Date	CO-TAPI		Conc Gas

ppm

9/18/2025 21:12	7,785

9/18/2025 21:13	7,819

9/18/2025 21:14	Samp<

9/18/2025 21:15	RS232

9/18/2025 21:16	RS232

9/18/2025 21:17	RS232

9/18/2025 21:18	8,004		8 ppm

9/18/2025 21:19	7,998		8 ppm

9/18/2025 21:20	7,997		8 ppm

9/18/2025 21:21	8,004		8 ppm

9/18/2025 21:22	7,973		8 ppm

9/18/2025 21:23	7,956		8 ppm

9/18/2025 21:24	7,982		8 ppm

9/18/2025 21:25	8,023		8 ppm

9/18/2025 21:26	8,025		8 ppm

9/18/2025 21:27	8,013		8 ppm

9/18/2025 21:28	8,01		8 ppm

9/18/2025 21:29	8,01		8 ppm

9/18/2025 21:30	8,011		8 ppm

9/18/2025 21:31	8,008		8 ppm

9/18/2025 21:32	8,008		8 ppm

9/18/2025 21:33	8,009		8 ppm

9/18/2025 21:34	8,009		8 ppm

9/18/2025 21:35	8,005		8 ppm

9/18/2025 21:36	8,002		8 ppm

9/18/2025 21:37	8,004		8 ppm

9/18/2025 21:38	8,002		8 ppm

9/18/2025 21:39	8,004		8 ppm

9/18/2025 21:40	8,003		8 ppm

9/18/2025 21:41	8,01		8 ppm

9/18/2025 21:42	8,006		8 ppm

9/18/2025 21:43	8,004		8 ppm

9/18/2025 21:44	7,993		8 ppm

9/18/2025 21:45	7,991		8 ppm

9/18/2025 21:46	7,997		8 ppm

9/18/2025 21:47	8		8 ppm

9/18/2025 21:48	7,997		8 ppm

9/18/2025 21:49	7,991		8 ppm

9/18/2025 21:50	7,979		8 ppm

9/18/2025 21:51	7,966		8 ppm

9/18/2025 21:52	7,958		8 ppm

9/18/2025 21:53	7,958		8 ppm

9/18/2025 21:54	7,969		8 ppm

9/18/2025 21:55	7,996		8 ppm

9/18/2025 21:56	7,996		8 ppm

9/18/2025 21:57	7,976		8 ppm

9/18/2025 21:58	7,957		8 ppm

9/18/2025 21:59	7,964		8 ppm

9/18/2025 22:00	7,967		8 ppm

9/18/2025 22:01	7,954		8 ppm

9/18/2025 22:02	7,942		8 ppm

9/18/2025 22:03	7,943		8 ppm

9/18/2025 22:04	7,958		8 ppm

9/18/2025 22:05	7,959		8 ppm

9/18/2025 22:06	7,962		8 ppm

9/18/2025 22:07	7,97		8 ppm

9/18/2025 22:08	7,982		8 ppm

9/18/2025 22:09	7,997		8 ppm

9/18/2025 22:10	7,992		8 ppm

9/18/2025 22:11	7,985		8 ppm

9/18/2025 22:12	7,987		8 ppm

9/18/2025 22:13	7,999		8 ppm

9/18/2025 22:14	7,997		8 ppm

9/18/2025 22:15	7,986		8 ppm

9/18/2025 22:16	7,982		8 ppm

9/18/2025 22:17	7,978		8 ppm

9/18/2025 22:18	7,975		8 ppm

9/18/2025 22:19	7,973		8 ppm

9/18/2025 22:20	7,971		8 ppm

9/18/2025 22:21	7,962		8 ppm

9/18/2025 22:22	7,956		8 ppm

9/18/2025 22:23	7,954		8 ppm

9/18/2025 22:24	7,957		8 ppm

9/18/2025 22:25	7,95		8 ppm

9/18/2025 22:26	7,934		8 ppm

9/18/2025 22:27	7,933		8 ppm

9/18/2025 22:28	7,939		8 ppm

9/18/2025 22:29	7,951		8 ppm

9/18/2025 22:30	7,962		8 ppm

9/18/2025 22:31	7,964		8 ppm

9/18/2025 22:32	7,955		8 ppm

9/18/2025 22:33	7,949		8 ppm

9/18/2025 22:34	7,935		8 ppm

9/18/2025 22:35	7,927		8 ppm

9/18/2025 22:36	7,925		8 ppm

9/18/2025 22:37	7,937		8 ppm

9/18/2025 22:38	7,938		8 ppm

9/18/2025 22:39	7,925		8 ppm

9/18/2025 22:40	7,917		8 ppm

9/18/2025 22:41	7,912		8 ppm

9/18/2025 22:42	7,914		8 ppm

9/18/2025 22:43	7,914		8 ppm

9/18/2025 22:44	7,917		8 ppm

9/18/2025 22:45	7,91		8 ppm

9/18/2025 22:46	7,902		8 ppm

9/18/2025 22:47	7,906		8 ppm

9/18/2025 22:48	7,915		8 ppm

9/18/2025 22:49	7,918		8 ppm

9/18/2025 22:50	7,914		8 ppm

9/18/2025 22:51	7,91		8 ppm

9/18/2025 22:52	7,912		8 ppm

9/18/2025 22:53	7,914		8 ppm

9/18/2025 22:54	7,908		8 ppm

9/18/2025 22:55	7,896		8 ppm

9/18/2025 22:56	7,893		8 ppm

9/18/2025 22:57	7,881		8 ppm

9/18/2025 22:58	7,872		8 ppm

9/18/2025 22:59	7,86		8 ppm

9/18/2025 23:00	7,855		8 ppm

9/18/2025 23:01	7,859		8 ppm

9/18/2025 23:02	7,872		8 ppm

9/18/2025 23:03	7,867		8 ppm

9/18/2025 23:04	7,865		8 ppm

9/18/2025 23:05	7,874		8 ppm

9/18/2025 23:06	7,871		8 ppm

9/18/2025 23:07	7,858		8 ppm

9/18/2025 23:08	7,86		8 ppm

9/18/2025 23:09	7,861		8 ppm

9/18/2025 23:10	7,854		8 ppm

9/18/2025 23:11	7,843		8 ppm

9/18/2025 23:12	7,847		8 ppm

9/18/2025 23:13	7,875		8 ppm

9/18/2025 23:14	7,886		8 ppm

9/18/2025 23:15	7,887		8 ppm

9/18/2025 23:16	7,875		8 ppm

9/18/2025 23:17	7,872		8 ppm

9/18/2025 23:18	7,861		8 ppm

9/18/2025 23:19	7,872		8 ppm

9/18/2025 23:20	7,882		8 ppm

9/18/2025 23:21	7,887		8 ppm

9/18/2025 23:22	7,89		8 ppm

9/18/2025 23:23	7,896		8 ppm

9/18/2025 23:24	7,88		8 ppm

9/18/2025 23:25	7,861		8 ppm

9/18/2025 23:26	7,858		8 ppm

9/18/2025 23:27	7,858		8 ppm

9/18/2025 23:28	7,849		8 ppm

9/18/2025 23:29	7,843		8 ppm

9/18/2025 23:30	7,848		8 ppm

9/18/2025 23:31	7,856		8 ppm

9/18/2025 23:32	7,865		8 ppm

9/18/2025 23:33	7,86		8 ppm

9/18/2025 23:34	7,852		8 ppm

9/18/2025 23:35	7,843		8 ppm

9/18/2025 23:36	7,843		8 ppm

9/18/2025 23:37	7,841		8 ppm

9/18/2025 23:38	7,848		8 ppm

9/18/2025 23:39	7,849		8 ppm

9/18/2025 23:40	7,862		8 ppm

9/18/2025 23:41	7,871		8 ppm

9/18/2025 23:42	7,859		8 ppm

9/18/2025 23:43	7,859		8 ppm

9/18/2025 23:44	7,853		8 ppm

9/18/2025 23:45	7,856		8 ppm

9/18/2025 23:46	7,848		8 ppm

9/18/2025 23:47	7,83		8 ppm

9/18/2025 23:48	7,823		8 ppm

9/18/2025 23:49	7,812		8 ppm

9/18/2025 23:50	7,813		8 ppm

9/18/2025 23:51	7,814		8 ppm

9/18/2025 23:52	7,83		8 ppm

9/18/2025 23:53	7,828		8 ppm

9/18/2025 23:54	7,832		8 ppm

9/18/2025 23:55	7,84		8 ppm

9/18/2025 23:56	7,837		8 ppm

9/18/2025 23:57	7,833		8 ppm

9/18/2025 23:58	7,831		8 ppm

9/18/2025 23:59	7,83		8 ppm

9/19/2025 0:00	7,829		8 ppm

9/19/2025 0:01	7,816		8 ppm

9/19/2025 0:02	7,815		8 ppm

9/19/2025 0:03	7,818		8 ppm

9/19/2025 0:04	7,824		8 ppm

9/19/2025 0:05	7,809		8 ppm

9/19/2025 0:06	7,803		8 ppm

9/19/2025 0:07	7,821		8 ppm

9/19/2025 0:08	7,835		8 ppm

9/19/2025 0:09	7,834		8 ppm

9/19/2025 0:10	7,824		8 ppm

9/19/2025 0:11	7,819		8 ppm

9/19/2025 0:12	7,836		8 ppm

9/19/2025 0:13	7,827		8 ppm

9/19/2025 0:14	7,811		8 ppm

9/19/2025 0:15	7,789		8 ppm

9/19/2025 0:16	7,783		8 ppm

9/19/2025 0:17	7,784		8 ppm

9/19/2025 0:18	7,796		8 ppm

9/19/2025 0:19	7,804		8 ppm

9/19/2025 0:20	7,808		8 ppm

9/19/2025 0:21	7,802		8 ppm

9/19/2025 0:22	7,801		8 ppm

9/19/2025 0:23	7,799		8 ppm

9/19/2025 0:24	7,8		8 ppm

9/19/2025 0:25	7,807		8 ppm

9/19/2025 0:26	7,821		8 ppm

9/19/2025 0:27	7,838		8 ppm

9/19/2025 0:28	7,838		8 ppm

9/19/2025 0:29	7,828		8 ppm

9/19/2025 0:30	7,833		8 ppm

9/19/2025 0:31	7,835		8 ppm

9/19/2025 0:32	7,831		8 ppm

9/19/2025 0:33	7,833		8 ppm

9/19/2025 0:34	7,837		8 ppm

9/19/2025 0:35	7,84		8 ppm

9/19/2025 0:36	7,836		8 ppm

9/19/2025 0:37	7,832		8 ppm

9/19/2025 0:38	7,825		8 ppm

9/19/2025 0:39	7,83		8 ppm

9/19/2025 0:40	7,839		8 ppm

9/19/2025 0:41	7,838		8 ppm

9/19/2025 0:42	7,833		8 ppm

9/19/2025 0:43	7,831		8 ppm

9/19/2025 0:44	7,834		8 ppm

9/19/2025 0:45	7,846		8 ppm

9/19/2025 0:46	7,862		8 ppm

9/19/2025 0:47	7,868		8 ppm

9/19/2025 0:48	7,869		8 ppm

9/19/2025 0:49	7,862		8 ppm

9/19/2025 0:50	7,853		8 ppm

9/19/2025 0:51	7,865		8 ppm

9/19/2025 0:52	7,874		8 ppm

9/19/2025 0:53	7,885		8 ppm

9/19/2025 0:54	7,834		8 ppm

9/19/2025 0:55	7,824		8 ppm

9/19/2025 0:56	7,85		8 ppm

9/19/2025 0:57	7,888		8 ppm

9/19/2025 0:58	7,869		8 ppm

9/19/2025 0:59	7,838		8 ppm

9/19/2025 1:00	7,85		8 ppm

9/19/2025 1:01	7,857		8 ppm

9/19/2025 1:02	7,864		8 ppm

9/19/2025 1:03	7,856		8 ppm

9/19/2025 1:04	7,8

9/19/2025 1:05	7,277

9/19/2025 1:06	6,571

9/19/2025 1:07	5,996		6 ppm

9/19/2025 1:08	5,864		6 ppm

9/19/2025 1:09	5,86		6 ppm

9/19/2025 1:10	5,853		6 ppm

9/19/2025 1:11	5,852		6 ppm

9/19/2025 1:12	5,848		6 ppm

9/19/2025 1:13	5,842		6 ppm

9/19/2025 1:14	5,839		6 ppm

9/19/2025 1:15	5,843		6 ppm

9/19/2025 1:16	5,844		6 ppm

9/19/2025 1:17	5,844		6 ppm

9/19/2025 1:18	5,845		6 ppm

9/19/2025 1:19	5,848		6 ppm

9/19/2025 1:20	5,838		6 ppm

9/19/2025 1:21	5,839		6 ppm

9/19/2025 1:22	5,848		6 ppm

9/19/2025 1:23	5,858		6 ppm

9/19/2025 1:24	5,868		6 ppm

9/19/2025 1:25	5,864		6 ppm

9/19/2025 1:26	5,866		6 ppm

9/19/2025 1:27	5,859		6 ppm

9/19/2025 1:28	5,857		6 ppm

9/19/2025 1:29	5,847		6 ppm

9/19/2025 1:30	5,845		6 ppm

9/19/2025 1:31	5,835		6 ppm

9/19/2025 1:32	5,824		6 ppm

9/19/2025 1:33	5,812		6 ppm

9/19/2025 1:34	5,819		6 ppm

9/19/2025 1:35	5,831		6 ppm

9/19/2025 1:36	5,841		6 ppm

9/19/2025 1:37	5,838		6 ppm

9/19/2025 1:38	5,841		6 ppm

9/19/2025 1:39	5,842		6 ppm

9/19/2025 1:40	5,846		6 ppm

9/19/2025 1:41	5,859		6 ppm

9/19/2025 1:42	5,866		6 ppm

9/19/2025 1:43	5,868		6 ppm

9/19/2025 1:44	5,863		6 ppm

9/19/2025 1:45	5,865		6 ppm

9/19/2025 1:46	5,866		6 ppm

9/19/2025 1:47	5,864		6 ppm

9/19/2025 1:48	5,856		6 ppm

9/19/2025 1:49	5,858		6 ppm

9/19/2025 1:50	5,863		6 ppm

9/19/2025 1:51	5,861		6 ppm

9/19/2025 1:52	5,864		6 ppm

9/19/2025 1:53	5,874		6 ppm

9/19/2025 1:54	5,881		6 ppm

9/19/2025 1:55	5,878		6 ppm

9/19/2025 1:56	5,87		6 ppm

9/19/2025 1:57	5,867		6 ppm

9/19/2025 1:58	5,86		6 ppm

9/19/2025 1:59	5,856		6 ppm

9/19/2025 2:00	5,856		6 ppm

9/19/2025 2:01	5,863		6 ppm

9/19/2025 2:02	5,876		6 ppm

9/19/2025 2:03	5,879		6 ppm

9/19/2025 2:04	5,885		6 ppm

9/19/2025 2:05	5,88		6 ppm

9/19/2025 2:06	5,878		6 ppm

9/19/2025 2:07	5,871		6 ppm

9/19/2025 2:08	5,88		6 ppm

9/19/2025 2:09	5,889		6 ppm

9/19/2025 2:10	5,917		6 ppm

9/19/2025 2:11	5,893		6 ppm

9/19/2025 2:12	5,905		6 ppm

9/19/2025 2:13	5,901		6 ppm

9/19/2025 2:14	5,893		6 ppm

9/19/2025 2:15	5,875		6 ppm

9/19/2025 2:16	5,873		6 ppm

9/19/2025 2:17	5,891		6 ppm

9/19/2025 2:18	5,898		6 ppm

9/19/2025 2:19	5,886		6 ppm

9/19/2025 2:20	5,878		6 ppm

9/19/2025 2:21	5,865		6 ppm

9/19/2025 2:22	5,871		6 ppm

9/19/2025 2:23	5,871		6 ppm

9/19/2025 2:24	5,877		6 ppm

9/19/2025 2:25	5,879		6 ppm

9/19/2025 2:26	5,867		6 ppm

9/19/2025 2:27	5,865		6 ppm

9/19/2025 2:28	5,862		6 ppm

9/19/2025 2:29	5,869		6 ppm

9/19/2025 2:30	5,876		6 ppm

9/19/2025 2:31	5,881		6 ppm

9/19/2025 2:32	5,873		6 ppm

9/19/2025 2:33	5,871		6 ppm

9/19/2025 2:34	5,872		6 ppm

9/19/2025 2:35	5,878		6 ppm

9/19/2025 2:36	5,871		6 ppm

9/19/2025 2:37	5,868		6 ppm

9/19/2025 2:38	5,864		6 ppm

9/19/2025 2:39	5,862		6 ppm

9/19/2025 2:40	5,861		6 ppm

9/19/2025 2:41	5,868		6 ppm

9/19/2025 2:42	5,871		6 ppm

9/19/2025 2:43	5,872		6 ppm

9/19/2025 2:44	5,875		6 ppm

9/19/2025 2:45	5,861		6 ppm

9/19/2025 2:46	5,859		6 ppm

9/19/2025 2:47	5,858		6 ppm

9/19/2025 2:48	5,863		6 ppm

9/19/2025 2:49	5,864		6 ppm

9/19/2025 2:50	5,856		6 ppm

9/19/2025 2:51	5,851		6 ppm

9/19/2025 2:52	5,845		6 ppm

9/19/2025 2:53	5,84		6 ppm

9/19/2025 2:54	5,832		6 ppm

9/19/2025 2:55	5,814		6 ppm

9/19/2025 2:56	5,808		6 ppm

9/19/2025 2:57	5,823		6 ppm

9/19/2025 2:58	5,833		6 ppm

9/19/2025 2:59	5,839		6 ppm

9/19/2025 3:00	5,843		6 ppm

9/19/2025 3:01	5,85		6 ppm

9/19/2025 3:02	5,853		6 ppm

9/19/2025 3:03	5,857		6 ppm

9/19/2025 3:04	5,851		6 ppm

9/19/2025 3:05	5,857		6 ppm

9/19/2025 3:06	5,868		6 ppm

9/19/2025 3:07	5,878		6 ppm

9/19/2025 3:08	5,878		6 ppm

9/19/2025 3:09	5,883		6 ppm

9/19/2025 3:10	5,888		6 ppm

9/19/2025 3:11	5,885		6 ppm

9/19/2025 3:12	5,87		6 ppm

9/19/2025 3:13	5,854		6 ppm

9/19/2025 3:14	5,85		6 ppm

9/19/2025 3:15	5,86		6 ppm

9/19/2025 3:16	5,868		6 ppm

9/19/2025 3:17	5,87		6 ppm

9/19/2025 3:18	5,869		6 ppm

9/19/2025 3:19	5,873		6 ppm

9/19/2025 3:20	5,859		6 ppm

9/19/2025 3:21	5,86		6 ppm

9/19/2025 3:22	5,865		6 ppm

9/19/2025 3:23	5,877		6 ppm

9/19/2025 3:24	5,871		6 ppm

9/19/2025 3:25	5,871		6 ppm

9/19/2025 3:26	5,869		6 ppm

9/19/2025 3:27	5,866		6 ppm

9/19/2025 3:28	5,867		6 ppm

9/19/2025 3:29	5,868		6 ppm

9/19/2025 3:30	5,859		6 ppm

9/19/2025 3:31	5,835		6 ppm

9/19/2025 3:32	5,817		6 ppm

9/19/2025 3:33	5,832		6 ppm

9/19/2025 3:34	5,862		6 ppm

9/19/2025 3:35	5,86		6 ppm

9/19/2025 3:36	5,853		6 ppm

9/19/2025 3:37	5,853		6 ppm

9/19/2025 3:38	5,864		6 ppm

9/19/2025 3:39	5,877		6 ppm

9/19/2025 3:40	5,88		6 ppm

9/19/2025 3:41	5,872		6 ppm

9/19/2025 3:42	5,864		6 ppm

9/19/2025 3:43	5,869		6 ppm

9/19/2025 3:44	5,866		6 ppm

9/19/2025 3:45	5,872		6 ppm

9/19/2025 3:46	5,868		6 ppm

9/19/2025 3:47	5,864		6 ppm

9/19/2025 3:48	5,856		6 ppm

9/19/2025 3:49	5,854		6 ppm

9/19/2025 3:50	5,858		6 ppm

9/19/2025 3:51	5,855		6 ppm

9/19/2025 3:52	5,855		6 ppm

9/19/2025 3:53	5,855		6 ppm

9/19/2025 3:54	5,861		6 ppm

9/19/2025 3:55	5,864		6 ppm

9/19/2025 3:56	5,881		6 ppm

9/19/2025 3:57	5,877		6 ppm

9/19/2025 3:58	5,871		6 ppm

9/19/2025 3:59	5,869		6 ppm

9/19/2025 4:00	5,874		6 ppm

9/19/2025 4:01	5,864		6 ppm

9/19/2025 4:02	5,857		6 ppm

9/19/2025 4:03	5,859		6 ppm

9/19/2025 4:04	5,868		6 ppm

9/19/2025 4:05	5,858		6 ppm

9/19/2025 4:06	5,865		6 ppm

9/19/2025 4:07	5,86		6 ppm

9/19/2025 4:08	5,862		6 ppm

9/19/2025 4:09	5,857		6 ppm

9/19/2025 4:10	5,862		6 ppm

9/19/2025 4:11	5,859		6 ppm

9/19/2025 4:12	5,853		6 ppm

9/19/2025 4:13	5,843		6 ppm

9/19/2025 4:14	5,846		6 ppm

9/19/2025 4:15	5,839		6 ppm

9/19/2025 4:16	5,841		6 ppm

9/19/2025 4:17	5,827		6 ppm

9/19/2025 4:18	5,819		6 ppm

9/19/2025 4:19	5,819		6 ppm

9/19/2025 4:20	5,83		6 ppm

9/19/2025 4:21	5,828		6 ppm

9/19/2025 4:22	5,831		6 ppm

9/19/2025 4:23	5,833		6 ppm

9/19/2025 4:24	5,844		6 ppm

9/19/2025 4:25	5,839		6 ppm

9/19/2025 4:26	5,835		6 ppm

9/19/2025 4:27	5,836		6 ppm

9/19/2025 4:28	5,837		6 ppm

9/19/2025 4:29	5,847		6 ppm

9/19/2025 4:30	5,85		6 ppm

9/19/2025 4:31	5,85		6 ppm

9/19/2025 4:32	5,848		6 ppm

9/19/2025 4:33	5,853		6 ppm

9/19/2025 4:34	5,847		6 ppm

9/19/2025 4:35	5,851		6 ppm

9/19/2025 4:36	5,858		6 ppm

9/19/2025 4:37	5,865		6 ppm

9/19/2025 4:38	5,858		6 ppm

9/19/2025 4:39	5,844		6 ppm

9/19/2025 4:40	5,843		6 ppm

9/19/2025 4:41	5,85		6 ppm

9/19/2025 4:42	5,861		6 ppm

9/19/2025 4:43	5,868		6 ppm

9/19/2025 4:44	5,863		6 ppm

9/19/2025 4:45	5,86		6 ppm

9/19/2025 4:46	5,854		6 ppm

9/19/2025 4:47	5,861		6 ppm

9/19/2025 4:48	5,866		6 ppm

9/19/2025 4:49	5,871		6 ppm

9/19/2025 4:50	5,864		6 ppm

9/19/2025 4:51	5,868		6 ppm

9/19/2025 4:52	5,866		6 ppm

9/19/2025 4:53	5,861		6 ppm

9/19/2025 4:54	5,853		6 ppm

9/19/2025 4:55	5,859		6 ppm

9/19/2025 4:56	5,871		6 ppm

9/19/2025 4:57	5,855		6 ppm

9/19/2025 4:58	5,805		6 ppm

9/19/2025 4:59	5,75		6 ppm

9/19/2025 5:00	5,767		6 ppm

9/19/2025 5:01	5,823		6 ppm

9/19/2025 5:02	5,866		6 ppm

9/19/2025 5:03	5,856		6 ppm

9/19/2025 5:04	5,86		6 ppm

9/19/2025 5:05	5,724		6 ppm

9/19/2025 5:06	5,094

9/19/2025 5:07	4,359

9/19/2025 5:08	3,889		4 ppm

9/19/2025 5:09	3,819		4 ppm

9/19/2025 5:10	3,805		4 ppm

9/19/2025 5:11	3,795		4 ppm

9/19/2025 5:12	3,795		4 ppm

9/19/2025 5:13	3,796		4 ppm

9/19/2025 5:14	3,806		4 ppm

9/19/2025 5:15	3,802		4 ppm

9/19/2025 5:16	3,793		4 ppm

9/19/2025 5:17	3,782		4 ppm

9/19/2025 5:18	3,779		4 ppm

9/19/2025 5:19	3,777		4 ppm

9/19/2025 5:20	3,784		4 ppm

9/19/2025 5:21	3,798		4 ppm

9/19/2025 5:22	3,796		4 ppm

9/19/2025 5:23	3,781		4 ppm

9/19/2025 5:24	3,785		4 ppm

9/19/2025 5:25	3,796		4 ppm

9/19/2025 5:26	3,798		4 ppm

9/19/2025 5:27	3,786		4 ppm

9/19/2025 5:28	3,783		4 ppm

9/19/2025 5:29	3,783		4 ppm

9/19/2025 5:30	3,786		4 ppm

9/19/2025 5:31	3,787		4 ppm

9/19/2025 5:32	3,786		4 ppm

9/19/2025 5:33	3,78		4 ppm

9/19/2025 5:34	3,788		4 ppm

9/19/2025 5:35	3,799		4 ppm

9/19/2025 5:36	3,795		4 ppm

9/19/2025 5:37	3,793		4 ppm

9/19/2025 5:38	3,809		4 ppm

9/19/2025 5:39	3,8		4 ppm

9/19/2025 5:40	3,787		4 ppm

9/19/2025 5:41	3,774		4 ppm

9/19/2025 5:42	3,778		4 ppm

9/19/2025 5:43	3,773		4 ppm

9/19/2025 5:44	3,772		4 ppm

9/19/2025 5:45	3,765		4 ppm

9/19/2025 5:46	3,767		4 ppm

9/19/2025 5:47	3,766		4 ppm

9/19/2025 5:48	3,77		4 ppm

9/19/2025 5:49	3,756		4 ppm

9/19/2025 5:50	3,754		4 ppm

9/19/2025 5:51	3,757		4 ppm

9/19/2025 5:52	3,775		4 ppm

9/19/2025 5:53	3,781		4 ppm

9/19/2025 5:54	3,788		4 ppm

9/19/2025 5:55	3,789		4 ppm

9/19/2025 5:56	3,774		4 ppm

9/19/2025 5:57	3,773		4 ppm

9/19/2025 5:58	3,767		4 ppm

9/19/2025 5:59	3,777		4 ppm

9/19/2025 6:00	3,779		4 ppm

9/19/2025 6:01	3,782		4 ppm

9/19/2025 6:02	3,782		4 ppm

9/19/2025 6:03	3,784		4 ppm

9/19/2025 6:04	3,793		4 ppm

9/19/2025 6:05	3,792		4 ppm

9/19/2025 6:06	3,79		4 ppm

9/19/2025 6:07	3,782		4 ppm

9/19/2025 6:08	3,785		4 ppm

9/19/2025 6:09	3,8		4 ppm

9/19/2025 6:10	3,806		4 ppm

9/19/2025 6:11	3,803		4 ppm

9/19/2025 6:12	3,789		4 ppm

9/19/2025 6:13	3,794		4 ppm

9/19/2025 6:14	3,795		4 ppm

9/19/2025 6:15	3,8		4 ppm

9/19/2025 6:16	3,798		4 ppm

9/19/2025 6:17	3,792		4 ppm

9/19/2025 6:18	3,781		4 ppm

9/19/2025 6:19	3,772		4 ppm

9/19/2025 6:20	3,771		4 ppm

9/19/2025 6:21	3,769		4 ppm

9/19/2025 6:22	3,772		4 ppm

9/19/2025 6:23	3,775		4 ppm

9/19/2025 6:24	3,775		4 ppm

9/19/2025 6:25	3,778		4 ppm

9/19/2025 6:26	3,773		4 ppm

9/19/2025 6:27	3,814		4 ppm

9/19/2025 6:28	3,837		4 ppm

9/19/2025 6:29	3,817		4 ppm

9/19/2025 6:30	3,768		4 ppm

9/19/2025 6:31	3,75		4 ppm

9/19/2025 6:32	3,758		4 ppm

9/19/2025 6:33	3,759		4 ppm

9/19/2025 6:34	3,756		4 ppm

9/19/2025 6:35	3,762		4 ppm

9/19/2025 6:36	3,765		4 ppm

9/19/2025 6:37	3,757		4 ppm

9/19/2025 6:38	3,752		4 ppm

9/19/2025 6:39	3,758		4 ppm

9/19/2025 6:40	3,767		4 ppm

9/19/2025 6:41	3,781		4 ppm

9/19/2025 6:42	3,778		4 ppm

9/19/2025 6:43	3,773		4 ppm

9/19/2025 6:44	3,767		4 ppm

9/19/2025 6:45	3,765		4 ppm

9/19/2025 6:46	3,767		4 ppm

9/19/2025 6:47	3,764		4 ppm

9/19/2025 6:48	3,762		4 ppm

9/19/2025 6:49	3,755		4 ppm

9/19/2025 6:50	3,752		4 ppm

9/19/2025 6:51	3,76		4 ppm

9/19/2025 6:52	3,778		4 ppm

9/19/2025 6:53	3,782		4 ppm

9/19/2025 6:54	3,781		4 ppm

9/19/2025 6:55	3,772		4 ppm

9/19/2025 6:56	3,768		4 ppm

9/19/2025 6:57	3,765		4 ppm

9/19/2025 6:58	3,756		4 ppm

9/19/2025 6:59	3,75		4 ppm

9/19/2025 7:00	3,746		4 ppm

9/19/2025 7:01	3,759		4 ppm

9/19/2025 7:02	3,77		4 ppm

9/19/2025 7:03	3,778		4 ppm

9/19/2025 7:04	3,77		4 ppm

9/19/2025 7:05	3,768		4 ppm

9/19/2025 7:06	3,77		4 ppm

9/19/2025 7:07	3,776		4 ppm

9/19/2025 7:08	3,763		4 ppm

9/19/2025 7:09	3,762		4 ppm

9/19/2025 7:10	3,76		4 ppm

9/19/2025 7:11	3,766		4 ppm

9/19/2025 7:12	3,77		4 ppm

9/19/2025 7:13	3,771		4 ppm

9/19/2025 7:14	3,766		4 ppm

9/19/2025 7:15	3,755		4 ppm

9/19/2025 7:16	3,756		4 ppm

9/19/2025 7:17	3,748		4 ppm

9/19/2025 7:18	3,737		4 ppm

9/19/2025 7:19	3,733		4 ppm

9/19/2025 7:20	3,737		4 ppm

9/19/2025 7:21	3,727		4 ppm

9/19/2025 7:22	3,73		4 ppm

9/19/2025 7:23	3,75		4 ppm

9/19/2025 7:24	3,756		4 ppm

9/19/2025 7:25	3,757		4 ppm

9/19/2025 7:26	3,761		4 ppm

9/19/2025 7:27	3,769		4 ppm

9/19/2025 7:28	3,778		4 ppm

9/19/2025 7:29	3,778		4 ppm

9/19/2025 7:30	3,777		4 ppm

9/19/2025 7:31	3,774		4 ppm

9/19/2025 7:32	3,772		4 ppm

9/19/2025 7:33	3,77		4 ppm

9/19/2025 7:34	3,772		4 ppm

9/19/2025 7:35	3,776		4 ppm

9/19/2025 7:36	3,779		4 ppm

9/19/2025 7:37	3,775		4 ppm

9/19/2025 7:38	3,772		4 ppm

9/19/2025 7:39	3,769		4 ppm

9/19/2025 7:40	3,766		4 ppm

9/19/2025 7:41	3,773		4 ppm

9/19/2025 7:42	3,776		4 ppm

9/19/2025 7:43	3,776		4 ppm

9/19/2025 7:44	3,77		4 ppm

9/19/2025 7:45	3,778		4 ppm

9/19/2025 7:46	3,778		4 ppm

9/19/2025 7:47	3,782		4 ppm

9/19/2025 7:48	3,784		4 ppm

9/19/2025 7:49	3,782		4 ppm

9/19/2025 7:50	3,777		4 ppm

9/19/2025 7:51	3,774		4 ppm

9/19/2025 7:52	3,777		4 ppm

9/19/2025 7:53	3,779		4 ppm

9/19/2025 7:54	3,775		4 ppm

9/19/2025 7:55	3,765		4 ppm

9/19/2025 7:56	3,752		4 ppm

9/19/2025 7:57	3,741		4 ppm

9/19/2025 7:58	3,737		4 ppm

9/19/2025 7:59	3,765		4 ppm

9/19/2025 8:00	3,798		4 ppm

9/19/2025 8:01	3,805		4 ppm

9/19/2025 8:02	3,787		4 ppm

9/19/2025 8:03	3,768		4 ppm

9/19/2025 8:04	3,765		4 ppm

9/19/2025 8:05	3,762		4 ppm

9/19/2025 8:06	3,759		4 ppm

9/19/2025 8:07	3,759		4 ppm

9/19/2025 8:08	3,769		4 ppm

9/19/2025 8:09	3,785		4 ppm

9/19/2025 8:10	3,797		4 ppm

9/19/2025 8:11	3,789		4 ppm

9/19/2025 8:12	3,781		4 ppm

9/19/2025 8:13	3,774		4 ppm

9/19/2025 8:14	3,767		4 ppm

9/19/2025 8:15	3,769		4 ppm

9/19/2025 8:16	3,776		4 ppm

9/19/2025 8:17	3,773		4 ppm

9/19/2025 8:18	3,756		4 ppm

9/19/2025 8:19	3,743		4 ppm

9/19/2025 8:20	3,753		4 ppm

9/19/2025 8:21	3,758		4 ppm

9/19/2025 8:22	3,759		4 ppm

9/19/2025 8:23	3,754		4 ppm

9/19/2025 8:24	3,751		4 ppm

9/19/2025 8:25	3,747		4 ppm

9/19/2025 8:26	3,761		4 ppm

9/19/2025 8:27	3,77		4 ppm

9/19/2025 8:28	3,785		4 ppm

9/19/2025 8:29	3,776		4 ppm

9/19/2025 8:30	3,763		4 ppm

9/19/2025 8:31	3,749		4 ppm

9/19/2025 8:32	3,762		4 ppm

9/19/2025 8:33	3,768		4 ppm

9/19/2025 8:34	3,768		4 ppm

9/19/2025 8:35	3,768		4 ppm

9/19/2025 8:36	3,776		4 ppm

9/19/2025 8:37	3,775		4 ppm

9/19/2025 8:38	3,778		4 ppm

9/19/2025 8:39	3,769		4 ppm

9/19/2025 8:40	3,761		4 ppm

9/19/2025 8:41	3,751		4 ppm

9/19/2025 8:42	3,761		4 ppm

9/19/2025 8:43	3,758		4 ppm

9/19/2025 8:44	3,759		4 ppm

9/19/2025 8:45	3,756		4 ppm

9/19/2025 8:46	3,759		4 ppm

9/19/2025 8:47	3,758		4 ppm

9/19/2025 8:48	3,751		4 ppm

9/19/2025 8:49	3,746		4 ppm

9/19/2025 8:50	3,74		4 ppm

9/19/2025 8:51	3,737		4 ppm

9/19/2025 8:52	3,741		4 ppm

9/19/2025 8:53	3,746		4 ppm

9/19/2025 8:54	3,753		4 ppm

9/19/2025 8:55	3,754		4 ppm

9/19/2025 8:56	3,753		4 ppm

9/19/2025 8:57	3,744		4 ppm

9/19/2025 8:58	3,742		4 ppm

9/19/2025 8:59	3,749		4 ppm

9/19/2025 9:00	3,751		4 ppm

9/19/2025 9:01	3,439

9/19/2025 9:02	2,7

9/19/2025 9:03	1,501

9/19/2025 9:04	0,529

9/19/2025 9:05	-0,083

9/19/2025 9:06	-0,202

9/19/2025 9:07	-0,22

9/19/2025 9:08	-0,224

9/19/2025 9:09	-0,232

9/19/2025 9:10	-0,237

9/19/2025 9:11	Samp<

9/19/2025 9:12	1,289

9/19/2025 9:13	6,801

9/19/2025 9:14	7,634

9/19/2025 9:15	7,691

9/19/2025 9:16	7,719

9/19/2025 9:17	7,747

9/19/2025 9:18	7,776

9/19/2025 9:19	7,793

9/19/2025 9:20	7,803

9/19/2025 9:21	7,789

9/19/2025 9:22	Samp<

9/19/2025 9:23	6,492

9/19/2025 9:24	2,414

9/19/2025 9:25	2,159

9/19/2025 9:26	2,113

9/19/2025 9:27	2,056

9/19/2025 9:28	2,017		2 ppm

9/19/2025 9:29	2,016		2 ppm

9/19/2025 9:30	2,017		2 ppm

9/19/2025 9:31	2,012		2 ppm

9/19/2025 9:32	2,016		2 ppm

9/19/2025 9:33	2,02		2 ppm

9/19/2025 9:34	2,02		2 ppm

9/19/2025 9:35	2,014		2 ppm

9/19/2025 9:36	2,004		2 ppm

9/19/2025 9:37	2,008		2 ppm

9/19/2025 9:38	2,013		2 ppm

9/19/2025 9:39	2,015		2 ppm

9/19/2025 9:40	1,999		2 ppm

9/19/2025 9:41	1,995		2 ppm

9/19/2025 9:42	1,998		2 ppm

9/19/2025 9:43	2,014		2 ppm

9/19/2025 9:44	2,02		2 ppm

9/19/2025 9:45	2,008		2 ppm

9/19/2025 9:46	1,999		2 ppm

9/19/2025 9:47	2,002		2 ppm

9/19/2025 9:48	2,007		2 ppm

9/19/2025 9:49	2,013		2 ppm

9/19/2025 9:50	2,017		2 ppm

9/19/2025 9:51	2,015		2 ppm

9/19/2025 9:52	2,009		2 ppm

9/19/2025 9:53	2,008		2 ppm

9/19/2025 9:54	2,009		2 ppm

9/19/2025 9:55	2,006		2 ppm

9/19/2025 9:56	2,005		2 ppm

9/19/2025 9:57	2,007		2 ppm

9/19/2025 9:58	2,009		2 ppm

9/19/2025 9:59	2,008		2 ppm

9/19/2025 10:00	2,002		2 ppm

9/19/2025 10:01	1,997		2 ppm

9/19/2025 10:02	2,004		2 ppm

9/19/2025 10:03	2,014		2 ppm

9/19/2025 10:04	2,015		2 ppm

9/19/2025 10:05	2,003		2 ppm

9/19/2025 10:06	1,994		2 ppm

9/19/2025 10:07	2,007		2 ppm

9/19/2025 10:08	2,023		2 ppm

9/19/2025 10:09	2,028		2 ppm

9/19/2025 10:10	2,017		2 ppm

9/19/2025 10:11	2,006		2 ppm

9/19/2025 10:12	2,009		2 ppm

9/19/2025 10:13	2,015		2 ppm

9/19/2025 10:14	2,017		2 ppm

9/19/2025 10:15	2,002		2 ppm

9/19/2025 10:16	1,986		2 ppm

9/19/2025 10:17	1,978		2 ppm

9/19/2025 10:18	1,985		2 ppm

9/19/2025 10:19	1,995		2 ppm

9/19/2025 10:20	1,99		2 ppm

9/19/2025 10:21	1,986		2 ppm

9/19/2025 10:22	1,994		2 ppm

9/19/2025 10:23	1,996		2 ppm

9/19/2025 10:24	1,995		2 ppm

9/19/2025 10:25	2		2 ppm

9/19/2025 10:26	1,995		2 ppm

9/19/2025 10:27	2,004		2 ppm

9/19/2025 10:28	2,006		2 ppm

9/19/2025 10:29	2,015		2 ppm

9/19/2025 10:30	2,014		2 ppm

9/19/2025 10:31	2,019		2 ppm

9/19/2025 10:32	2,01		2 ppm

9/19/2025 10:33	2,003		2 ppm

9/19/2025 10:34	2,006		2 ppm

9/19/2025 10:35	2,016		2 ppm

9/19/2025 10:36	2,019		2 ppm

9/19/2025 10:37	2,013		2 ppm

9/19/2025 10:38	2,017		2 ppm

9/19/2025 10:39	2,019		2 ppm

9/19/2025 10:40	2,02		2 ppm

9/19/2025 10:41	2,019		2 ppm

9/19/2025 10:42	2,026		2 ppm

9/19/2025 10:43	2,031		2 ppm

9/19/2025 10:44	2,028		2 ppm

9/19/2025 10:45	2,013		2 ppm

9/19/2025 10:46	2,006		2 ppm

9/19/2025 10:47	2,007		2 ppm

9/19/2025 10:48	2,016		2 ppm

9/19/2025 10:49	2,015		2 ppm

9/19/2025 10:50	2,011		2 ppm

9/19/2025 10:51	2,004		2 ppm

9/19/2025 10:52	2,007		2 ppm

9/19/2025 10:53	2,003		2 ppm

9/19/2025 10:54	1,997		2 ppm

9/19/2025 10:55	1,994		2 ppm

9/19/2025 10:56	2,002		2 ppm

9/19/2025 10:57	2,008		2 ppm

9/19/2025 10:58	2,009		2 ppm

9/19/2025 10:59	2,003		2 ppm

9/19/2025 11:00	1,991		2 ppm

9/19/2025 11:01	1,995		2 ppm

9/19/2025 11:02	2,008		2 ppm

9/19/2025 11:03	2,018		2 ppm

9/19/2025 11:04	2,008		2 ppm

9/19/2025 11:05	2,009		2 ppm

9/19/2025 11:06	2,016		2 ppm

9/19/2025 11:07	2,027		2 ppm

9/19/2025 11:08	2,019		2 ppm

9/19/2025 11:09	2,007		2 ppm

9/19/2025 11:10	2,001		2 ppm

9/19/2025 11:11	2,001		2 ppm

9/19/2025 11:12	2,005		2 ppm

9/19/2025 11:13	2,015		2 ppm

9/19/2025 11:14	2,017		2 ppm

9/19/2025 11:15	2,022		2 ppm

9/19/2025 11:16	2,014		2 ppm

9/19/2025 11:17	2,017		2 ppm

9/19/2025 11:18	2,01		2 ppm

9/19/2025 11:19	2,003		2 ppm

9/19/2025 11:20	1,995		2 ppm

9/19/2025 11:21	2,001		2 ppm

9/19/2025 11:22	2,01		2 ppm

9/19/2025 11:23	2,016		2 ppm

9/19/2025 11:24	2,009		2 ppm

9/19/2025 11:25	2,006		2 ppm

9/19/2025 11:26	2,007		2 ppm

9/19/2025 11:27	2,013		2 ppm

9/19/2025 11:28	2,024		2 ppm

9/19/2025 11:29	2,019		2 ppm

9/19/2025 11:30	2,007		2 ppm

9/19/2025 11:31	2,004		2 ppm

9/19/2025 11:32	2,012		2 ppm

9/19/2025 11:33	2,011		2 ppm

9/19/2025 11:34	2,001		2 ppm

9/19/2025 11:35	1,99		2 ppm

9/19/2025 11:36	1,995		2 ppm

9/19/2025 11:37	2,002		2 ppm

9/19/2025 11:38	2,007		2 ppm

9/19/2025 11:39	2,008		2 ppm

9/19/2025 11:40	2,012		2 ppm

9/19/2025 11:41	2,011		2 ppm

9/19/2025 11:42	2,015		2 ppm

9/19/2025 11:43	2,015		2 ppm

9/19/2025 11:44	2,019		2 ppm

9/19/2025 11:45	2,024		2 ppm

9/19/2025 11:46	2,035		2 ppm

9/19/2025 11:47	2,039		2 ppm

9/19/2025 11:48	2,031		2 ppm

9/19/2025 11:49	2,015		2 ppm

9/19/2025 11:50	2,008		2 ppm

9/19/2025 11:51	2,021		2 ppm

9/19/2025 11:52	2,017		2 ppm

9/19/2025 11:53	2,011		2 ppm

9/19/2025 11:54	1,995		2 ppm

9/19/2025 11:55	2,006		2 ppm

9/19/2025 11:56	2,021		2 ppm

9/19/2025 11:57	2,026		2 ppm

9/19/2025 11:58	2,016		2 ppm

9/19/2025 11:59	2,012		2 ppm

9/19/2025 12:00	2,018		2 ppm

9/19/2025 12:01	2,02		2 ppm

9/19/2025 12:02	2,013		2 ppm

9/19/2025 12:03	2,013		2 ppm

9/19/2025 12:04	2,019		2 ppm

9/19/2025 12:05	2,021		2 ppm

9/19/2025 12:06	2,018		2 ppm

9/19/2025 12:07	2,027		2 ppm

9/19/2025 12:08	2,04		2 ppm

9/19/2025 12:09	2,036		2 ppm

9/19/2025 12:10	2,023		2 ppm

9/19/2025 12:11	2,011		2 ppm

9/19/2025 12:12	2,021		2 ppm

9/19/2025 12:13	2,027		2 ppm

9/19/2025 12:14	2,032		2 ppm

9/19/2025 12:15	2,026		2 ppm

9/19/2025 12:16	2,023		2 ppm

9/19/2025 12:17	2,014		2 ppm

9/19/2025 12:18	2,008		2 ppm

9/19/2025 12:19	2,016		2 ppm

9/19/2025 12:20	2,022		2 ppm

9/19/2025 12:21	2,022		2 ppm

9/19/2025 12:22	2,016		2 ppm

9/19/2025 12:23	2,018		2 ppm

9/19/2025 12:24	2,022		2 ppm

9/19/2025 12:25	2,031		2 ppm

9/19/2025 12:26	2,028		2 ppm

9/19/2025 12:27	2,021		2 ppm

9/19/2025 12:28	2,003		2 ppm

9/19/2025 12:29	2,011		2 ppm

9/19/2025 12:30	2,012		2 ppm

9/19/2025 12:31	2,02		2 ppm

9/19/2025 12:32	2,017		2 ppm

9/19/2025 12:33	2,016		2 ppm

9/19/2025 12:34	2,003		2 ppm

9/19/2025 12:35	2,005		2 ppm

9/19/2025 12:36	2,007		2 ppm

9/19/2025 12:37	2,003		2 ppm

9/19/2025 12:38	2,001		2 ppm

9/19/2025 12:39	2		2 ppm

9/19/2025 12:40	2,009		2 ppm

9/19/2025 12:41	2,006		2 ppm

9/19/2025 12:42	2,014		2 ppm

9/19/2025 12:43	2,018		2 ppm

9/19/2025 12:44	2,022		2 ppm

9/19/2025 12:45	2,014		2 ppm

9/19/2025 12:46	2,005		2 ppm

9/19/2025 12:47	2,016		2 ppm

9/19/2025 12:48	2,029		2 ppm

9/19/2025 12:49	2,029		2 ppm

9/19/2025 12:50	2,018		2 ppm

9/19/2025 12:51	2,015		2 ppm

9/19/2025 12:52	2,016		2 ppm

9/19/2025 12:53	2,017		2 ppm

9/19/2025 12:54	2,014		2 ppm

9/19/2025 12:55	2,01		2 ppm

9/19/2025 12:56	2,011		2 ppm

9/19/2025 12:57	2,007		2 ppm

9/19/2025 12:58	2,008		2 ppm

9/19/2025 12:59	2,012		2 ppm

9/19/2025 13:00	2,032		2 ppm

9/19/2025 13:01	2,034		2 ppm

9/19/2025 13:02	2,019		2 ppm

9/19/2025 13:03	1,998		2 ppm

9/19/2025 13:04	2,004		2 ppm

9/19/2025 13:05	2,032		2 ppm

9/19/2025 13:06	2,04		2 ppm

9/19/2025 13:07	2,034		2 ppm

9/19/2025 13:08	2,019		2 ppm

9/19/2025 13:09	2,022		2 ppm

9/19/2025 13:10	2,013		2 ppm

9/19/2025 13:11	2,009		2 ppm

9/19/2025 13:12	2,006		2 ppm

9/19/2025 13:13	2,012		2 ppm

9/19/2025 13:14	2,016		2 ppm

9/19/2025 13:15	2,031		2 ppm

9/19/2025 13:16	2,028		2 ppm

9/19/2025 13:17	2,032		2 ppm

9/19/2025 13:18	2,018		2 ppm

9/19/2025 13:19	2,023		2 ppm

9/19/2025 13:20	2,027		2 ppm

9/19/2025 13:21	2,04		2 ppm

9/19/2025 13:22	2,027		2 ppm

9/19/2025 13:23	1,703

9/19/2025 13:24	1,03

9/19/2025 13:25	0,346		zero

9/19/2025 13:26	0,063		zero

9/19/2025 13:27	0,029		zero

9/19/2025 13:28	0,022		zero

9/19/2025 13:29	0,022		zero

9/19/2025 13:30	0,031		zero

9/19/2025 13:31	0,041		zero

9/19/2025 13:32	0,038		zero

9/19/2025 13:33	0,024		zero

9/19/2025 13:34	0,015		zero

9/19/2025 13:35	0,007		zero

9/19/2025 13:36	0,003		zero

9/19/2025 13:37	0		zero

9/19/2025 13:38	0,006		zero

9/19/2025 13:39	0,015		zero

9/19/2025 13:40	0,021		zero

9/19/2025 13:41	0,029		zero

9/19/2025 13:42	0,032		zero

9/19/2025 13:43	0,025		zero

9/19/2025 13:44	0,021		zero

9/19/2025 13:45	0,02		zero

9/19/2025 13:46	0,025		zero

9/19/2025 13:47	0,015		zero

9/19/2025 13:48	0,014		zero

9/19/2025 13:49	0,021		zero

9/19/2025 13:50	0,031		zero

9/19/2025 13:51	0,023		zero

9/19/2025 13:52	0,012		zero

9/19/2025 13:53	0,014		zero

9/19/2025 13:54	0,019		zero

9/19/2025 13:55	0,024		zero

9/19/2025 13:56	0,019		zero

9/19/2025 13:57	0,02		zero

9/19/2025 13:58	0,016		zero

9/19/2025 13:59	0,009		zero

9/19/2025 14:00	0,015		zero

9/19/2025 14:01	0,02		zero

9/19/2025 14:02	0,025		zero

9/19/2025 14:03	0,023		zero

9/19/2025 14:04	0,022		zero

9/19/2025 14:05	0,034		zero

9/19/2025 14:06	0,03		zero

9/19/2025 14:07	0,028		zero

9/19/2025 14:08	0,018		zero

9/19/2025 14:09	0,015		zero

9/19/2025 14:10	0,023		zero

9/19/2025 14:11	0,033		zero

9/19/2025 14:12	0,037		zero

9/19/2025 14:13	0,033		zero

9/19/2025 14:14	0,028		zero

9/19/2025 14:15	0,017		zero

9/19/2025 14:16	0,011		zero

9/19/2025 14:17	0,014		zero

9/19/2025 14:18	0,028		zero

9/19/2025 14:19	0,038		zero

9/19/2025 14:20	0,034		zero

9/19/2025 14:21	0,024		zero

9/19/2025 14:22	0,012		zero

9/19/2025 14:23	0,013		zero

9/19/2025 14:24	0,013		zero

9/19/2025 14:25	0,016		zero

9/19/2025 14:26	0,016		zero

9/19/2025 14:27	0,023		zero

9/19/2025 14:28	0,032		zero

9/19/2025 14:29	0,028		zero

9/19/2025 14:30	0,014		zero

9/19/2025 14:31	0,007		zero

9/19/2025 14:32	0,001		zero

9/19/2025 14:33	0,004		zero

9/19/2025 14:34	0,009		zero

9/19/2025 14:35	0,013		zero

9/19/2025 14:36	0,018		zero

9/19/2025 14:37	0,021		zero

9/19/2025 14:38	0,021		zero

9/19/2025 14:39	0,012		zero

9/19/2025 14:40	0,025		zero

9/19/2025 14:41	0,032		zero

9/19/2025 14:42	0,038		zero

9/19/2025 14:43	0,033		zero

9/19/2025 14:44	0,03		zero

9/19/2025 14:45	0,033		zero

9/19/2025 14:46	0,041		zero

9/19/2025 14:47	0,052		zero

9/19/2025 14:48	0,038		zero

9/19/2025 14:49	0,026		zero

9/19/2025 14:50	0,024		zero

9/19/2025 14:51	0,02		zero

9/19/2025 14:52	0,017		zero

9/19/2025 14:53	0,019		zero

9/19/2025 14:54	0,034		zero

9/19/2025 14:55	0,039		zero

9/19/2025 14:56	0,032		zero

9/19/2025 14:57	0,031		zero

9/19/2025 14:58	0,032		zero

9/19/2025 14:59	0,038		zero

9/19/2025 15:00	0,039		zero

9/19/2025 15:01	0,048		zero

9/19/2025 15:02	0,044		zero

9/19/2025 15:03	0,037		zero

9/19/2025 15:04	0,029		zero

9/19/2025 15:05	0,018		zero

9/19/2025 15:06	0,01		zero

9/19/2025 15:07	0,019		zero

9/19/2025 15:08	0,031		zero

9/19/2025 15:09	0,031		zero

9/19/2025 15:10	0,032		zero

9/19/2025 15:11	0,024		zero

9/19/2025 15:12	0,024		zero

9/19/2025 15:13	0,022		zero

9/19/2025 15:14	0,031		zero

9/19/2025 15:15	0,033		zero

9/19/2025 15:16	0,029		zero

9/19/2025 15:17	0,023		zero

9/19/2025 15:18	0,026		zero

9/19/2025 15:19	0,033		zero

9/19/2025 15:20	0,037		zero

9/19/2025 15:21	0,04		zero

9/19/2025 15:22	0,034		zero

9/19/2025 15:23	0,024		zero

9/19/2025 15:24	0,011		zero

9/19/2025 15:25	0,013		zero

9/19/2025 15:26	0,011		zero

9/19/2025 15:27	0,023		zero

9/19/2025 15:28	0,028		zero

9/19/2025 15:29	0,032		zero

9/19/2025 15:30	0,024		zero

9/19/2025 15:31	0,019		zero

9/19/2025 15:32	0,023		zero

9/19/2025 15:33	0,025		zero

9/19/2025 15:34	0,021		zero

9/19/2025 15:35	0,017		zero

9/19/2025 15:36	0,016		zero

9/19/2025 15:37	0,015		zero

9/19/2025 15:38	0,012		zero

9/19/2025 15:39	0,023		zero

9/19/2025 15:40	0,031		zero

9/19/2025 15:41	0,028		zero

9/19/2025 15:42	0,01		zero

9/19/2025 15:43	0,012		zero

9/19/2025 15:44	0,021		zero

9/19/2025 15:45	0,031		zero

9/19/2025 15:46	0,041		zero

9/19/2025 15:47	0,046		zero

9/19/2025 15:48	0,048		zero

9/19/2025 15:49	0,048		zero

9/19/2025 15:50	0,05		zero

9/19/2025 15:51	0,05		zero

9/19/2025 15:52	0,044		zero

9/19/2025 15:53	0,042		zero

9/19/2025 15:54	0,043		zero

9/19/2025 15:55	0,048		zero

9/19/2025 15:56	0,042		zero

9/19/2025 15:57	0,038		zero

9/19/2025 15:58	0,032		zero

9/19/2025 15:59	0,03		zero

9/19/2025 16:00	0,027		zero

9/19/2025 16:01	0,025		zero

9/19/2025 16:02	0,03		zero

9/19/2025 16:03	0,038		zero

9/19/2025 16:04	0,043		zero

9/19/2025 16:05	0,043		zero

9/19/2025 16:06	0,046		zero

9/19/2025 16:07	0,057		zero

9/19/2025 16:08	0,055		zero

9/19/2025 16:09	0,054		zero

9/19/2025 16:10	0,049		zero

9/19/2025 16:11	0,048		zero

9/19/2025 16:12	0,043		zero

9/19/2025 16:13	0,049		zero

9/19/2025 16:14	0,048		zero

9/19/2025 16:15	0,039		zero

9/19/2025 16:16	0,028		zero

9/19/2025 16:17	0,043		zero

9/19/2025 16:18	0,053		zero

9/19/2025 16:19	0,064		zero

9/19/2025 16:20	0,054		zero

9/19/2025 16:21	0,046		zero

9/19/2025 16:22	0,042		zero

9/19/2025 16:23	0,033		zero

9/19/2025 16:24	0,042		zero

9/19/2025 16:25	0,037		zero

9/19/2025 16:26	0,037		zero

9/19/2025 16:27	0,037		zero

9/19/2025 16:28	0,044		zero

9/19/2025 16:29	0,045		zero

9/19/2025 16:30	0,046		zero

9/19/2025 16:31	0,043		zero

9/19/2025 16:32	0,283

9/19/2025 16:33	1,406

9/19/2025 16:34	2,813

9/19/2025 16:35	3,813

9/19/2025 16:36	3,994

9/19/2025 16:37	4,028		4 ppm

9/19/2025 16:38	4,037		4 ppm

9/19/2025 16:39	4,028		4 ppm

9/19/2025 16:40	4,03		4 ppm

9/19/2025 16:41	4,03		4 ppm

9/19/2025 16:42	4,035		4 ppm

9/19/2025 16:43	4,037		4 ppm

9/19/2025 16:44	4,04		4 ppm

9/19/2025 16:45	4,041		4 ppm

9/19/2025 16:46	4,043		4 ppm

9/19/2025 16:47	4,043		4 ppm

9/19/2025 16:48	4,042		4 ppm

9/19/2025 16:49	4,043		4 ppm

9/19/2025 16:50	4,039		4 ppm

9/19/2025 16:51	4,05		4 ppm

9/19/2025 16:52	4,055		4 ppm

9/19/2025 16:53	4,056		4 ppm

9/19/2025 16:54	4,056		4 ppm

9/19/2025 16:55	4,058		4 ppm

9/19/2025 16:56	4,062		4 ppm

9/19/2025 16:57	4,061		4 ppm

9/19/2025 16:58	4,05		4 ppm

9/19/2025 16:59	4,046		4 ppm

9/19/2025 17:00	4,047		4 ppm

9/19/2025 17:01	4,049		4 ppm

9/19/2025 17:02	4,052		4 ppm

9/19/2025 17:03	4,058		4 ppm

9/19/2025 17:04	4,051		4 ppm

9/19/2025 17:05	4,033		4 ppm

9/19/2025 17:06	4,021		4 ppm

9/19/2025 17:07	4,031		4 ppm

9/19/2025 17:08	4,04		4 ppm

9/19/2025 17:09	4,049		4 ppm

9/19/2025 17:10	4,041		4 ppm

9/19/2025 17:11	4,054		4 ppm

9/19/2025 17:12	4,068		4 ppm

9/19/2025 17:13	4,065		4 ppm

9/19/2025 17:14	4,056		4 ppm

9/19/2025 17:15	4,049		4 ppm

9/19/2025 17:16	4,048		4 ppm

9/19/2025 17:17	4,044		4 ppm

9/19/2025 17:18	4,042		4 ppm

9/19/2025 17:19	4,035		4 ppm

9/19/2025 17:20	4,031		4 ppm

9/19/2025 17:21	4,03		4 ppm

9/19/2025 17:22	4,043		4 ppm

9/19/2025 17:23	4,047		4 ppm

9/19/2025 17:24	4,045		4 ppm

9/19/2025 17:25	4,047		4 ppm

9/19/2025 17:26	4,049		4 ppm

9/19/2025 17:27	4,038		4 ppm

9/19/2025 17:28	4,02		4 ppm

9/19/2025 17:29	4,015		4 ppm

9/19/2025 17:30	4,021		4 ppm

9/19/2025 17:31	4,047		4 ppm

9/19/2025 17:32	4,061		4 ppm

9/19/2025 17:33	4,052		4 ppm

9/19/2025 17:34	4,022		4 ppm

9/19/2025 17:35	4,017		4 ppm

9/19/2025 17:36	4,019		4 ppm

9/19/2025 17:37	4,021		4 ppm

9/19/2025 17:38	4,014		4 ppm

9/19/2025 17:39	4,019		4 ppm

9/19/2025 17:40	4,028		4 ppm

9/19/2025 17:41	4,033		4 ppm

9/19/2025 17:42	4,027		4 ppm

9/19/2025 17:43	4,027		4 ppm

9/19/2025 17:44	4,036		4 ppm

9/19/2025 17:45	4,045		4 ppm

9/19/2025 17:46	4,041		4 ppm

9/19/2025 17:47	4,045		4 ppm

9/19/2025 17:48	4,053		4 ppm

9/19/2025 17:49	4,063		4 ppm

9/19/2025 17:50	4,063		4 ppm

9/19/2025 17:51	4,061		4 ppm

9/19/2025 17:52	4,047		4 ppm

9/19/2025 17:53	4,053		4 ppm

9/19/2025 17:54	4,058		4 ppm

9/19/2025 17:55	4,06		4 ppm

9/19/2025 17:56	4,048		4 ppm

9/19/2025 17:57	4,046		4 ppm

9/19/2025 17:58	4,049		4 ppm

9/19/2025 17:59	4,054		4 ppm

9/19/2025 18:00	4,053		4 ppm

9/19/2025 18:01	4,054		4 ppm

9/19/2025 18:02	4,052		4 ppm

9/19/2025 18:03	4,057		4 ppm

9/19/2025 18:04	4,045		4 ppm

9/19/2025 18:05	4,035		4 ppm

9/19/2025 18:06	4,028		4 ppm

9/19/2025 18:07	4,03		4 ppm

9/19/2025 18:08	4,023		4 ppm

9/19/2025 18:09	4,027		4 ppm

9/19/2025 18:10	4,032		4 ppm

9/19/2025 18:11	4,048		4 ppm

9/19/2025 18:12	4,059		4 ppm

9/19/2025 18:13	4,062		4 ppm

9/19/2025 18:14	4,071		4 ppm

9/19/2025 18:15	4,064		4 ppm

9/19/2025 18:16	4,066		4 ppm

9/19/2025 18:17	4,058		4 ppm

9/19/2025 18:18	4,066		4 ppm

9/19/2025 18:19	4,055		4 ppm

9/19/2025 18:20	4,056		4 ppm

9/19/2025 18:21	4,037		4 ppm

9/19/2025 18:22	4,035		4 ppm

9/19/2025 18:23	4,039		4 ppm

9/19/2025 18:24	4,042		4 ppm

9/19/2025 18:25	4,031		4 ppm

9/19/2025 18:26	4,029		4 ppm

9/19/2025 18:27	4,028		4 ppm

9/19/2025 18:28	4,028		4 ppm

9/19/2025 18:29	4,024		4 ppm

9/19/2025 18:30	4,024		4 ppm

9/19/2025 18:31	4,021		4 ppm

9/19/2025 18:32	4,032		4 ppm

9/19/2025 18:33	4,044		4 ppm

9/19/2025 18:34	4,049		4 ppm

9/19/2025 18:35	4,043		4 ppm

9/19/2025 18:36	4,046		4 ppm

9/19/2025 18:37	4,042		4 ppm

9/19/2025 18:38	4,044		4 ppm

9/19/2025 18:39	4,039		4 ppm

9/19/2025 18:40	4,044		4 ppm

9/19/2025 18:41	4,05		4 ppm

9/19/2025 18:42	4,049		4 ppm

9/19/2025 18:43	4,053		4 ppm

9/19/2025 18:44	4,055		4 ppm

9/19/2025 18:45	4,057		4 ppm

9/19/2025 18:46	4,056		4 ppm

9/19/2025 18:47	4,052		4 ppm

9/19/2025 18:48	4,051		4 ppm

9/19/2025 18:49	4,046		4 ppm

9/19/2025 18:50	4,036		4 ppm

9/19/2025 18:51	4,014		4 ppm

9/19/2025 18:52	4,083		4 ppm