Date	O3

ppb		Target O3	ACT O3

9/23/2025 19:34	177,644

9/23/2025 19:35	180,807		180 ppb

9/23/2025 19:36	183,06		180 ppb

9/23/2025 19:37	183,917		180 ppb

9/23/2025 19:38	184,605		180 ppb

9/23/2025 19:39	183,778		180 ppb

9/23/2025 19:40	183,625		180 ppb

9/23/2025 19:41	184,145		180 ppb

9/23/2025 19:42	184,392		180 ppb

9/23/2025 19:43	180,335		180 ppb

9/23/2025 19:44	177,8		180 ppb

9/23/2025 19:45	178,122		180 ppb

9/23/2025 19:46	178,675		180 ppb

9/23/2025 19:47	179,405		180 ppb

9/23/2025 19:48	178,912		180 ppb

9/23/2025 19:49	178,262		180 ppb

9/23/2025 19:50	178,73		180 ppb

9/23/2025 19:51	179,065		180 ppb

9/23/2025 19:52	178,738		180 ppb

9/23/2025 19:53	179,483		180 ppb

9/23/2025 19:54	179,532		180 ppb

9/23/2025 19:55	178,807		180 ppb

9/23/2025 19:56	178,772		180 ppb

9/23/2025 19:57	179,225		180 ppb

9/23/2025 19:58	179,667		180 ppb

9/23/2025 19:59	180,418		180 ppb

9/23/2025 20:00	180,515		180 ppb

9/23/2025 20:01	179,96		180 ppb

9/23/2025 20:02	179,13		180 ppb

9/23/2025 20:03	178,693		180 ppb

9/23/2025 20:04	179,675		180 ppb

9/23/2025 20:05	181,138		180 ppb

9/23/2025 20:06	180,013		180 ppb

9/23/2025 20:07	179,482		180 ppb

9/23/2025 20:08	179,538		180 ppb

9/23/2025 20:09	179,458		180 ppb

9/23/2025 20:10	179,163		180 ppb

9/23/2025 20:11	179,452		180 ppb

9/23/2025 20:12	179,47		180 ppb

9/23/2025 20:13	180,012		180 ppb

9/23/2025 20:14	179,482		180 ppb

9/23/2025 20:15	179,592		180 ppb

9/23/2025 20:16	179,873		180 ppb

9/23/2025 20:17	179,988		180 ppb

9/23/2025 20:18	179,505		180 ppb

9/23/2025 20:19	179,952		180 ppb

9/23/2025 20:20	181,057		180 ppb

9/23/2025 20:21	180,247		180 ppb

9/23/2025 20:22	180,77		180 ppb

9/23/2025 20:23	181,037		180 ppb

9/23/2025 20:24	179,493		180 ppb

9/23/2025 20:25	179,095		180 ppb

9/23/2025 20:26	179,785		180 ppb

9/23/2025 20:27	180,273		180 ppb

9/23/2025 20:28	179,597		180 ppb

9/23/2025 20:29	179,192		180 ppb

9/23/2025 20:30	179,502		180 ppb

9/23/2025 20:31	179,733		180 ppb

9/23/2025 20:32	179,365		180 ppb

9/23/2025 20:33	179,277		180 ppb

9/23/2025 20:34	180,225		180 ppb

9/23/2025 20:35	180,27		180 ppb

9/23/2025 20:36	179,907		180 ppb

9/23/2025 20:37	179,973		180 ppb

9/23/2025 20:38	180,197		180 ppb

9/23/2025 20:39	180,25		180 ppb

9/23/2025 20:40	180,067		180 ppb

9/23/2025 20:41	180,077		180 ppb

9/23/2025 20:42	179,728		180 ppb

9/23/2025 20:43	179,805		180 ppb

9/23/2025 20:44	180,632		180 ppb

9/23/2025 20:45	180,203		180 ppb

9/23/2025 20:46	179,978		180 ppb

9/23/2025 20:47	180,088		180 ppb

9/23/2025 20:48	179,823		180 ppb

9/23/2025 20:49	179,487		180 ppb

9/23/2025 20:50	179,493		180 ppb

9/23/2025 20:51	179,667		180 ppb

9/23/2025 20:52	180,05		180 ppb

9/23/2025 20:53	180		180 ppb

9/23/2025 20:54	179,627		180 ppb

9/23/2025 20:55	179,53		180 ppb

9/23/2025 20:56	179,427		180 ppb

9/23/2025 20:57	179,568		180 ppb

9/23/2025 20:58	179,958		180 ppb

9/23/2025 20:59	179,762		180 ppb

9/23/2025 21:00	180,122		180 ppb

9/23/2025 21:01	179,883		180 ppb

9/23/2025 21:02	179,417		180 ppb

9/23/2025 21:03	179,832		180 ppb

9/23/2025 21:04	179,288		180 ppb

9/23/2025 21:05	179,097		180 ppb

9/23/2025 21:06	179,725		180 ppb

9/23/2025 21:07	180,12		180 ppb

9/23/2025 21:08	180,568		180 ppb

9/23/2025 21:09	180,243		180 ppb

9/23/2025 21:10	180,44		180 ppb

9/23/2025 21:11	181,222		180 ppb

9/23/2025 21:12	180,205		180 ppb

9/23/2025 21:13	178,813		180 ppb

9/23/2025 21:14	179,248		180 ppb

9/23/2025 21:15	180,042		180 ppb

9/23/2025 21:16	180,055		180 ppb

9/23/2025 21:17	180,23		180 ppb

9/23/2025 21:18	180,058		180 ppb

9/23/2025 21:19	180,73		180 ppb

9/23/2025 21:20	180,593		180 ppb

9/23/2025 21:21	179,295		180 ppb

9/23/2025 21:22	179,062		180 ppb

9/23/2025 21:23	180,737		180 ppb

9/23/2025 21:24	180,74		180 ppb

9/23/2025 21:25	180,095		180 ppb

9/23/2025 21:26	180,255		180 ppb

9/23/2025 21:27	179,902		180 ppb

9/23/2025 21:28	179,778		180 ppb

9/23/2025 21:29	179,457		180 ppb

9/23/2025 21:30	180,005		180 ppb

9/23/2025 21:31	180,248		180 ppb

9/23/2025 21:32	180,018		180 ppb

9/23/2025 21:33	178,987		180 ppb

9/23/2025 21:34	178,927		180 ppb

9/23/2025 21:35	179,52		180 ppb

9/23/2025 21:36	179,785		180 ppb

9/23/2025 21:37	180,267		180 ppb

9/23/2025 21:38	179,17		180 ppb

9/23/2025 21:39	178,888		180 ppb

9/23/2025 21:40	179,638		180 ppb

9/23/2025 21:41	180,115		180 ppb

9/23/2025 21:42	179,647		180 ppb

9/23/2025 21:43	179,873		180 ppb

9/23/2025 21:44	180,05		180 ppb

9/23/2025 21:45	180,008		180 ppb

9/23/2025 21:46	180,195		180 ppb

9/23/2025 21:47	180,62		180 ppb

9/23/2025 21:48	181,42		180 ppb

9/23/2025 21:49	181,63		180 ppb

9/23/2025 21:50	180,673		180 ppb

9/23/2025 21:51	180,075		180 ppb

9/23/2025 21:52	180,72		180 ppb

9/23/2025 21:53	180,438		180 ppb

9/23/2025 21:54	180,232		180 ppb

9/23/2025 21:55	180,832		180 ppb

9/23/2025 21:56	181,12		180 ppb

9/23/2025 21:57	180,022		180 ppb

9/23/2025 21:58	180,322		180 ppb

9/23/2025 21:59	180,627		180 ppb

9/23/2025 22:00	181,442		180 ppb

9/23/2025 22:01	180,758		180 ppb

9/23/2025 22:02	180,613		180 ppb

9/23/2025 22:03	180,112		180 ppb

9/23/2025 22:04	180,483		180 ppb

9/23/2025 22:05	180,662		180 ppb

9/23/2025 22:06	180,473		180 ppb

9/23/2025 22:07	179,677		180 ppb

9/23/2025 22:08	180,195		180 ppb

9/23/2025 22:09	180,483		180 ppb

9/23/2025 22:10	180,629		180 ppb

9/23/2025 22:11	181,135		180 ppb

9/23/2025 22:12	181,443		180 ppb

9/23/2025 22:13	180,668		180 ppb

9/23/2025 22:14	180,298		180 ppb

9/23/2025 22:15	180,475		180 ppb

9/23/2025 22:16	180,002		180 ppb

9/23/2025 22:17	179,56		180 ppb

9/23/2025 22:18	180,422		180 ppb

9/23/2025 22:19	180,123		180 ppb

9/23/2025 22:20	180,167		180 ppb

9/23/2025 22:21	179,57		180 ppb

9/23/2025 22:22	179,43		180 ppb

9/23/2025 22:23	179,953		180 ppb

9/23/2025 22:24	179,572		180 ppb

9/23/2025 22:25	179,885		180 ppb

9/23/2025 22:26	179,977		180 ppb

9/23/2025 22:27	180,408		180 ppb

9/23/2025 22:28	180,302		180 ppb

9/23/2025 22:29	179,504		180 ppb

9/23/2025 22:30	179,837		180 ppb

9/23/2025 22:31	180,287		180 ppb

9/23/2025 22:32	179,838		180 ppb

9/23/2025 22:33	180,357		180 ppb

9/23/2025 22:34	180,74		180 ppb

9/23/2025 22:35	180,377		180 ppb

9/23/2025 22:36	180,068		180 ppb

9/23/2025 22:37	180,32		180 ppb

9/23/2025 22:38	180,658		180 ppb

9/23/2025 22:39	180,825		180 ppb

9/23/2025 22:40	180,502		180 ppb

9/23/2025 22:41	180,923		180 ppb

9/23/2025 22:42	180,663		180 ppb

9/23/2025 22:43	179,935		180 ppb

9/23/2025 22:44	179,907		180 ppb

9/23/2025 22:45	179,577		180 ppb

9/23/2025 22:46	180,132		180 ppb

9/23/2025 22:47	180,573		180 ppb

9/23/2025 22:48	181,042		180 ppb

9/23/2025 22:49	180,138		180 ppb

9/23/2025 22:50	180,045		180 ppb

9/23/2025 22:51	142,785

9/23/2025 22:52	135,353		135 ppb

9/23/2025 22:53	135,547		135 ppb

9/23/2025 22:54	135,357		135 ppb

9/23/2025 22:55	135,89		135 ppb

9/23/2025 22:56	135,692		135 ppb

9/23/2025 22:57	135,177		135 ppb

9/23/2025 22:58	135,265		135 ppb

9/23/2025 22:59	135,65		135 ppb

9/23/2025 23:00	136,717		135 ppb

9/23/2025 23:01	136,267		135 ppb

9/23/2025 23:02	135,508		135 ppb

9/23/2025 23:03	135,692		135 ppb

9/23/2025 23:04	136,462		135 ppb

9/23/2025 23:05	136,317		135 ppb

9/23/2025 23:06	135,775		135 ppb

9/23/2025 23:07	135,183		135 ppb

9/23/2025 23:08	135,263		135 ppb

9/23/2025 23:09	135,72		135 ppb

9/23/2025 23:10	136,275		135 ppb

9/23/2025 23:11	136,04		135 ppb

9/23/2025 23:12	136,135		135 ppb

9/23/2025 23:13	136,122		135 ppb

9/23/2025 23:14	136,207		135 ppb

9/23/2025 23:15	135,68		135 ppb

9/23/2025 23:16	135,192		135 ppb

9/23/2025 23:17	134,705		135 ppb

9/23/2025 23:18	135,218		135 ppb

9/23/2025 23:19	135,227		135 ppb

9/23/2025 23:20	136,272		135 ppb

9/23/2025 23:21	135,88		135 ppb

9/23/2025 23:22	135,415		135 ppb

9/23/2025 23:23	135,573		135 ppb

9/23/2025 23:24	135,6		135 ppb

9/23/2025 23:25	136,503		135 ppb

9/23/2025 23:26	136,442		135 ppb

9/23/2025 23:27	135,7		135 ppb

9/23/2025 23:28	135,507		135 ppb

9/23/2025 23:29	135,873		135 ppb

9/23/2025 23:30	136,18		135 ppb

9/23/2025 23:31	136,083		135 ppb

9/23/2025 23:32	136,348		135 ppb

9/23/2025 23:33	136,515		135 ppb

9/23/2025 23:34	136,742		135 ppb

9/23/2025 23:35	136,453		135 ppb

9/23/2025 23:36	136,458		135 ppb

9/23/2025 23:37	135,543		135 ppb

9/23/2025 23:38	136,287		135 ppb

9/23/2025 23:39	136,633		135 ppb

9/23/2025 23:40	135,697		135 ppb

9/23/2025 23:41	135,335		135 ppb

9/23/2025 23:42	135,597		135 ppb

9/23/2025 23:43	135,298		135 ppb

9/23/2025 23:44	135,08		135 ppb

9/23/2025 23:45	135,53		135 ppb

9/23/2025 23:46	136,267		135 ppb

9/23/2025 23:47	92,83		135 ppb

9/23/2025 23:48	130,803		135 ppb

9/23/2025 23:49	136,163		135 ppb

9/23/2025 23:50	136,04		135 ppb

9/23/2025 23:51	136,06		135 ppb

9/23/2025 23:52	136,038		135 ppb

9/23/2025 23:53	136,01		135 ppb

9/23/2025 23:54	135,797		135 ppb

9/23/2025 23:55	136,092		135 ppb

9/23/2025 23:56	136,072		135 ppb

9/23/2025 23:57	136,212		135 ppb

9/23/2025 23:58	135,982		135 ppb

9/23/2025 23:59	135,648		135 ppb

9/24/2025 0:00	135,435		135 ppb

9/24/2025 0:01	135,56		135 ppb

9/24/2025 0:02	135,7		135 ppb

9/24/2025 0:03	135,99		135 ppb

9/24/2025 0:04	135,928		135 ppb

9/24/2025 0:05	135,605		135 ppb

9/24/2025 0:06	135,565		135 ppb

9/24/2025 0:07	134,933		135 ppb

9/24/2025 0:08	135,413		135 ppb

9/24/2025 0:09	135,675		135 ppb

9/24/2025 0:10	135,39		135 ppb

9/24/2025 0:11	135,91		135 ppb

9/24/2025 0:12	136,08		135 ppb

9/24/2025 0:13	136,273		135 ppb

9/24/2025 0:14	135,903		135 ppb

9/24/2025 0:15	136,003		135 ppb

9/24/2025 0:16	136,746		135 ppb

9/24/2025 0:17	136,382		135 ppb

9/24/2025 0:18	135,145		135 ppb

9/24/2025 0:19	135,933		135 ppb

9/24/2025 0:20	136,27		135 ppb

9/24/2025 0:21	136,977		135 ppb

9/24/2025 0:22	136,187		135 ppb

9/24/2025 0:23	135,83		135 ppb

9/24/2025 0:24	136,147		135 ppb

9/24/2025 0:25	136,73		135 ppb

9/24/2025 0:26	136,913		135 ppb

9/24/2025 0:27	136,467		135 ppb

9/24/2025 0:28	135,795		135 ppb

9/24/2025 0:29	134,827		135 ppb

9/24/2025 0:30	135,377		135 ppb

9/24/2025 0:31	135,988		135 ppb

9/24/2025 0:32	135,513		135 ppb

9/24/2025 0:33	135,482		135 ppb

9/24/2025 0:34	136,273		135 ppb

9/24/2025 0:35	135,74		135 ppb

9/24/2025 0:36	135,21		135 ppb

9/24/2025 0:37	135,008		135 ppb

9/24/2025 0:38	135,8		135 ppb

9/24/2025 0:39	136,02		135 ppb

9/24/2025 0:40	135,445		135 ppb

9/24/2025 0:41	135,998		135 ppb

9/24/2025 0:42	136,288		135 ppb

9/24/2025 0:43	136,127		135 ppb

9/24/2025 0:44	135,775		135 ppb

9/24/2025 0:45	135,865		135 ppb

9/24/2025 0:46	135,407		135 ppb

9/24/2025 0:47	135,062		135 ppb

9/24/2025 0:48	135,205		135 ppb

9/24/2025 0:49	134,832		135 ppb

9/24/2025 0:50	134,577		135 ppb

9/24/2025 0:51	134,917		135 ppb

9/24/2025 0:52	134,557		135 ppb

9/24/2025 0:53	134,297		135 ppb

9/24/2025 0:54	134,755		135 ppb

9/24/2025 0:55	135,698		135 ppb

9/24/2025 0:56	135,31		135 ppb

9/24/2025 0:57	134,87		135 ppb

9/24/2025 0:58	135,215		135 ppb

9/24/2025 0:59	135,413		135 ppb

9/24/2025 1:00	135,725		135 ppb

9/24/2025 1:01	135,583		135 ppb

9/24/2025 1:02	136,213		135 ppb

9/24/2025 1:03	136,738		135 ppb

9/24/2025 1:04	136,238		135 ppb

9/24/2025 1:05	135,658		135 ppb

9/24/2025 1:06	135,743		135 ppb

9/24/2025 1:07	135,927		135 ppb

9/24/2025 1:08	136,488		135 ppb

9/24/2025 1:09	135,882		135 ppb

9/24/2025 1:10	135,408		135 ppb

9/24/2025 1:11	135,343		135 ppb

9/24/2025 1:12	135,373		135 ppb

9/24/2025 1:13	135,233		135 ppb

9/24/2025 1:14	135,012		135 ppb

9/24/2025 1:15	135,423		135 ppb

9/24/2025 1:16	134,907		135 ppb

9/24/2025 1:17	135,808		135 ppb

9/24/2025 1:18	136,033		135 ppb

9/24/2025 1:19	135,508		135 ppb

9/24/2025 1:20	135,162		135 ppb

9/24/2025 1:21	135,412		135 ppb

9/24/2025 1:22	135,373		135 ppb

9/24/2025 1:23	135,317		135 ppb

9/24/2025 1:24	135,39		135 ppb

9/24/2025 1:25	136,143		135 ppb

9/24/2025 1:26	136,728		135 ppb

9/24/2025 1:27	136,447		135 ppb

9/24/2025 1:28	135,637		135 ppb

9/24/2025 1:29	136,128		135 ppb

9/24/2025 1:30	135,575		135 ppb

9/24/2025 1:31	135,708		135 ppb

9/24/2025 1:32	135,997		135 ppb

9/24/2025 1:33	136,02		135 ppb

9/24/2025 1:34	135,642		135 ppb

9/24/2025 1:35	135,083		135 ppb

9/24/2025 1:36	135,42		135 ppb

9/24/2025 1:37	135,757		135 ppb

9/24/2025 1:38	135,105		135 ppb

9/24/2025 1:39	134,943		135 ppb

9/24/2025 1:40	134,802		135 ppb

9/24/2025 1:41	134,617		135 ppb

9/24/2025 1:42	135,053		135 ppb

9/24/2025 1:43	134,928		135 ppb

9/24/2025 1:44	135,86		135 ppb

9/24/2025 1:45	136,163		135 ppb

9/24/2025 1:46	135,697		135 ppb

9/24/2025 1:47	119,756

9/24/2025 1:48	90,922		90 ppb

9/24/2025 1:49	90,545		90 ppb

9/24/2025 1:50	90,494		90 ppb

9/24/2025 1:51	90,944		90 ppb

9/24/2025 1:52	91,337		90 ppb

9/24/2025 1:53	91,587		90 ppb

9/24/2025 1:54	91,104		90 ppb

9/24/2025 1:55	90,613		90 ppb

9/24/2025 1:56	91,134		90 ppb

9/24/2025 1:57	90,722		90 ppb

9/24/2025 1:58	90,676		90 ppb

9/24/2025 1:59	91,295		90 ppb

9/24/2025 2:00	91,106		90 ppb

9/24/2025 2:01	91,211		90 ppb

9/24/2025 2:02	90,367		90 ppb

9/24/2025 2:03	90,433		90 ppb

9/24/2025 2:04	91,424		90 ppb

9/24/2025 2:05	90,87		90 ppb

9/24/2025 2:06	90,276		90 ppb

9/24/2025 2:07	89,78		90 ppb

9/24/2025 2:08	90,633		90 ppb

9/24/2025 2:09	90,423		90 ppb

9/24/2025 2:10	90,581		90 ppb

9/24/2025 2:11	90,548		90 ppb

9/24/2025 2:12	90,724		90 ppb

9/24/2025 2:13	90,726		90 ppb

9/24/2025 2:14	90,903		90 ppb

9/24/2025 2:15	91,153		90 ppb

9/24/2025 2:16	91,012		90 ppb

9/24/2025 2:17	90,226		90 ppb

9/24/2025 2:18	90,467		90 ppb

9/24/2025 2:19	90,681		90 ppb

9/24/2025 2:20	91,035		90 ppb

9/24/2025 2:21	91,26		90 ppb

9/24/2025 2:22	90,772		90 ppb

9/24/2025 2:23	90,658		90 ppb

9/24/2025 2:24	90,687		90 ppb

9/24/2025 2:25	90,675		90 ppb

9/24/2025 2:26	90,7		90 ppb

9/24/2025 2:27	90,384		90 ppb

9/24/2025 2:28	90,279		90 ppb

9/24/2025 2:29	90,352		90 ppb

9/24/2025 2:30	90,615		90 ppb

9/24/2025 2:31	91,196		90 ppb

9/24/2025 2:32	91,335		90 ppb

9/24/2025 2:33	90,965		90 ppb

9/24/2025 2:34	90,717		90 ppb

9/24/2025 2:35	91,039		90 ppb

9/24/2025 2:36	90,618		90 ppb

9/24/2025 2:37	91,1		90 ppb

9/24/2025 2:38	91,673		90 ppb

9/24/2025 2:39	91,459		90 ppb

9/24/2025 2:40	91,186		90 ppb

9/24/2025 2:41	91,074		90 ppb

9/24/2025 2:42	91,408		90 ppb

9/24/2025 2:43	91,001		90 ppb

9/24/2025 2:44	90,972		90 ppb

9/24/2025 2:45	90,744		90 ppb

9/24/2025 2:46	91,099		90 ppb

9/24/2025 2:47	90,641		90 ppb

9/24/2025 2:48	90,971		90 ppb

9/24/2025 2:49	91,012		90 ppb

9/24/2025 2:50	90,958		90 ppb

9/24/2025 2:51	90,478		90 ppb

9/24/2025 2:52	90,863		90 ppb

9/24/2025 2:53	90,561		90 ppb

9/24/2025 2:54	90,279		90 ppb

9/24/2025 2:55	89,993		90 ppb

9/24/2025 2:56	89,669		90 ppb

9/24/2025 2:57	89,935		90 ppb

9/24/2025 2:58	90,068		90 ppb

9/24/2025 2:59	90,033		90 ppb

9/24/2025 3:00	90,226		90 ppb

9/24/2025 3:01	90,219		90 ppb

9/24/2025 3:02	91,168		90 ppb

9/24/2025 3:03	91,003		90 ppb

9/24/2025 3:04	90,52		90 ppb

9/24/2025 3:05	90,88		90 ppb

9/24/2025 3:06	90,705		90 ppb

9/24/2025 3:07	90,492		90 ppb

9/24/2025 3:08	90,25		90 ppb

9/24/2025 3:09	90,732		90 ppb

9/24/2025 3:10	91,302		90 ppb

9/24/2025 3:11	90,979		90 ppb

9/24/2025 3:12	90,805		90 ppb

9/24/2025 3:13	90,593		90 ppb

9/24/2025 3:14	90,602		90 ppb

9/24/2025 3:15	90,078		90 ppb

9/24/2025 3:16	89,848		90 ppb

9/24/2025 3:17	90,21		90 ppb

9/24/2025 3:18	90,902		90 ppb

9/24/2025 3:19	90,306		90 ppb

9/24/2025 3:20	90,41		90 ppb

9/24/2025 3:21	90,658		90 ppb

9/24/2025 3:22	90,863		90 ppb

9/24/2025 3:23	91,292		90 ppb

9/24/2025 3:24	91,204		90 ppb

9/24/2025 3:25	91,186		90 ppb

9/24/2025 3:26	91,299		90 ppb

9/24/2025 3:27	91,099		90 ppb

9/24/2025 3:28	90,588		90 ppb

9/24/2025 3:29	90,094		90 ppb

9/24/2025 3:30	90,321		90 ppb

9/24/2025 3:31	90,283		90 ppb

9/24/2025 3:32	90,952		90 ppb

9/24/2025 3:33	91,021		90 ppb

9/24/2025 3:34	90,79		90 ppb

9/24/2025 3:35	90,634		90 ppb

9/24/2025 3:36	90,907		90 ppb

9/24/2025 3:37	90,919		90 ppb

9/24/2025 3:38	90,601		90 ppb

9/24/2025 3:39	90,747		90 ppb

9/24/2025 3:40	90,181		90 ppb

9/24/2025 3:41	90,605		90 ppb

9/24/2025 3:42	90,711		90 ppb

9/24/2025 3:43	90,362		90 ppb

9/24/2025 3:44	89,982		90 ppb

9/24/2025 3:45	90,236		90 ppb

9/24/2025 3:46	90,606		90 ppb

9/24/2025 3:47	90,715		90 ppb

9/24/2025 3:48	90,799		90 ppb

9/24/2025 3:49	90,491		90 ppb

9/24/2025 3:50	91,105		90 ppb

9/24/2025 3:51	90,753		90 ppb

9/24/2025 3:52	91,245		90 ppb

9/24/2025 3:53	91,315		90 ppb

9/24/2025 3:54	90,977		90 ppb

9/24/2025 3:55	90,869		90 ppb

9/24/2025 3:56	91,137		90 ppb

9/24/2025 3:57	91,063		90 ppb

9/24/2025 3:58	90,756		90 ppb

9/24/2025 3:59	90,572		90 ppb

9/24/2025 4:00	90,812		90 ppb

9/24/2025 4:01	90,388		90 ppb

9/24/2025 4:02	90,225		90 ppb

9/24/2025 4:03	90,769		90 ppb

9/24/2025 4:04	91,117		90 ppb

9/24/2025 4:05	90,69		90 ppb

9/24/2025 4:06	90,501		90 ppb

9/24/2025 4:07	90,466		90 ppb

9/24/2025 4:08	90,435		90 ppb

9/24/2025 4:09	90,735		90 ppb

9/24/2025 4:10	90,804		90 ppb

9/24/2025 4:11	90,371		90 ppb

9/24/2025 4:12	90,21		90 ppb

9/24/2025 4:13	90,258		90 ppb

9/24/2025 4:14	91,151		90 ppb

9/24/2025 4:15	91,147		90 ppb

9/24/2025 4:16	90,699		90 ppb

9/24/2025 4:17	91,033		90 ppb

9/24/2025 4:18	90,941		90 ppb

9/24/2025 4:19	91,005		90 ppb

9/24/2025 4:20	91,037		90 ppb

9/24/2025 4:21	91,641		90 ppb

9/24/2025 4:22	91,488		90 ppb

9/24/2025 4:23	91,206		90 ppb

9/24/2025 4:24	90,843		90 ppb

9/24/2025 4:25	91,161		90 ppb

9/24/2025 4:26	91,096		90 ppb

9/24/2025 4:27	90,83		90 ppb

9/24/2025 4:28	90,173		90 ppb

9/24/2025 4:29	90,16		90 ppb

9/24/2025 4:30	90,885		90 ppb

9/24/2025 4:31	90,622		90 ppb

9/24/2025 4:32	90,487		90 ppb

9/24/2025 4:33	90,333		90 ppb

9/24/2025 4:34	89,833		90 ppb

9/24/2025 4:35	90,216		90 ppb

9/24/2025 4:36	90,403		90 ppb

9/24/2025 4:37	91,153		90 ppb

9/24/2025 4:38	90,819		90 ppb

9/24/2025 4:39	91,025		90 ppb

9/24/2025 4:40	90,458		90 ppb

9/24/2025 4:41	89,84		90 ppb

9/24/2025 4:42	90,088		90 ppb

9/24/2025 4:43	90,647		90 ppb

9/24/2025 4:44	90,484		90 ppb

9/24/2025 4:45	90,849		90 ppb

9/24/2025 4:46	90,755		90 ppb

9/24/2025 4:47	90,593		90 ppb

9/24/2025 4:48	90,804		90 ppb

9/24/2025 4:49	88,343

9/24/2025 4:50	49,335

9/24/2025 4:51	46,273		45 ppb

9/24/2025 4:52	46,031		45 ppb

9/24/2025 4:53	46,021		45 ppb

9/24/2025 4:54	45,935		45 ppb

9/24/2025 4:55	45,82		45 ppb

9/24/2025 4:56	45,999		45 ppb

9/24/2025 4:57	45,898		45 ppb

9/24/2025 4:58	45,936		45 ppb

9/24/2025 4:59	45,655		45 ppb

9/24/2025 5:00	45,385		45 ppb

9/24/2025 5:01	45,267		45 ppb

9/24/2025 5:02	45,247		45 ppb

9/24/2025 5:03	45,657		45 ppb

9/24/2025 5:04	45,858		45 ppb

9/24/2025 5:05	45,861		45 ppb

9/24/2025 5:06	46,582		45 ppb

9/24/2025 5:07	46,406		45 ppb

9/24/2025 5:08	46,476		45 ppb

9/24/2025 5:09	46,815		45 ppb

9/24/2025 5:10	46,756		45 ppb

9/24/2025 5:11	46,357		45 ppb

9/24/2025 5:12	45,955		45 ppb

9/24/2025 5:13	45,944		45 ppb

9/24/2025 5:14	46,306		45 ppb

9/24/2025 5:15	46,47		45 ppb

9/24/2025 5:16	46,68		45 ppb

9/24/2025 5:17	46,642		45 ppb

9/24/2025 5:18	46,357		45 ppb

9/24/2025 5:19	46,184		45 ppb

9/24/2025 5:20	46,081		45 ppb

9/24/2025 5:21	46,372		45 ppb

9/24/2025 5:22	46,536		45 ppb

9/24/2025 5:23	46,072		45 ppb

9/24/2025 5:24	45,73		45 ppb

9/24/2025 5:25	45,954		45 ppb

9/24/2025 5:26	45,656		45 ppb

9/24/2025 5:27	46,139		45 ppb

9/24/2025 5:28	45,999		45 ppb

9/24/2025 5:29	45,869		45 ppb

9/24/2025 5:30	46,309		45 ppb

9/24/2025 5:31	46,007		45 ppb

9/24/2025 5:32	46,128		45 ppb

9/24/2025 5:33	45,814		45 ppb

9/24/2025 5:34	45,355		45 ppb

9/24/2025 5:35	45,275		45 ppb

9/24/2025 5:36	45,319		45 ppb

9/24/2025 5:37	45,713		45 ppb

9/24/2025 5:38	45,989		45 ppb

9/24/2025 5:39	46,086		45 ppb

9/24/2025 5:40	46,105		45 ppb

9/24/2025 5:41	45,913		45 ppb

9/24/2025 5:42	45,728		45 ppb

9/24/2025 5:43	45,759		45 ppb

9/24/2025 5:44	45,701		45 ppb

9/24/2025 5:45	45,807		45 ppb

9/24/2025 5:46	45,64		45 ppb

9/24/2025 5:47	45,577		45 ppb

9/24/2025 5:48	45,984		45 ppb

9/24/2025 5:49	45,896		45 ppb

9/24/2025 5:50	45,982		45 ppb

9/24/2025 5:51	46,118		45 ppb

9/24/2025 5:52	45,77		45 ppb

9/24/2025 5:53	45,539		45 ppb

9/24/2025 5:54	45,459		45 ppb

9/24/2025 5:55	45,059		45 ppb

9/24/2025 5:56	45,064		45 ppb

9/24/2025 5:57	45,37		45 ppb

9/24/2025 5:58	45,508		45 ppb

9/24/2025 5:59	45,432		45 ppb

9/24/2025 6:00	45,787		45 ppb

9/24/2025 6:01	46,11		45 ppb

9/24/2025 6:02	46,532		45 ppb

9/24/2025 6:03	46,584		45 ppb

9/24/2025 6:04	46,004		45 ppb

9/24/2025 6:05	46,124		45 ppb

9/24/2025 6:06	46,142		45 ppb

9/24/2025 6:07	45,789		45 ppb

9/24/2025 6:08	46,003		45 ppb

9/24/2025 6:09	46,624		45 ppb

9/24/2025 6:10	46,716		45 ppb

9/24/2025 6:11	46,615		45 ppb

9/24/2025 6:12	46,588		45 ppb

9/24/2025 6:13	46,303		45 ppb

9/24/2025 6:14	45,782		45 ppb

9/24/2025 6:15	45,51		45 ppb

9/24/2025 6:16	45,334		45 ppb

9/24/2025 6:17	45,528		45 ppb

9/24/2025 6:18	45,518		45 ppb

9/24/2025 6:19	45,531		45 ppb

9/24/2025 6:20	45,818		45 ppb

9/24/2025 6:21	45,652		45 ppb

9/24/2025 6:22	45,635		45 ppb

9/24/2025 6:23	45,707		45 ppb

9/24/2025 6:24	46,008		45 ppb

9/24/2025 6:25	45,986		45 ppb

9/24/2025 6:26	46,064		45 ppb

9/24/2025 6:27	46,083		45 ppb

9/24/2025 6:28	46,339		45 ppb

9/24/2025 6:29	46,545		45 ppb

9/24/2025 6:30	46,761		45 ppb

9/24/2025 6:31	46,517		45 ppb

9/24/2025 6:32	46,458		45 ppb

9/24/2025 6:33	46,339		45 ppb

9/24/2025 6:34	46,087		45 ppb

9/24/2025 6:35	45,656		45 ppb

9/24/2025 6:36	46,344		45 ppb

9/24/2025 6:37	46,595		45 ppb

9/24/2025 6:38	46,07		45 ppb

9/24/2025 6:39	46,085		45 ppb

9/24/2025 6:40	45,857		45 ppb

9/24/2025 6:41	45,892		45 ppb

9/24/2025 6:42	45,884		45 ppb

9/24/2025 6:43	45,743		45 ppb

9/24/2025 6:44	46,145		45 ppb

9/24/2025 6:45	45,925		45 ppb

9/24/2025 6:46	45,913		45 ppb

9/24/2025 6:47	46,192		45 ppb

9/24/2025 6:48	45,539		45 ppb

9/24/2025 6:49	45,484		45 ppb

9/24/2025 6:50	45,577		45 ppb

9/24/2025 6:51	45,474		45 ppb

9/24/2025 6:52	45,768		45 ppb

9/24/2025 6:53	45,557		45 ppb

9/24/2025 6:54	46,04		45 ppb

9/24/2025 6:55	46,505		45 ppb

9/24/2025 6:56	46,536		45 ppb

9/24/2025 6:57	46,019		45 ppb

9/24/2025 6:58	45,65		45 ppb

9/24/2025 6:59	46,014		45 ppb

9/24/2025 7:00	45,881		45 ppb

9/24/2025 7:01	45,738		45 ppb

9/24/2025 7:02	46,016		45 ppb

9/24/2025 7:03	46,067		45 ppb

9/24/2025 7:04	46,532		45 ppb

9/24/2025 7:05	46,312		45 ppb

9/24/2025 7:06	45,782		45 ppb

9/24/2025 7:07	45,9		45 ppb

9/24/2025 7:08	46,218		45 ppb

9/24/2025 7:09	46,387		45 ppb

9/24/2025 7:10	46,203		45 ppb

9/24/2025 7:11	46,038		45 ppb

9/24/2025 7:12	45,682		45 ppb

9/24/2025 7:13	45,96		45 ppb

9/24/2025 7:14	46,325		45 ppb

9/24/2025 7:15	46,151		45 ppb

9/24/2025 7:16	46,295		45 ppb

9/24/2025 7:17	46,497		45 ppb

9/24/2025 7:18	46,113		45 ppb

9/24/2025 7:19	46,316		45 ppb

9/24/2025 7:20	45,546		45 ppb

9/24/2025 7:21	45,458		45 ppb

9/24/2025 7:22	45,816		45 ppb

9/24/2025 7:23	46,131		45 ppb

9/24/2025 7:24	46,088		45 ppb

9/24/2025 7:25	46,242		45 ppb

9/24/2025 7:26	45,682		45 ppb

9/24/2025 7:27	45,367		45 ppb

9/24/2025 7:28	45,593		45 ppb

9/24/2025 7:29	45,487		45 ppb

9/24/2025 7:30	45,952		45 ppb

9/24/2025 7:31	45,62		45 ppb

9/24/2025 7:32	45,99		45 ppb

9/24/2025 7:33	45,946		45 ppb

9/24/2025 7:34	45,563		45 ppb

9/24/2025 7:35	45,739		45 ppb

9/24/2025 7:36	45,542		45 ppb

9/24/2025 7:37	46,076		45 ppb

9/24/2025 7:38	45,954		45 ppb

9/24/2025 7:39	45,616		45 ppb

9/24/2025 7:40	45,667		45 ppb

9/24/2025 7:41	45,63		45 ppb

9/24/2025 7:42	45,574		45 ppb

9/24/2025 7:43	45,336		45 ppb

9/24/2025 7:44	45,664		45 ppb

9/24/2025 7:45	45,828		45 ppb

9/24/2025 7:46	45,517		45 ppb

9/24/2025 7:47	45,455		45 ppb

9/24/2025 7:48	45,583		45 ppb

9/24/2025 7:49	45,878		45 ppb

9/24/2025 7:50	45,79		45 ppb

9/24/2025 7:51	44,841		45 ppb

9/24/2025 7:52	45,327		45 ppb

9/24/2025 7:53	45,763		45 ppb

9/24/2025 7:54	46,141		45 ppb

9/24/2025 7:55	46,063		45 ppb

9/24/2025 7:56	45,872		45 ppb

9/24/2025 7:57	46,115		45 ppb

9/24/2025 7:58	46,383		45 ppb

9/24/2025 7:59	46,514		45 ppb

9/24/2025 8:00	45,986		45 ppb

9/24/2025 8:01	46,023		45 ppb

9/24/2025 8:02	45,367		45 ppb

9/24/2025 8:03	45,402		45 ppb

9/24/2025 8:04	45,381		45 ppb

9/24/2025 8:05	45,905

9/24/2025 8:06	12,887

9/24/2025 8:07	0,06		zero	zero

9/24/2025 8:08	-0,178		zero	zero

9/24/2025 8:09	-0,34		zero	zero

9/24/2025 8:10	-0,332		zero	zero

9/24/2025 8:11	0,052		zero	zero

9/24/2025 8:12	-0,032		zero	zero

9/24/2025 8:13	-0,092		zero	zero

9/24/2025 8:14	-0,305		zero	zero

9/24/2025 8:15	-0,014		zero	zero

9/24/2025 8:16	-0,068		zero	zero

9/24/2025 8:17	-0,189		zero	zero

9/24/2025 8:18	-0,098		zero	zero

9/24/2025 8:19	0,042		zero	zero

9/24/2025 8:20	0,196		zero	zero

9/24/2025 8:21	0,046		zero	zero

9/24/2025 8:22	0,056		zero	zero

9/24/2025 8:23	0,066		zero	zero

9/24/2025 8:24	0,239		zero	zero

9/24/2025 8:25	0,199		zero	zero

9/24/2025 8:26	-0,326		zero	zero

9/24/2025 8:27	0,03		zero	zero

9/24/2025 8:28	-0,134		zero	zero

9/24/2025 8:29	-0,207		zero	zero

9/24/2025 8:30	-0,108		zero	zero

9/24/2025 8:31	0,236		zero	zero

9/24/2025 8:32	-0,112		zero	zero

9/24/2025 8:33	0,083		zero	zero

9/24/2025 8:34	-0,006		zero	zero

9/24/2025 8:35	0,033		zero	zero

9/24/2025 8:36	-0,011		zero	zero

9/24/2025 8:37	-0,064		zero	zero

9/24/2025 8:38	0,298		zero	zero

9/24/2025 8:39	-0,003		zero	zero

9/24/2025 8:40	0,034		zero	zero

9/24/2025 8:41	-0,087		zero	zero

9/24/2025 8:42	-0,222		zero	zero

9/24/2025 8:43	-0,191		zero	zero

9/24/2025 8:44	0,156		zero	zero

9/24/2025 8:45	0,016		zero	zero

9/24/2025 8:46	-0,378		zero	zero

9/24/2025 8:47	-0,157		zero	zero

9/24/2025 8:48	-0,051		zero	zero

9/24/2025 8:49	-0,117		zero	zero

9/24/2025 8:50	-0,051		zero	zero

9/24/2025 8:51	0,083		zero	zero

9/24/2025 8:52	-0,291		zero	zero

9/24/2025 8:53	-0,197		zero	zero

9/24/2025 8:54	-0,086		zero	zero

9/24/2025 8:55	0,103		zero	zero

9/24/2025 8:56	-0,315		zero	zero

9/24/2025 8:57	-0,491		zero	zero

9/24/2025 8:58	-0,376		zero	zero

9/24/2025 8:59	-0,228		zero	zero