Date Time,Serial,Act Conc

, ,PPB

09/30/25 19:00, ,182.

09/30/25 19:02, ,182.

09/30/25 19:04, ,182.

09/30/25 19:06, ,182.

09/30/25 19:08, ,182.

09/30/25 19:10, ,182.

09/30/25 19:12, ,182.

09/30/25 19:14, ,182.

09/30/25 19:16, ,182.

09/30/25 19:18, ,182.

09/30/25 19:20, ,182.

09/30/25 19:22, ,182.

09/30/25 19:24, ,182.

09/30/25 19:26, ,182.

09/30/25 19:28, ,182.

09/30/25 19:30, ,182.

09/30/25 19:32, ,182.

09/30/25 19:34, ,182.

09/30/25 19:36, ,182.

09/30/25 19:38, ,182.

09/30/25 19:40, ,182.

09/30/25 19:42, ,182.

09/30/25 19:44, ,

09/30/25 19:46, ,182.

09/30/25 19:48, ,182.

09/30/25 19:50, ,182.

09/30/25 19:52, ,182.

09/30/25 19:54, ,182.

09/30/25 19:56, ,182.

09/30/25 19:58, ,182.

09/30/25 20:00, ,182.

09/30/25 20:02, ,182.

09/30/25 20:04, ,182.

09/30/25 20:06, ,182.

09/30/25 20:08, ,182.

09/30/25 20:10, ,182.

09/30/25 20:12, ,182.

09/30/25 20:14, ,182.

09/30/25 20:16, ,182.

09/30/25 20:18, ,182.

09/30/25 20:20, ,182.

09/30/25 20:22, ,182.

09/30/25 20:24, ,182.

09/30/25 20:26, ,182.

09/30/25 20:28, ,182.

09/30/25 20:30, ,182.

09/30/25 20:32, ,182.

09/30/25 20:34, ,182.

09/30/25 20:36, ,182.

09/30/25 20:38, ,182.

09/30/25 20:40, ,182.

09/30/25 20:42, ,182.

09/30/25 20:44, ,182.

09/30/25 20:46, ,182.

09/30/25 20:48, ,182.

09/30/25 20:50, ,182.

09/30/25 20:52, ,182.

09/30/25 20:54, ,182.

09/30/25 20:56, ,182.

09/30/25 20:58, ,182.

09/30/25 21:00, ,182.

09/30/25 21:02, ,182.

09/30/25 21:04, ,182.

09/30/25 21:06, ,182.

09/30/25 21:08, ,182.

09/30/25 21:10, ,182.

09/30/25 21:12, ,182.

09/30/25 21:14, ,182.

09/30/25 21:16, ,182.

09/30/25 21:18, ,182.

09/30/25 21:20, ,182.

09/30/25 21:22, ,182.

09/30/25 21:24, ,182.

09/30/25 21:26, ,182.

09/30/25 21:28, ,182.

09/30/25 21:30, ,182.

09/30/25 21:32, ,182.

09/30/25 21:34, ,182.

09/30/25 21:36, ,

09/30/25 21:38, ,182.

09/30/25 21:40, ,182.

09/30/25 21:42, ,182.

09/30/25 21:44, ,182.

09/30/25 21:46, ,182.

09/30/25 21:48, ,182.

09/30/25 21:50, ,182.

09/30/25 21:52, ,

09/30/25 21:54, ,182.

09/30/25 21:56, ,182.

09/30/25 21:58, ,182.

09/30/25 22:00, ,182.

09/30/25 22:02, ,121.

09/30/25 22:04, ,122.

09/30/25 22:06, ,121.

09/30/25 22:08, ,122.

09/30/25 22:10, ,121.

09/30/25 22:12, ,122.

09/30/25 22:14, ,122.

09/30/25 22:16, ,122.

09/30/25 22:18, ,122.

09/30/25 22:20, ,122.

09/30/25 22:22, ,121.

09/30/25 22:24, ,122.

09/30/25 22:26, ,122.

09/30/25 22:28, ,122.

09/30/25 22:30, ,122.

09/30/25 22:32, ,122.

09/30/25 22:34, ,122.

09/30/25 22:36, ,122.

09/30/25 22:38, ,122.

09/30/25 22:40, ,121.

09/30/25 22:42, ,122.

09/30/25 22:44, ,122.

09/30/25 22:46, ,122.

09/30/25 22:48, ,122.

09/30/25 22:50, ,122.

09/30/25 22:52, ,121.

09/30/25 22:54, ,121.

09/30/25 22:56, ,122.

09/30/25 22:58, ,

09/30/25 23:00, ,122.

09/30/25 23:02, ,122.

09/30/25 23:04, ,122.

09/30/25 23:06, ,121.

09/30/25 23:08, ,122.

09/30/25 23:10, ,121.

09/30/25 23:12, ,121.

09/30/25 23:14, ,121.

09/30/25 23:16, ,122.

09/30/25 23:18, ,121.

09/30/25 23:20, ,122.

09/30/25 23:22, ,121.

09/30/25 23:24, ,121.

09/30/25 23:26, ,121.

09/30/25 23:28, ,121.

09/30/25 23:30, ,

09/30/25 23:32, ,121.

09/30/25 23:34, ,122.

09/30/25 23:36, ,122.

09/30/25 23:38, ,121.

09/30/25 23:40, ,121.

09/30/25 23:42, ,122.

09/30/25 23:44, ,122.

09/30/25 23:46, ,

09/30/25 23:48, ,122.

09/30/25 23:50, ,122.

09/30/25 23:52, ,122.

09/30/25 23:54, ,122.

09/30/25 23:58, ,122.

09/30/25 24:00, ,121.

10/01/25 00:02, ,700.

10/01/25 00:04, ,122.

10/01/25 00:06, ,122.

10/01/25 00:08, ,122.

10/01/25 00:10, ,122.

10/01/25 00:12, ,122.

10/01/25 00:14, ,121.

10/01/25 00:16, ,122.

10/01/25 00:18, ,122.

10/01/25 00:20, ,122.

10/01/25 00:22, ,122.

10/01/25 00:24, ,122.

10/01/25 00:26, ,122.

10/01/25 00:28, ,122.

10/01/25 00:30, ,122.

10/01/25 00:32, ,121.

10/01/25 00:34, ,122.

10/01/25 00:36, ,122.

10/01/25 00:38, ,122.

10/01/25 00:40, ,122.

10/01/25 00:42, ,122.

10/01/25 00:44, ,122.

10/01/25 00:46, ,122.

10/01/25 00:48, ,122.

10/01/25 00:50, ,122.

10/01/25 00:52, ,122.

10/01/25 00:54, ,122.

10/01/25 00:56, ,122.

10/01/25 00:58, ,122.

10/01/25 01:00, ,122.

10/01/25 01:02, ,121.

10/01/25 01:12, ,82.

10/01/25 01:14, ,81.

10/01/25 01:16, ,81.

10/01/25 01:18, ,81.

10/01/25 01:20, ,81.

10/01/25 01:22, ,82.

10/01/25 01:24, ,81.

10/01/25 01:26, ,81.

10/01/25 01:28, ,81.

10/01/25 01:30, ,82.

10/01/25 01:32, ,82.

10/01/25 01:34, ,82.

10/01/25 01:36, ,82.

10/01/25 01:38, ,81.

10/01/25 01:40, ,

10/01/25 01:42, ,82.

10/01/25 01:44, ,82.

10/01/25 01:46, ,82.

10/01/25 01:48, ,82.

10/01/25 01:50, ,82.

10/01/25 01:52, ,82.

10/01/25 01:54, ,82.

10/01/25 01:56, ,

10/01/25 01:58, ,82.

10/01/25 02:00, ,82.

10/01/25 02:02, ,82.

10/01/25 02:04, ,82.

10/01/25 02:06, ,82.

10/01/25 02:08, ,81.

10/01/25 02:10, ,82.

10/01/25 02:12, ,

10/01/25 02:14, ,82.

10/01/25 02:16, ,82.

10/01/25 02:18, ,82.

10/01/25 02:20, ,82.

10/01/25 02:22, ,82.

10/01/25 02:24, ,82.

10/01/25 02:26, ,82.

10/01/25 02:28, ,82.

10/01/25 02:30, ,82.

10/01/25 02:32, ,82.

10/01/25 02:34, ,82.

10/01/25 02:36, ,82.

10/01/25 02:38, ,82.

10/01/25 02:40, ,82.

10/01/25 02:42, ,82.

10/01/25 02:44, ,82.

10/01/25 02:46, ,82.

10/01/25 02:48, ,82.

10/01/25 02:50, ,82.

10/01/25 02:52, ,82.

10/01/25 02:54, ,81.

10/01/25 02:56, ,82.

10/01/25 02:58, ,82.

10/01/25 03:00, ,82.

10/01/25 03:02, ,81.

10/01/25 03:04, ,81.

10/01/25 03:06, ,82.

10/01/25 03:08, ,82.

10/01/25 03:10, ,82.

10/01/25 03:12, ,81.

10/01/25 03:14, ,81.

10/01/25 03:16, ,82.

10/01/25 03:18, ,82.

10/01/25 03:20, ,82.

10/01/25 03:22, ,82.

10/01/25 03:24, ,82.

10/01/25 03:26, ,82.

10/01/25 03:28, ,82.

10/01/25 03:30, ,82.

10/01/25 03:32, ,

10/01/25 03:34, ,81.

10/01/25 03:36, ,82.

10/01/25 03:38, ,82.

10/01/25 03:40, ,82.

10/01/25 03:42, ,82.

10/01/25 03:44, ,82.

10/01/25 03:46, ,82.

10/01/25 03:48, ,82.

10/01/25 03:50, ,82.

10/01/25 03:52, ,82.

10/01/25 03:54, ,82.

10/01/25 03:56, ,82.

10/01/25 03:58, ,82.

10/01/25 04:00, ,82.

10/01/25 04:04, ,41.

10/01/25 04:06, ,41.

10/01/25 04:08, ,41.

10/01/25 04:10, ,41.

10/01/25 04:12, ,42.

10/01/25 04:14, ,41.

10/01/25 04:16, ,41.

10/01/25 04:18, ,41.

10/01/25 04:20, ,41.

10/01/25 04:22, ,41.

10/01/25 04:24, ,41.

10/01/25 04:26, ,42.

10/01/25 04:28, ,41.

10/01/25 04:30, ,41.

10/01/25 04:32, ,41.

10/01/25 04:34, ,41.

10/01/25 04:36, ,41.

10/01/25 04:38, ,41.

10/01/25 04:40, ,41.

10/01/25 04:42, ,41.

10/01/25 04:44, ,41.

10/01/25 04:46, ,41.

10/01/25 04:48, ,41.

10/01/25 04:50, ,41.

10/01/25 04:52, ,41.

10/01/25 04:54, ,41.

10/01/25 04:56, ,41.

10/01/25 04:58, ,41.

10/01/25 05:00, ,41.

10/01/25 05:02, ,41.

10/01/25 05:04, ,41.

10/01/25 05:06, ,41.

10/01/25 05:08, ,41.

10/01/25 05:10, ,

10/01/25 05:12, ,41.

10/01/25 05:14, ,41.

10/01/25 05:16, ,41.

10/01/25 05:18, ,41.

10/01/25 05:20, ,41.

10/01/25 05:22, ,41.

10/01/25 05:24, ,41.

10/01/25 05:26, ,41.

10/01/25 05:28, ,41.

10/01/25 05:30, ,42.

10/01/25 05:32, ,41.

10/01/25 05:34, ,41.

10/01/25 05:36, ,41.

10/01/25 05:38, ,41.

10/01/25 05:40, ,41.

10/01/25 05:42, ,41.

10/01/25 05:44, ,42.

10/01/25 05:46, ,41.

10/01/25 05:48, ,41.

10/01/25 05:50, ,41.

10/01/25 05:52, ,41.

10/01/25 05:54, ,41.

10/01/25 05:56, ,41.

10/01/25 05:58, ,41.

10/01/25 06:00, ,41.

10/01/25 06:02, ,41.

10/01/25 06:04, ,42.

10/01/25 06:06, ,41.

10/01/25 06:08, ,41.

10/01/25 06:10, ,41.

10/01/25 06:12, ,41.

10/01/25 06:14, ,41.

10/01/25 06:16, ,41.

10/01/25 06:18, ,41.

10/01/25 06:20, ,41.

10/01/25 06:22, ,41.

10/01/25 06:24, ,41.

10/01/25 06:26, ,41.

10/01/25 06:28, ,

10/01/25 06:30, ,41.

10/01/25 06:32, ,42.

10/01/25 06:34, ,41.

10/01/25 06:36, ,41.

10/01/25 06:38, ,42.

10/01/25 06:40, ,41.

10/01/25 06:42, ,41.

10/01/25 06:44, ,

10/01/25 06:46, ,41.

10/01/25 06:48, ,41.

10/01/25 06:50, ,41.

10/01/25 06:52, ,41.

10/01/25 06:54, ,41.

10/01/25 06:56, ,41.

10/01/25 06:58, ,41.

10/01/25 07:00, ,

10/01/25 07:02, ,

10/01/25 07:04, ,

10/01/25 07:06, ,

10/01/25 07:08, ,

10/01/25 07:10, ,

10/01/25 07:12, ,

10/01/25 07:14, ,

10/01/25 07:16, ,

10/01/25 07:18, ,

10/01/25 07:20, ,

10/01/25 07:22, ,

10/01/25 07:24, ,

10/01/25 07:26, ,

10/01/25 07:28, ,

10/01/25 07:30, ,

10/01/25 07:32, ,

10/01/25 07:34, ,

10/01/25 07:36, ,

10/01/25 07:38, ,

10/01/25 07:40, ,

10/01/25 07:42, ,

10/01/25 07:44, ,

10/01/25 07:46, ,

10/01/25 07:48, ,

10/01/25 07:50, ,

10/01/25 07:52, ,

10/01/25 07:54, ,

10/01/25 07:56, ,

10/01/25 07:58, ,

10/01/25 08:00, ,

_, ,

Min, ,

Date, ,09/30

Time, ,19:44

Max, ,700

Date, ,10/01

Time, ,00:02

AVG, ,

Num, ,385

STD, ,31850.3