Time,Serial,Act O3,Target O3

, ,PPB,PPB

00:02, ,135.,135.

00:04, ,135.,135.

00:06, ,135.,135.

00:08, ,135.,135.

00:10, ,135.,135.

00:12, ,136.,135.

00:14, ,135.,135.

00:18, ,135.,135.

00:20, ,135.,135.

00:22, ,135.,135.

00:24, ,135.,135.

00:26, ,136.,135.

00:28, ,135.,135.

00:30, ,135.,135.

00:32, ,135.,135.

00:34, ,135.,135.

00:36, ,135.,135.

00:38, ,135.,135.

00:40, ,135.,135.

00:42, ,135.,

00:44, ,135.,135.

00:46, ,135.,135.

00:48, ,135.,135.

00:50, ,134.,135.

00:52, ,134.,135.

00:54, ,135.,135.

00:56, ,135.,135.

00:58, ,134.,135.

01:00, ,135.,135.

01:02, ,135.,135.

01:04, ,135.,135.

01:06, ,135.,135.

01:08, ,136.,135.

01:10, ,135.,135.

01:12, ,135.,135.

01:14, ,135.,135.

01:16, ,135.,135.

01:18, ,135.,135.

01:20, ,135.,135.

01:22, ,135.,135.

01:24, ,135.,135.

01:26, ,135.,135.

01:28, ,135.,135.

01:30, ,135.,135.

01:32, ,135.,135.

01:34, ,136.,135.

01:36, ,135.,135.

01:38, ,135.,135.

01:40, ,135.,135.

01:42, ,135.,135.

01:44, ,135.,135.

01:48, ,90.,90.

01:50, ,90.,90.

01:52, ,91.,90.

01:54, ,90.,90.

01:56, ,90.,90.

01:58, ,90.,90.

02:00, ,91.,90.

02:02, ,90.,90.

02:04, ,90.,90.

02:06, ,90.,90.

02:08, ,89.,90.

02:10, ,90.,90.

02:12, ,90.,90.

02:14, ,90.,90.

02:16, ,91.,90.

02:18, ,89.,90.

02:20, ,90.,90.

02:22, ,91.,90.

02:24, ,89.,90.

02:26, ,90.,90.

02:28, ,90.,90.

02:30, ,89.,90.

02:32, ,90.,90.

02:34, ,90.,90.

02:36, ,90.,90.

02:38, ,90.,90.

02:40, ,90.,90.

02:42, ,91.,90.

02:44, ,90.,90.

02:46, ,90.,90.

02:48, ,90.,90.

02:50, ,91.,90.

02:52, ,90.,90.

02:54, ,90.,90.

02:56, ,89.,90.

02:58, ,90.,90.

03:00, ,90.,90.

03:02, ,90.,90.

03:04, ,90.,90.

03:06, ,90.,90.

03:08, ,90.,90.

03:10, ,90.,90.

03:12, ,90.,90.

03:14, ,90.,90.

03:16, ,89.,90.

03:18, ,90.,90.

03:20, ,90.,90.

03:22, ,90.,90.

03:24, ,90.,90.

03:26, ,90.,90.

03:28, ,91.,

03:30, ,90.,90.

03:32, ,90.,90.

03:34, ,90.,90.

03:36, ,90.,90.

03:38, ,90.,90.

03:40, ,90.,90.

03:42, ,91.,90.

03:44, ,90.,90.

03:46, ,90.,90.

03:48, ,90.,90.

03:50, ,90.,90.

03:52, ,90.,90.

03:54, ,89.,90.

03:56, ,91.,90.

03:58, ,90.,90.

04:00, ,90.,90.

04:02, ,89.,90.

04:04, ,90.,90.

04:06, ,89.,90.

04:08, , ,90.

04:10, ,90.,90.

04:12, ,90.,90.

04:14, ,90.,90.

04:16, ,90.,90.

04:18, ,90.,90.

04:20, ,90.,

04:22, ,91.,90.

04:24, ,90.,90.

04:26, ,90.,90.

04:28, ,89.,90.

04:30, ,91.,90.

04:32, ,90.,90.

04:34, ,90.,90.

04:36, ,89.,90.

04:38, ,90.,90.

04:40, ,90.,90.

04:42, ,89.,90.

04:44, ,89.,90.

04:46, ,91.,90.

04:50, ,45.,45.

04:52, ,45.,45.

04:54, ,45.,45.

04:56, ,45.,45.

04:58, ,45.,45.

05:00, ,45.,45.

05:02, ,44.,45.

05:04, ,45.,45.

05:06, ,45.,45.

05:08, ,45.,45.

05:10, ,46.,45.

05:12, ,46.,45.

05:14, ,45.,45.

05:16, ,46.,45.

05:18, ,45.,45.

05:20, ,45.,45.

05:22, ,46.,45.

05:24, ,45.,45.

05:26, ,44.,45.

05:28, ,45.,45.

05:30, ,45.,45.

05:32, ,46.,45.

05:34, ,45.,45.

05:36, ,45.,45.

05:38, ,45.,45.

05:40, ,45.,45.

05:42, ,46.,45.

05:44, ,45.,45.

05:46, ,45.,45.

05:48, ,45.,45.

05:50, ,45.,45.

05:52, ,46.,45.

05:54, ,45.,45.

05:56, ,44.,45.

05:58, ,45.,45.

06:00, ,44.,45.

06:02, ,45.,45.

06:04, ,45.,45.

06:06, ,46.,45.

06:08, ,44.,45.

06:10, ,46.,45.

06:12, ,46.,45.

06:14, ,45.,45.

06:16, ,45.,45.

06:18, ,45.,45.

06:20, ,44.,45.

06:22, ,44.,45.

06:24, ,45.,45.

06:26, ,45.,45.

06:28, ,44.,45.

06:30, ,45.,45.

06:32, ,46.,45.

06:34, ,45.,45.

06:36, ,44.,45.

06:38, ,46.,45.

06:40, ,45.,45.

06:42, ,45.,45.

06:44, ,45.,45.

06:46, ,45.,45.

06:48, ,45.,45.

06:50, ,45.,45.

06:52, ,45.,45.

06:54, ,45.,45.

06:56, ,46.,45.

06:58, ,45.,45.

07:00, ,45.,45.

07:02, ,45.,45.

07:04, ,46.,45.

07:06, ,45.,45.

07:08, ,45.,45.

07:10, ,45.,45.

07:12, ,45.,45.

07:14, ,45.,45.

07:18, ,45.,45.

07:20, ,45.,45.

07:22, ,44.,45.

07:24, ,46.,45.

07:26, ,46.,45.

07:28, ,44.,45.

07:30, ,45.,45.

07:32, ,45.,45.

07:34, ,45.,45.

07:36, ,45.,45.

07:38, ,45.,45.

07:40, ,45.,45.

07:42, ,45.,

07:46, ,45.,45.

07:48, ,45.,45.

07:50, ,46.,45.

07:52, ,44.,45.

07:54, ,45.,45.

07:56, ,46.,45.

07:58, ,45.,45.

08:00, ,46.,45.

08:02, ,45.,45.

08:04, ,46.,45.

08:06, , ,

08:08, , ,

08:10, , ,

08:12, , ,

08:14, , ,

08:16, , ,

08:18, , ,

08:20, , ,

08:22, , ,

08:24, , ,

08:26, , ,

08:28, , ,

08:30, , ,

08:32, , ,

08:34, , ,

08:36, , ,

08:38, , ,

08:40, , ,

08:42, , ,

08:44, , ,

08:46, , ,

08:48, , ,

08:50, , ,

08:52, , ,

08:54, , ,

08:56, , ,

08:58, , ,

09:00, , ,

09:02, , ,

09:04, , ,

09:06, , ,

09:08, , ,

09:10, , ,

09:12, , ,

09:14, , ,

09:16, , ,

09:18, , ,

09:20, , ,

_, , ,

Min, , ,

Time, ,04:08,00:42

Max, ,136,135

Time, ,00:12,00:02

AVG, , ,

Num, ,275,275

STD, ,34914.4,36001.3