# Entregable 02 - Funciones Usadas en app.R y reports/

Fase: 1 - Fundación
Fecha de creación: 2026-01-24
Estado: Completado

## Objetivo

Documentar todas las funciones disponibles en la aplicación con sus firmas, parámetros, tipos de retorno y referencias a estándares ISO.

## Descripción

Este entregable contiene: - Inventario completo de funciones en app.R, R/ y reports/ - Documentación detallada de cada función - Tests que verifican la ejecución correcta de las funciones

## Archivos Incluidos

| Archivo | Descripción | Ubicación |
| --- | --- | --- |
| README.md | Este documento | / |
| R/lista_funciones.R | Script de extracción de firmas | R/ |
| md/funciones_extraidas.csv | Tabla con todas las funciones | md/ |
| md/documentacion_funciones.md | Documentación en formato Markdown | md/ |
| tests/test_02_firma_funciones.R | Tests de verificación | tests/ |
| tests/test_02_firma_funciones.md | Guía de uso | tests/ |

## Resumen de Funciones Encontradas

Total: 48 funciones únicas

### Categorías

#### Estadísticas de Homogeneidad

- calculate_homogeneity_stats() - Estadísticos ANOVA

- calculate_homogeneity_criterion() - Criterio de homogeneidad

- calculate_homogeneity_criterion_expanded() - Criterio expandido

- evaluate_homogeneity() - Evaluación de criterios

#### Estadísticas de Estabilidad

- calculate_stability_stats() - Estadísticos de estabilidad

- calculate_stability_criterion() - Criterio de estabilidad

- evaluate_stability() - Evaluación de estabilidad

#### Estadísticas Robustos

- calculate_niqr() - nIQR (ISO 13528:2022 §9.4)

- calculate_mad_e() - MADe (ISO 13528:2022 §9.4)

- run_algorithm_a() - Algoritmo A iterativo

- algorithm_A() - Versión exportada del Algoritmo A

#### Cálculo de Puntajes PT

- calculate_z_score() - Puntaje z (ISO 13528:2022 §10.2)

- calculate_z_prime_score() - Puntaje z’ (ISO 13528:2022 §10.3)

- calculate_zeta_score() - Puntaje ζ (ISO 13528:2022 §10.4)

- calculate_en_score() - Puntaje En (ISO 13528:2022 §10.5)

- evaluate_z_score() - Clasificación de puntajes z

- evaluate_en_score() - Clasificación de puntajes En

#### Utilidades

- calculate_u_hom() - Incertidumbre de homogeneidad

- calculate_u_stab() - Incertidumbre de estabilidad

- format_with_n() - Formateo con n

- get_participants_for_combo() - Obtener participantes

- get_sample_data() - Obtener datos de muestra

- Otras 23 funciones auxiliares

## Uso del Script de Extracción

Para ejecutar el script de extracción:

# Ir al directorio del script
setwd("deliv/02_funciones_usadas/R")

# Ejecutar el script
source("lista_funciones.R")

El script genera: 1. CSV: md/funciones_extraidas.csv - Tabla con metadata 2. Markdown: md/documentacion_funciones.md - Documentación legible

## Formato de Documentación

### CSV (funciones_extraidas.csv)

| Columna | Descripción |
| --- | --- |
| archivo | Archivo donde se define la función |
| nombre_funcion | Nombre de la función |
| descripcion | Descripción breve (extraída de roxygen2) |
| parametros | Lista de parámetros |
| retorno | Tipo de retorno (cuando está disponible) |
| referencia_iso | Referencia a estándar ISO |

### Markdown (documentacion_funciones.md)

Cada función incluye: - Nombre de la función - Descripción - Archivo de origen - Parámetros - Referencia ISO (si aplica)

## Ejemplo

## `calculate_z_score`

Calcula el puntaje z según ISO 13528:2022

**Archivo:** `pt_scores.R`

**Parámetros:** `x, x_pt, sigma_pt`

**Referencia ISO:** ISO 13528:2022, Section 10.2

## Próximos Pasos

Este entregable proporciona el inventario necesario para:

- Entregable 03: Implementar funciones standalone para cálculos PT

- Entregable 04: Implementar módulo de cálculo de puntajes

- Entregable 08: Documentación final para desarrolladores

## Referencias

- ISO 13528:2022 - Statistical methods for proficiency testing

- ISO 17043:2024 - General requirements for proficiency testing

- AGENTS.md - Guía de estilo y convenciones del código