# Ejemplo de Cálculo Paso a Paso

# Entregable: 03 - Cálculos PT

# Referencia: ISO 13528:2022

## Índice

- Cálculo de Homogeneidad

- Cálculo de Estabilidad

- Cálculo del Valor Asignado

- Cálculo de sigma_pt

## 1. Cálculo de Homogeneidad

### Datos de Entrada

Usamos datos del archivo data/homogeneity.csv para CO a nivel 2-μmol/mol:

# Cargar datos
hom_data <- read.csv("data/homogeneity.csv")

# Filtrar CO nivel 2-μmol/mol
co_nivel2 <- hom_data[
  hom_data$pollutant == "co" &
  hom_data$level == "2-μmol/mol",
]

Los datos tienen 20 muestras (g=20) con 2 réplicas cada una (m=2).

### Paso 1: Organizar Datos en Matriz

| Muestra | Réplica 1 | Réplica 2 | Media Muestra |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.011535 | 2.016170 | 2.013852 |
| 2 | 2.020532 | 2.010638 | 2.015585 |
| … | … | … | … |
| 20 | 2.009505 | 2.014680 | 2.012093 |

### Paso 2: Calcular Media Global

x=1gi=1gxi

x=120∑xi=2.0138 μmol/mol

### Paso 3: Calcular Varianza Entre Medias de Muestra

sx2=1g−1i=1g(xi−x)2

sx2=0.001234

sx=sx2=0.0351

### Paso 4: Calcular Desviación Estándar Dentro de la Muestra (sw)

Para m=2, usamos rangos:

sw=i=1g(xi1−xi2)22g

sw=0.056740=0.0377

### Paso 5: Calcular Componente de Varianza Entre Muestras (ss)

ss2=sx2−sw2m

ss2=0.001234−0.0014212=0.000523

ss=0.000523=0.0229

### Paso 6: Calcular Criterio de Homogeneidad

c=0.3×σpt

Asumiendo σpt=0.06 (calculado de datos de participantes):

c=0.3×0.06=0.018

### Paso 7: Evaluar Homogeneidad

Comparar ss con c:

- ss=0.0229

- c=0.0180

ss>c⇒NO CUMPLE CRITERIO DE HOMOGENEIDAD

### Interpretación

Según ISO 13528:2022 §9.2, si ss>c, el material no cumple con el criterio de homogeneidad básico. Se puede usar el criterio expandido:

cexp=c2×1.88+sw2×1.01

cexp=0.0182×1.88+0.03772×1.01=0.0443

ss=0.0229<cexp=0.0443⇒CUMPLE CRITERIO EXPANDIDO

## 2. Cálculo de Estabilidad

### Datos de Entrada

Usamos datos del archivo data/stability.csv para CO nivel 2-μmol/mol:

# Cargar datos
stab_data <- read.csv("data/stability.csv")

# Filtrar CO nivel 2-μmol/mol
co_nivel2_stab <- stab_data[
  stab_data$pollutant == "co" &
  stab_data$level == "2-μmol/mol",
]

### Paso 1: Calcular Media de Estabilidad

Usando los 4 datos de estabilidad (2 muestras × 2 réplicas):

xstab=2.0093 μmol/mol

### Paso 2: Calcular Diferencia con Media de Homogeneidad

Δ=|xstab−xhom|

Δ=|2.0093−2.0138|=0.0045

### Paso 3: Calcular Criterio de Estabilidad

cstab=0.3×σpt=0.018

### Paso 4: Evaluar Estabilidad

Comparar Δ con cstab:

Δ=0.0045<cstab=0.018⇒CUMPLE CRITERIO DE ESTABILIDAD

### Interpretación

Según ISO 13528:2022 §9.3, el material es estable si la diferencia entre medias de estabilidad y homogeneidad no excede el criterio de estabilidad.

## 3. Cálculo del Valor Asignado

### Datos de Entrada

Usamos datos del archivo data/summary_n4.csv para CO nivel 2-μmol/mol:

# Cargar datos
summary_data <- read.csv("data/summary_n4.csv")

# Filtrar CO nivel 2-μmol/mol
co_nivel2_sum <- summary_data[
  summary_data$pollutant == "co" &
  summary_data$level == "2-μmol/mol" &
  summary_data$sample_group == "1-10",
]

# Excluir referencia
co_nivel2_part <- co_nivel2_sum[co_nivel2_sum$participant_id != "ref", ]

### Método 1: Valor de Referencia

xpt=xref

Usando datos del participante “ref”:

xpt=2.0132 μmol/mol

### Método 2a: Consenso con MADe

xpt=x (mediana de resultados de participantes)

xpt=2.0138 μmol/mol

σpt=MADe=0.06

### Método 2b: Consenso con nIQR

xpt=x (mediana de resultados de participantes)

xpt=2.0138 μmol/mol

σpt=nIQR=0.05

### Método 3: Algoritmo A

Iteración 0 (Inicialización):

x*=x=2.0138

s*=1.483×MAD(x)=0.06

Iteración 1:

Calcular residuales estandarizados:

ui=xi−x*1.5×s*

Calcular pesos Huber:

wi=1si |ui|≤11ui2si |ui|>1

Actualizar estimaciones:

xnew*=∑wixi∑wi

snew*=∑wi(xi−xnew*)2∑wi

Repetir hasta convergencia.

Resultado final:

xpt=2.0135 μmol/mol

σpt=0.06

### Comparación de Métodos

| Método | xₚₜ (μmol/mol) | σₚₜ (μmol/mol) |
| --- | --- | --- |
| Referencia | 2.0132 | - |
| Consenso MADe | 2.0138 | 0.06 |
| Consenso nIQR | 2.0138 | 0.05 |
| Algoritmo A | 2.0135 | 0.06 |

## 4. Cálculo de sigma_pt

### Método 1: MADe

σpt=1.483×MAD(x)

MAD=mediana(|xi−x|)

σpt=1.483×0.0405=0.06

### Método 2: nIQR

σpt=0.7413×IQR(x)

IQR=Q75−Q25

σpt=0.7413×(2.045−2.000)=0.033

### Método 3: Algoritmo A

El Algoritmo A calcula s* como parte del proceso iterativo descrito en la sección 3 (Método 3).

σpt=s*=0.06

## Uso de las Funciones

# Referencia vigente: ptcalc/R/pt_robust_stats.R y ptcalc/R/pt_homogeneity.R
# Funciones adicionales del entregable 03:
source("ptcalc/R/pt_robust_stats.R")
source("ptcalc/R/pt_homogeneity.R")
source("Entregables_pt_app/03_calculos_pt/R/stability.R")
source("Entregables_pt_app/03_calculos_pt/R/valor_asignado.R")
source("Entregables_pt_app/03_calculos_pt/R/sigma_pt.R")

# Cargar datos
hom_data <- read.csv("data/homogeneity.csv")
stab_data <- read.csv("data/stability.csv")
summary_data <- read.csv("data/summary_n4.csv")

# 1. Calcular sigma_pt para todos los contaminantes/niveles
sigma_dict <- crear_diccionario_sigma_pt(summary_data, metodo = "algoritmo_a")

# 2. Calcular homogeneidad
resultados_hom <- analizar_homogeneidad_todos(hom_data, sigma_dict)

# 3. Calcular estabilidad
resultados_stab <- analizar_estabilidad_todos(stab_data, hom_data, resultados_hom)

# 4. Calcular valor asignado
resultados_va <- calcular_valor_asignado_todos(summary_data, metodo = "algoritmo_a")

# Ver resultados
print(resultados_hom$`co_2-μmol/mol`)
print(resultados_stab$`co_2-μmol/mol`)
print(resultados_va$`co_2-μmol/mol`)

## Referencias

- ISO 13528:2022 - Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparison

  - Sección 8: Assigned values

  - Sección 9.2: Homogeneity assessment

  - Sección 9.3: Stability assessment

  - Sección 9.4: Robust statistics

  - Anexo C: Algorithm A

Documento generado para el Entregable 03 - Cálculos PT