# Métodos Estadísticos Robustos (ISO 13528)

## 1. Descripción General

Este módulo (pt_robust_stats.R) implementa estimadores estadísticos robustos utilizados para calcular valores asignados (xpt) y desviaciones estándar (σpt) resistentes a valores atípicos, siguiendo los métodos descritos en la norma ISO 13528:2022.

Las estadísticas robustas proporcionan estimaciones de ubicación (media) y escala (desviación estándar) que son resistentes a los valores atípicos y a las distribuciones no normales. Estos métodos son fundamentales para el análisis de los ensayos de aptitud, asegurando que los valores extremos no distorsionen la evaluación del desempeño del grupo.

### Ubicación en el Código

| Elemento | Valor |
| --- | --- |
| Archivo | ptcalc/R/pt_robust_stats.R |
| Líneas | 1 - 247 |

## 2. Estimadores Robustos Clave

Este módulo implementa tres estimadores robustos clave utilizados en diferentes etapas del análisis de PT:

- MADe (Desviación Absoluta Mediana Escalada): El estimador de escala simple más robusto.

- nIQR (Rango Intercuartílico Normalizado): Una escala robusta alternativa basada en cuartiles.

- Algoritmo A (Media/DE robusta ISO 13528): El método iterativo principal para calcular valores de consenso.

## 3. Algoritmo A (ISO 13528 Anexo C)

El Algoritmo A es un procedimiento iterativo utilizado para calcular una media robusta (x*) y una desviación estándar robusta (s*). Es el método principal utilizado en esta aplicación cuando se selecciona la opción “Consenso (Algoritmo A)”.

### 3.1 Flujo Visual del Algoritmo

flowchart TD
    START[Inicio: Vector de valores p] --> CHECK{¿p ≥ 3?}
    CHECK -- No --> ERR[Error: Requiere al menos 3 observaciones]
    CHECK -- Sí --> INIT[Inicializar x* = mediana, s* = 1.483 × MAD]
    
    INIT --> ZCHECK{¿s* > 0?}
    ZCHECK -- No --> FALLBACK[Usar DE clásica como alternativa]
    ZCHECK -- Sí --> DELTA[Calcular δ = 1.5 × s*]
    FALLBACK --> DELTA
    
    DELTA --> WINSORIZE[Winsorizar: ajustar valores a x* ± δ]
    WINSORIZE --> UPDATE[Actualizar x* = media de valores winsorizados]
    
    UPDATE --> UPDATE_S[Actualizar s* = 1.134 × √Σ xi* - x* ² / p-1]
    UPDATE_S --> CONVERGENCE{¿Mismo 3er dígito sig?}
    
    CONVERGENCE -- No --> ITER_CHECK{¿iter < max_iter?}
    ITER_CHECK -- Sí --> DELTA
    ITER_CHECK -- No --> NO_CONV[Retorno: converged = FALSE]
    
    CONVERGENCE -- Sí --> YES_CONV[Retorno: converged = TRUE]
    
    style INIT fill:#e3f2fd
    style DELTA fill:#bbdefb
    style WINSORIZE fill:#c8e6c9
    style UPDATE fill:#ffe0b2
    style YES_CONV fill:#c8e6c9
    style NO_CONV fill:#ffcdd2
    style ERR fill:#ffcdd2

### 3.2 Procedimiento Paso a Paso

- Inicialización:

  - Eliminar valores no finitos (NA, Inf, -Inf).

  - Verificar que p≥3.

  - Establecer estimaciones iniciales: x*=mediana(x) y s*=1.483×MAD(x).

  - Si s*≈0, utilizar la desviación estándar (DE) clásica como alternativa (NOTA 2 de la ISO).

- Calcular el Límite de Winsorización (δ):

δ=1.5×s*

- Winsorizar los Valores:

xi*=x*−δsi xi<x*−δx*+δsi xi>x*+δxide lo contrario

- Actualizar Estimaciones:

xnuevo*=1pi=1pxi*

snuevo*=1.134×i=1p(xi*−xnuevo*)2p−1

- Verificar Convergencia: Se considera convergido si x* y s* no muestran cambios en la tercera cifra significativa. Si no ha convergido, repetir desde el paso 2 hasta llegar a max_iter.

## 4. Ejemplos Numéricos

### 4.1 Ejemplo 1: Conjunto de Datos PT Estándar con un Valor Atípico

Datos: [10.1, 10.2, 9.9, 10.0, 10.3, 50.0]

#### Iteración 0: Inicialización

- Mediana: 10.05

- MAD: 0.15

- s* inicial: 1.483×0.15=0.222

- δ=1.5×0.222=0.333

#### Iteración 1: Winsorización

| Participante | Original | Límite Inferior | Límite Superior | Winsorizado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10.1 | 9.717 | 10.383 | 10.1 |
| 2 | 10.2 | 9.717 | 10.383 | 10.2 |
| 3 | 9.9 | 9.717 | 10.383 | 9.9 |
| 4 | 10.0 | 9.717 | 10.383 | 10.0 |
| 5 | 10.3 | 9.717 | 10.383 | 10.3 |
| 6 | 50.0 | 9.717 | 10.383 | 10.383 |

- Actualización: xnew*=10.147, snew*=1.134×0.176=0.200.

- Convergencia: La 3ra cifra significativa cambió. Continúa.

#### Resultado Final (tras convergencia)

- **Media robusta (x*)**: 10.19

- **DE robusta (s*)**: 0.29

- El valor atípico (50.0) fue winsorizado a ~10.62

### 4.2 Ejemplo 2: Conjunto de Datos Pequeño con Gran Valor Atípico

Datos: [10.1, 10.2, 10.3, 10.2, 25.0] - Mediana Inicial: 10.2 - s* Inicial: 0.1483, δ=0.222 - El valor atípico (25.0) se winsoriza a ~10.42 en la primera iteración - Resultado: Converge rápidamente a x* ≈ 10.2, s* ≈ 0.15

### 4.3 Comparación con Estadísticas Clásicas

| Estimador | Valor Ejemplo 1 | Interpretación |
| --- | --- | --- |
| Media aritmética | 16.75 | Sesgada hacia arriba por el valor atípico |
| Mediana | 10.05 | Buena estimación de ubicación |
| **Media robusta (x*)** | 10.19 | Mejor estimación de ubicación (ISO 13528) |
| DE clásica | 16.23 | Inflada por el valor atípico |
| MADe | 0.222 | Buena estimación de escala |
| nIQR | 0.185 | Estimación de escala alternativa |
| **DE robusta (s*)** | 0.29 | Mejor estimación de escala (ISO 13528) |

## 5. Comportamiento de Convergencia

### 5.1 Patrones Típicos

El Algoritmo A típicamente converge en 3-8 iteraciones dependiendo de: 1. Proporción de valores atípicos: Más valores atípicos = más iteraciones. 2. Magnitud de los valores atípicos: Los valores atípicos extremos se ajustan agresivamente, acelerando la convergencia. 3. Dispersión inicial: Datos más dispersos = más iteraciones.

#### Ejemplo de Gráfico de Convergencia

xychart-beta
    title "Ejemplo de Convergencia del Algoritmo A"
    x-axis "Iteración" [1, 2, 3, 4, 5]
    y-axis "Estimación" [9.5, 10.5]
    line [10.05, 10.10, 10.10, 10.10, 10.10]

| % Valores Atípicos | Iteraciones Promedio |
| --- | --- |
| 0% | 2-3 |
| 10% | 4-5 |
| 20% | 5-7 |
| 40% | 8-12 |

### 5.2 Efecto del Límite de Winsorización

El factor 1.5 en δ=1.5×s* controla la sensibilidad: - 1.0: Límites más estrictos, ajuste más agresivo, menor eficiencia con datos normales. - 1.5: Valor estándar de la ISO 13528; robustez y eficiencia equilibradas. - 2.0: Límites más amplios, más tolerante con valores atípicos moderados.

## 6. Casos Límite

| Escenario | Comportamiento |
| --- | --- |
| < 3 Participantes | Devuelve NA. El Algoritmo A requiere al menos 3 observaciones válidas para ser estadísticamente significativo. |
| Dispersión Cero | Si todos los valores son idénticos, s*=0. El algoritmo utiliza la DE clásica como alternativa. Si esta también es 0, devuelve 0. |
| Valores No Finitos | NA, Inf, -Inf se filtran automáticamente antes del cálculo. |
| Alta Proporción de Atípicos | El punto de ruptura es del ~50%. Si más del 50% de los datos son valores atípicos, los “atípicos” se convierten en el consenso. |

## 7. Comparación de Estimadores de Escala

| Característica | MADe | nIQR | Algoritmo A |
| --- | --- | --- | --- |
| Fórmula | 1.483×median(∥xi−x∥) | 0.7413×(Q3−Q1) | Winsorización Iterativa |
| Punto de Ruptura | 50% | 25% | ~50% |
| Eficiencia (normal) | 37% | 37% | ~95% |
| Iterativo | No | No | Sí |
| Mejor Uso | Inicialización; solo escala | Distribuciones asimétricas | Valor de consenso principal |

## 8. Cuándo usar cada estimador

flowchart TD
    DATA[Datos de participantes] --> OUTLIERS{¿Atípicos obvios?}
    
    OUTLIERS -- No --> NORMAL{¿Datos normales?}
    NORMAL -- Sí --> CLASSIC[Usar Media + DE]
    NORMAL -- No --> ALGO_A[Usar Algoritmo A]
    
    OUTLIERS -- Sí --> NEED{¿Necesita valor asignado?}
    
    NEED -- Sí --> ALGO_A
    NEED -- No --> SCALE{¿Necesita solo escala?}
    
    SCALE -- Sí --> CHOOSE{¿Rápido o robusto?}
    CHOOSE -- Rápido --> NIQR[nIQR o MADe]
    CHOOSE -- Más robusto --> MADE[MADe]
    
    ALGO_A --> RESULT[Obtener x* y s*]

## 9. Ejemplos de Implementación (R)

### Uso Básico

valores <- c(10.1, 10.2, 9.9, 10.0, 10.3, 50.0)

# Estimadores de escala robustos
made <- calculate_mad_e(valores)  # 0.222
niqr <- calculate_niqr(valores)   # 0.185

# Algoritmo A
resultado <- run_algorithm_a(valores)
resultado$assigned_value  # 10.10
resultado$robust_sd       # 0.14

### Inspección de Valores Winsorizados e Historial

# Valores winsorizados por participante
resultado$winsorized_values
#   id original winsorized
# 1  1     10.1      10.10
# 6  6     50.0      10.62

# Historial de convergencia
resultado$iterations
#   iteration  x_star   s_star
# 1         1   10.15     0.20
# 2         2   10.19     0.29

## 10. Derivaciones Matemáticas

- Constante MADe (1.483): Derivada de 1/Φ−1(0.75) para asegurar la consistencia con la DE bajo normalidad.

- Constante nIQR (0.7413): Derivada de 1/(Φ−1(0.75)−Φ−1(0.25)) para coincidir con la DE para datos normales.

## Referencias

- ISO 13528:2022 Sección 9.4 y Anexo C.

- Huber, P.J. (1981). Robust Statistics. Wiley.

## Referencias Cruzadas

- 04_homogeneidad_pt.md - Utiliza estadísticas robustas para métricas de calidad.

- 07_valor_asignado.md - Detalles sobre la asignación del valor de consenso.