# Puntuación y Evaluación del Desempeño (pt_scores.R)

## 1. Descripción General

Funciones para calcular y evaluar los puntajes de desempeño de los participantes (z, z′, ζ, En) según la norma ISO 13528:2022 Sección 10. Estos puntajes cuantifican qué tan bien se alinea el resultado de un participante con el valor asignado y permiten evaluar la competencia del laboratorio en los esquemas de ensayos de aptitud (PT).

La selección del puntaje depende de: 1. La información disponible (valor asignado, σpt, incertidumbres). 2. El propósito (cribado vs. evaluación detallada). 3. Las características de la medición.

## 2. Ubicación en el Código

| Elemento | Valor |
| --- | --- |
| Archivo | ptcalc/R/pt_scores.R |
| Líneas | 1 - 275 |

## 3. Guía de Selección de Puntajes

### 3.1 Diagrama de Flujo de Selección

flowchart TD
    A[Seleccionar Tipo de Puntaje] --> B{¿El participante<br/>reporta incertidumbre?}
    B -- No --> C{¿u_xpt es significativa<br/>frente a sigma_pt?}
    C -- No --> D[Usar puntaje z]
    C -- Sí --> E[Usar puntaje z']
    B -- Sí --> F{¿Evaluar la incertidumbre<br/>reportada?}
    F -- No --> G[Usar z o z']
    F -- Sí --> H{¿Está disponible la<br/>incertidumbre expandida U?}
    H -- No --> I[Usar puntaje zeta]
    H -- Sí --> J[Usar puntaje En]
    
    D --> K[Puntaje más simple]
    E --> L[Considera u_xpt]
    I --> M[Considera u_x]
    J --> N[Considera U_x]

### 3.2 Árbol de Decisión Alternativo

flowchart TD
    START[Calcular puntaje PT] --> UNC_X{¿Incertidumbre del<br/>participante conocida?}
    
    UNC_X -- Sí --> UNC_XPT{¿Incertidumbre del valor<br/>asignado conocida?}
    UNC_XPT -- Sí --> ZETA[Usar puntaje zeta<br/>ζ = (x - x_pt) / sqrt(u_x² + u_xpt²)]
    UNC_XPT -- No --> ZPRIME[Usar puntaje z'<br/>z' = (x - x_pt) / sqrt(σ_pt² + u_xpt²)]
    
    UNC_X -- No --> SIGMA_PT{¿σ_pt especificada?}
    SIGMA_PT -- Sí --> Z[Usar puntaje z<br/>z = (x - x_pt) / σ_pt]
    SIGMA_PT -- No --> CALIBRATION{¿Comparación de<br/>calibración?}
    
    CALIBRATION -- Sí --> EN[Usar puntaje En<br/>En = (x - x_pt) / sqrt(U_x² + U_xpt²)]
    CALIBRATION -- No --> CONSENSUS{¿Usar consenso<br/>para x_pt?}
    
    CONSENSUS -- Sí --> ZPRIME
    CONSENSUS -- No --> NO_INFO[Información insuficiente]
    
    style Z fill:#c8e6c9
    style ZPRIME fill:#fff9c4
    style ZETA fill:#c5e1a5
    style EN fill:#b39ddb

### 3.3 Tabla de Resumen de Puntajes

| Puntaje | Fórmula | Usa uxpt | Usa ux/Ux | Caso de Uso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| z | (x−xpt)/σpt | No | No | Evaluación básica, σpt especificada. |
| z’ | (x−xpt)/σpt2+uxpt2 | Sí | No | uxpt es significativa (>0.3σpt). |
| ζ (zeta) | (x−xpt)/ux2+uxpt2 | Sí | ux (est) | Evaluar la incertidumbre estándar reportada. |
| En | (x−xpt)/Ux2+Uxpt2 | Sí | Ux (exp) | Compatibilidad metrológica (k=2). |

## 4. Funciones de Cálculo de Puntajes

### 4.1 calculate_z_score(x, x_pt, sigma_pt)

Métrica de desempeño estándar. Se utiliza cuando la incertidumbre del valor asignado es despreciable (u(xpt)≤0.3σpt). Referencia: ISO 13528:2022 Sección 10.2

| Parámetro | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| x | numérico | Resultado del participante |
| x_pt | numérico | Valor asignado |
| sigma_pt | numérico | Desviación estándar objetivo para la evaluación |

Retorna: El valor del puntaje z (o NA_real_ si sigma_pt ≤ 0).

Ejemplo:

z <- calculate_z_score(x = 10.5, x_pt = 10.0, sigma_pt = 0.5)
# z = (10.5 - 10.0) / 0.5 = 1.0

### 4.2 calculate_z_prime_score(x, x_pt, sigma_pt, u_xpt)

Se utiliza cuando la incertidumbre del valor asignado es significativa (u(xpt)>0.3σpt). Amplía los límites de aceptación para tener en cuenta esta incertidumbre. Referencia: ISO 13528:2022 Sección 10.3

| Parámetro | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| x | numérico | Resultado del participante |
| x_pt | numérico | Valor asignado |
| sigma_pt | numérico | Desviación estándar objetivo |
| u_xpt | numérico | Incertidumbre estándar del valor asignado |

Ejemplo:

zprime <- calculate_z_prime_score(x = 10.5, x_pt = 10.0, sigma_pt = 0.5, u_xpt = 0.1)
# denominador = sqrt(0.5^2 + 0.1^2) = 0.51
# z' = 0.5 / 0.51 = 0.98

### 4.3 calculate_zeta_score(x, x_pt, u_x, u_xpt)

Evalúa la concordancia entre el resultado del participante y el valor asignado, considerando ambas incertidumbres (ux y uxpt). Referencia: ISO 13528:2022 Sección 10.4

| Parámetro | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| x | numérico | Resultado del participante |
| x_pt | numérico | Valor asignado |
| u_x | numérico | Incertidumbre estándar del resultado del participante |
| u_xpt | numérico | Incertidumbre estándar del valor asignado |

Ejemplo:

zeta <- calculate_zeta_score(x = 10.5, x_pt = 10.0, u_x = 0.2, u_xpt = 0.1)
# zeta = 0.5 / sqrt(0.2^2 + 0.1^2) = 2.24

### 4.4 calculate_en_score(x, x_pt, U_x, U_xpt)

Error Normalizado. Similar al puntaje zeta pero utiliza incertidumbres expandidas (usualmente k=2). Referencia: ISO 13528:2022 Sección 10.5

| Parámetro | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| x | numérico | Resultado del participante |
| x_pt | numérico | Valor asignado |
| U_x | numérico | Incertidumbre expandida del resultado del participante |
| U_xpt | numérico | Incertidumbre expandida del valor asignado |

Ejemplo:

en <- calculate_en_score(x = 10.5, x_pt = 10.0, U_x = 0.4, U_xpt = 0.2)
# En = 0.5 / sqrt(0.4^2 + 0.2^2) = 1.12

## 5. Evaluación del Desempeño

### 5.1 Clasificación de los puntajes z, z’ y ζ

Criterios para los puntajes de desempeño estándar:

| Resultado | Criterio | Color |
| --- | --- | --- |
| Satisfactorio | ¦z¦≤2 | Verde (#4CAF50) |
| Cuestionable | 2<¦z¦<3 | Amarillo (#FFC107) |
| No satisfactorio | ¦z¦≥3 | Rojo (#F44336) |

### 5.2 Clasificación del puntaje En

Criterios para el puntaje En:

| Resultado | Criterio | Color |
| --- | --- | --- |
| Satisfactorio | ¦En¦≤1 | Verde (#4CAF50) |
| No satisfactorio | ¦En¦>1 | Rojo (#F44336) |

Nota: El puntaje En no tiene una categoría “Cuestionable” porque utiliza incertidumbres expandidas (k=2) que ya incorporan un intervalo de confianza de aproximadamente el 95%.

## 6. Propagación de la Incertidumbre (uxpt,def)

La incertidumbre estándar definitiva del valor asignado (uxpt,def) combina múltiples fuentes, incluyendo la caracterización, la homogeneidad y la estabilidad.

uxpt,def=uxpt2+uhom2+ustab2

| Componente | Origen | Cálculo Típico |
| --- | --- | --- |
| uxpt | Método de asignación | Alg. A: 1.25⋅s*/n |
| uhom | Estudio de homogeneidad | ss (DE entre muestras) |
| ustab | Estudio de estabilidad | 0 si es estable, D/3 si no |

### Impacto en los Puntajes

Una uxpt más alta conduce a valores absolutos de puntaje más bajos (evaluación más indulgente), ya que aumenta el denominador.

Ejemplo:

u_hom <- 0.016
u_stab <- 0.000  # Estable
u_xpt_def <- sqrt(0.016^2 + 0.000^2)  # 0.016

# Problema de u_stab
u_stab_bad <- 0.115
u_xpt_def_bad <- sqrt(0.016^2 + 0.115^2)  # 0.116

## 7. Escenarios Prácticos

### Escenario 1: Buen Resultado e Incertidumbre Confiable

- x=10.05,xpt=10.00,σpt=0.5,Ux=0.20

- z=0.10 → Satisfactorio

- En=0.25 → Satisfactorio

### Escenario 2: Incertidumbre Subestimada

- x=10.80,xpt=10.00,σpt=0.5,Ux=0.10

- z=1.60 → Satisfactorio

- En=7.69 → No satisfactorio (la MU reportada es demasiado pequeña)

### Escenario 3: Resultado Pobre cubierto por Gran Incertidumbre

- x=12.00,xpt=10.00,σpt=0.5,Ux=2.50

- z=4.00 → No satisfactorio

- En=0.80 → Satisfactorio (la MU cubre el error)

## 8. Flujo de Trabajo en el Aplicativo

flowchart TD
    subgraph Entradas
        A[x: Resultado del participante]
        B[x_pt: Valor asignado]
        C[sigma_pt: DE de evaluación]
        D[u_xpt: Incertidumbre del valor asignado]
        E[U_x: Incertidumbre del participante]
    end
    
    subgraph Calculos
        A & B & C --> F[calculate_z_score]
        A & B & C & D --> G[calculate_z_prime_score]
        A & B & D & E --> H[calculate_en_score]
    end
    
    subgraph Evaluacion
        F --> I[evaluate_z_score]
        G --> J[evaluate_z_score]
        H --> K[evaluate_en_score]
    end

## 9. Consideraciones Estadísticas

### 9.1 Distribución de los puntajes z

En una población de laboratorios competentes, los puntajes z deberían: - Seguir aproximadamente una distribución normal estándar N(0,1). - ~95% de los resultados deberían caer dentro de ±2. - ~99.7% de los resultados deberían caer dentro de ±3.

### 9.2 Análisis de Patrones

| Patrón Observado | Causa Posible |
| --- | --- |
| Media z≠0 | Sesgo sistemático en xpt o en el grupo de participantes. |
| SD(z)>>1 | σpt está subestimada (los límites son demasiado estrictos). |
| SD(z)<<1 | σpt está sobreestimada (los límites son demasiado holgados). |
| Asimetría | Sesgo presente en un subconjunto de laboratorios. |

## 10. Referencias

- ISO 13528:2022 Métodos estadísticos para uso en ensayos de aptitud por comparación interlaboratorio.

- ILAC-G13:08/2007 Directrices para los requisitos de competencia de los proveedores de esquemas de ensayos de aptitud.

- Guía EURACHEM (2000) Cuantificación de la incertidumbre en las mediciones analíticas.

## 11. Documentos Relacionados

- 03_estadisticas_robustas_pt.md - Media y DE robustas para valores asignados.

- 04_homogeneidad_pt.md - Contribuciones de homogeneidad y estabilidad a uxpt.

- 09_puntajes_pt.md - Interfaz de usuario para los puntajes de desempeño.

- 10_informe_global.md - Visualizaciones en mapas de calor de los resultados.