# Módulo Shiny: Homogeneidad y Estabilidad

## Descripción General

Este módulo implementa la interfaz de usuario y la lógica reactiva para la evaluación de la homogeneidad y estabilidad del ítem de ensayo, siguiendo los lineamientos de la norma ISO 13528:2022. Permite verificar que los materiales distribuidos a los participantes sean suficientemente homogéneos y estables para garantizar la validez del ensayo de aptitud (PT).

| Propiedad | Valor |
| --- | --- |
| Archivo | app.R |
| Líneas (Lógica) | 239 - 558 |
| Líneas (UI) | 762 - 857 |
| Líneas (Algoritmo A) | 642 - 690 |
| Dependencias | ptcalc, hom_data_full(), stab_data_full(), analysis_trigger() |
| Norma de Referencia | ISO 13528:2022 Sección 7 |

## Mapa de Componentes UI

| Elemento UI | Input ID | Output ID | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Botón Ejecutar | run_analysis | - | actionButton | Dispara el cálculo de homogeneidad. |
| Selector Analito | pollutant_analysis | pollutant_selector_analysis | selectInput | Filtra por contaminante (SO2, CO, O3, etc.). |
| Selector Nivel | target_level | level_selector | selectInput | Filtra por nivel de concentración. |
| Conclusión Homog. | - | homog_conclusion | uiOutput | Alerta colorizada con el resultado del criterio. |
| Boton Estabilidad | run_stability | - | actionButton | Dispara el análisis de estabilidad. |
| Conclusión Stab. | - | homog_conclusion_stability | uiOutput | Alerta con el resultado de estabilidad. |
| Tabla ANOVA | - | variance_components | tableOutput | Componentes de varianza (ss, sw) y criterios. |
| Estadísticos Robustos | - | robust_stats_table | tableOutput | Mediana, MADe, nIQR. |
| Detalles por ítem | - | details_per_item_table | tableOutput | Promedio y rango por cada ítem evaluado. |
| Tabla u_hom | - | u_hom_table | dataTableOutput | Incertidumbre por homogeneidad. |
| Tabla u_stab | - | u_stab_table | dataTableOutput | Incertidumbre por estabilidad. |
| Algoritmo A (Iter) | algoA_max_iter | - | numericInput | Máximo de iteraciones para Algoritmo A. |
| Botón Algoritmo A | algoA_run | - | actionButton | Ejecuta el Algoritmo A sobre los datos. |
| Resultados Algo A | - | algoA_result_summary | tableOutput | Resumen de resultados del Algoritmo A. |
| Histograma | - | results_histogram | plotlyOutput | Distribución de los resultados. |
| Diagrama de Caja | - | results_boxplot | plotlyOutput | Variabilidad por nivel. |

## Flujo de Datos y Lógica Reactiva

### Diagrama de Flujo

flowchart TD
    subgraph Entrada
        HOM[input$hom_file] --> HOM_DATA[hom_data_full]
        STAB[input$stab_file] --> STAB_DATA[stab_data_full]
        RUN[input$run_analysis] --> TRIGGER[analysis_trigger]
    end
    
    subgraph Procesamiento
        HOM_DATA --> RAW[raw_data]
        STAB_DATA --> STAB_RAW[stability_data_raw]
        TRIGGER --> HOM_RUN[homogeneity_run]
        RAW --> HOM_RUN
        HOM_RUN --> STAB_RUN[homogeneity_run_stability]
        STAB_RAW --> STAB_RUN
        HOM_RUN --> STABILITY[stability_run]
        STAB_RUN --> STABILITY
    end
    
    subgraph Salida
        HOM_RUN --> OUT_CONCL[output$homog_conclusion]
        HOM_RUN --> OUT_VAR[output$variance_components]
        HOM_RUN --> OUT_ROBUST[output$robust_stats_table]
        STAB_RUN --> OUT_STAB[output$homog_conclusion_stability]
        STABILITY --> OUT_TTEST[output$stability_ttest]
    end

### Reactivos Principales

- analysis_trigger(): Se activa cuando el usuario hace clic en el botón de ejecución. Invalida los resultados previos para forzar un nuevo cálculo.

- homogeneity_run(): Depende de los selectores de analito/nivel y del trigger. Llama a compute_homogeneity_metrics().

- stability_run(): Depende de que homogeneity_run() se haya completado exitosamente. Evalúa la estabilidad comparando medias.

- algoA_results_cache(): Almacena los resultados del Algoritmo A para evitar re-cálculos innecesarios. Se limpia si los datos de entrada cambian.

## Funciones Wrapper

### compute_homogeneity_metrics(target_pollutant, target_level)

Propósito: Realiza el análisis completo de homogeneidad para un analito y nivel.

Pasos: 1. Obtiene datos en formato ancho mediante get_wide_data(). * Nota: La función maneja automáticamente la columna run si está presente en los datos, agrupando las mediciones por contaminante, nivel y corrida. 2. Calcula estadísticas descriptivas (mediana, MADe, nIQR). 3. Calcula componentes de varianza (ss, sw) mediante ANOVA. 4. Calcula estimación robusta de sigma_pt desde MADe y su incertidumbre. 5. Evalúa criterios: * Criterio Crítico: ss≤0.3×σpt * Criterio Expandido: ss≤c+uσpt 6. Retorna una lista con resultados, conclusiones y clases CSS para la UI.

Retorno:

list(
  summary = hom_anova_summary,      # Tabla ANOVA
  ss = hom_ss,                      # DE entre muestras
  sw = hom_sw,                      # DE dentro de la muestra
  conclusion = hom_conclusion,      # Texto HTML con resultado
  conclusion_class = "alert-success|alert-warning",
  g = g,                            # Número de ítems
  m = m,                            # Número de réplicas
  x_pt = x_pt,                      # Mediana de primera réplica
  sigma_pt = hom_sigma_pt,          # MADe como sigma_pt
  u_sigma_pt = u_sigma_pt,          # Incertidumbre de sigma_pt
  u_xpt = u_xpt,                    # Incertidumbre del valor asignado
  c_criterion = hom_c_criterion,    # Criterio c = 0.3 * sigma_pt
  c_criterion_expanded = hom_c_criterion_expanded
)

### compute_stability_metrics(target_pollutant, target_level, hom_results)

Propósito: Evalúa la estabilidad comparando los resultados de homogeneidad con los de estabilidad.

Cálculo Clave: * Diferencia de medias: |mediahom−mediastab| * Incertidumbre por estabilidad: ustab=|mediahom−mediastab|3

## Fórmulas Matemáticas (ISO 13528)

### Estimación de σpt (MADe)

σpt=MADe=1.483×mediana(|xi−mediana(x)|)

Donde xi son las medias de las muestras.

### Incertidumbre de σpt

uσpt=1.25×σptg

### Normal Interquartile Range (nIQR)

nIQR=0.7413×(Q3−Q1)

Nota: El aplicativo implementa ambos métodos (MADe y nIQR) para el cálculo de σpt, mostrando resultados lado a lado para comparación.

### Incertidumbre del Valor Asignado (uxpt)

uxpt=1.25×σptn

### Criterio de Homogeneidad

ss≤c=0.3×σpt

### Criterio de Homogeneidad Expandido

cexp=c+uσpt=0.3×σpt+1.25×σptg

### Varianza Entre-muestras (ss)

ss=sx2−sw2m

### Varianza Dentro-muestras (sw)

sw=∑wt22g

Donde wt es el rango de las réplicas para el ítem t.

## Gestión de Errores

| Estado | Mensaje | Causa | Solución |
| --- | --- | --- | --- |
| Datos faltantes | “No se encontraron datos de homogeneidad para el analito ‘X’” | Archivo no cargado o analito no existe en CSV. | Verificar carga en pestaña “Carga de datos”. |
| Nivel inexistente | “El nivel ‘X’ no existe para el analito ‘Y’” | Selección de nivel no presente en los datos. | Revisar consistencia de los archivos CSV. |
| Réplicas insuficientes | “No hay suficientes réplicas (se requieren al menos 2)” | Menos de 2 columnas de mediciones (sample_*). | Asegurar formato de datos con al menos 2 réplicas. |
| Ítems insuficientes | “No hay suficientes ítems (se requieren al menos 2)” | Menos de 2 filas de datos para el nivel/analito. | Incrementar el número de muestras analizadas. |

## Detalle de Salidas (Outputs)

### Conclusión de Homogeneidad (output$homog_conclusion)

Muestra un cuadro de alerta dinámico: * Verde (alert-success): Cumple el criterio crítico (ss≤c). * Amarillo (alert-warning): No cumple el criterio crítico pero cumple el expandido. * Rojo (alert-danger): Falla ambos criterios.

### Componentes de Varianza (output$variance_components)

Muestra la descomposición de la variabilidad: - Media General (xpt) - Desviación Estándar Permitida (σpt) - ss y sw calculados mediante ANOVA.

## Algoritmo A

El módulo incluye un observador específico para ejecutar el Algoritmo A (ISO 13528 Anexo C) de forma interactiva.

Diagrama de Secuencia:

sequenceDiagram
    participant User
    participant UI
    participant Cache
    participant AlgoA
    User->>UI: Click "Run Algorithm A"
    UI->>UI: observeEvent(input$algoA_run)
    UI->>Cache: Verificar si existen resultados
    alt Cache vacío o desactualizado
        UI->>AlgoA: Ejecutar ptcalc::run_algorithm_a()
        AlgoA-->>UI: Retorna resultados robustos
        UI->>Cache: Almacenar resultados
    end
    UI->>UI: Actualizar output$algoA_result_summary
    UI-->>User: Mostrar tabla de resultados

Lógica de Caché: Se utiliza reactiveVal(NULL) para almacenar los resultados. Si el usuario cambia el archivo de entrada, el caché se limpia automáticamente para garantizar la integridad de los datos.

## Pestañas de Análisis

- Vista Previa de Datos: Muestra las primeras filas y gráficos de distribución (Histogramas/Boxplots).

- Evaluación de Homogeneidad: Resultados estadísticos y evaluación de criterios ISO.

- Evaluación de Estabilidad: Comparativa de estabilidad y cálculo de ustab.

- Contribuciones a la Incertidumbre: Tablas resumen de uhom y ustab para todos los niveles analizados.

## Integración con ptcalc

flowchart LR
    SHINY["app.R<br>compute_homogeneity_metrics()"] --> PTCALC["ptcalc package"]
    PTCALC --> EVAL["Evaluar Criterios"]
    EVAL --> OUTPUT["Salidas UI"]

    PTCALC --> CALC1["calculate_mad_e()"]
    PTCALC --> CALC2["calculate_niqr()"]
    PTCALC --> CALC3["run_algorithm_a()"]

    CALC1 --> ANOVA["Cálculos ANOVA"]
    CALC2 --> ANOVA
    CALC3 --> OUTPUT

## Referencias

- ISO 13528:2022: Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparison.

- ISO/IEC 17043:2023: Conformity assessment — General requirements for the competence of proficiency testing providers.