# Módulo: Valor Asignado (xpt)

## 1. Descripción General

Este módulo gestiona el cálculo del valor asignado (xpt) y su incertidumbre estándar utilizando diferentes métodos según la disponibilidad de datos y las preferencias del usuario, cumpliendo con las directrices de la norma ISO 13528:2022.

| Propiedad | Valor |
| --- | --- |
| Archivo | app.R |
| Ubicación UI | Accordion dentro de la pestaña “Valor asignado” |
| Líneas UI | 877-946 (tabPanel “Valor asignado”) |
| Líneas Lógica | 642-715 (observeEvent algoA_run), 1926-2098 (compute_scores_for_selection), 2480-2658 (compatibilidad) |
| Dependencias | pt_prep_data(), algoA_results_cache(), consensus_results_cache(), ptcalc package |
| Norma ISO | ISO 13528:2022 Sección 6 y Anexo C |

## 2. Métodos Disponibles

| Método | Código | Descripción | Fórmula xpt | Fórmula σpt | Racional de Uso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Referencia | 1 | Valor de laboratorio de referencia | xref | MADe del lab ref | Cuando se dispone de un valor trazable o certificado. |
| Consenso MADe | 2a | Mediana con MADe | median(xi) | 1.483×MAD | Sin referencia; preferir robustez frente a valores atípicos. |
| Consenso nIQR | 2b | Mediana con nIQR | median(xi) | 0.7413×IQR | Sin referencia; alternativa robusta si la distribución es asimétrica. |
| Algoritmo A | 3 | Estimación robusta iterativa | x* (robusto) | s* (robusto) | Sin referencia y n≥3; elimina influencia de atípicos de forma iterativa. |

## 3. Guía de Selección de Método

### Flujo de Decisión

flowchart TD
    START[Inicio] --> Q1{¿Laboratorio de referencia disponible?}
    Q1 -->|Sí| M1[Método 1: Referencia]
    Q1 -->|No| Q2{¿n >= 3 participantes?}
    Q2 -->|No| M2[Método 2a o 2b: Consenso]
    Q2 -->|Sí| Q3{¿Sospecha de outliers o preferencia ISO?}
    Q3 -->|Sí| M3[Método 3: Algoritmo A]
    Q3 -->|No| Q4{¿Preferencia de cálculo?}
    Q4 -->|Robustez Simétrica| M2A[Método 2a: MADe]
    Q4 -->|Simplicidad/Asimetría| M2B[Método 2b: nIQR]
    Q4 -->|Iterativo ISO| M3

### Criterios de Selección

| Situación | Método Recomendado | Razón |
| --- | --- | --- |
| Referencia disponible | Método 1 | Más confiable, utiliza trazabilidad metrológica. |
| Sin referencia, n<3 | Método 2a o 2b | El consenso es la única opción estadística viable. |
| Sin referencia, n≥3 | Método 3 (Algoritmo A) | La estimación robusta minimiza el sesgo de valores atípicos. |
| Calidad de datos mixta | Comparar métodos | Verificar consistencia entre consenso y algoritmo A. |

## 4. Mapa de Componentes UI e Interacciones

| Elemento UI | ID Input | ID Output | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Botón Algoritmo A | algoA_run | - | actionButton | Dispara el cálculo iterativo. |
| Botón Consenso | consensus_run | - | actionButton | Calcula valores de consenso. |
| Botón Compatibilidad | run_metrological_compatibility | - | actionButton | Evalúa compatibilidad Ref vs Consenso. |
| Selector Analito | assigned_pollutant | assigned_pollutant_selector | selectInput | Filtra por contaminante. |
| Selector Esquema | assigned_n | assigned_n_selector | selectInput | Filtra por número de participantes. |
| Selector Nivel | assigned_level | assigned_level_selector | selectInput | Filtra por nivel de concentración. |
| Iteraciones Máx | algoA_max_iter | - | numericInput | Límite para la convergencia del Algo A. |
| Tabla Referencia | - | reference_table | dataTableOutput | Valores del laboratorio de referencia. |
| Resumen Consenso | - | consensus_summary_table | tableOutput | Estadísticos median/MADe/nIQR. |
| Resumen Algo A | - | algoA_result_summary | uiOutput | Resultado final de x* y s*. |
| Histograma | - | algoA_histogram | plotlyOutput | Distribución de los valores de entrada. |
| Iteraciones Algo A | - | algoA_iterations_table | dataTableOutput | Log de convergencia del proceso. |
| Compatibilidad | - | metrological_compatibility_table | dataTableOutput | Tabla de evaluación D2a y D2b. |

## 5. Detalles de Implementación por Método

### 5.1 Método 1: Laboratorio de Referencia

Filtra los datos cargados buscando el identificador especial "ref".

Lógica:

reference_table_data <- reactive({
  pt_prep_data() %>%
    filter(participant_id == "ref") %>%
    group_by(pollutant, level, n_lab) %>%
    summarise(
      x_pt = mean(mean_value, na.rm = TRUE),
      sigma_pt = 1.483 * median(abs(mean_value - median(mean_value))),
      .groups = "drop"
    )
})

Fórmulas: - Valor Asignado: xpt=xref=1nrefi=1nrefxi - Desviación Estándar: σpt=MADe×1.483

### 5.2 Métodos 2a y 2b: Consenso (MADe / nIQR)

Utiliza estadísticos robustos simples cuando no se requiere un proceso iterativo.

Fórmulas: - Valor Asignado: xpt=median(xi) - Sigma PT (2a - MADe): σpt=1.483×median(|xi−median(x)|) - Sigma PT (2b - nIQR): σpt=0.7413×(Q3−Q1)

### 5.3 Método 3: Algoritmo A

Proceso iterativo según ISO 13528, Anexo C.

Flujo de Ejecución:

sequenceDiagram
    participant User
    participant Event as observeEvent(algoA_run)
    participant Data as pt_prep_data()
    participant Calc as ptcalc::run_algorithm_a()
    participant Cache as algoA_results_cache()

    User->>Event: Click botón algoA_run
    Event->>Data: Obtiene valores de participantes (excluye "ref")
    Event->>Event: Verifica n >= 3
    alt n < 3
        Event->>Cache: Almacena mensaje de error
    else n >= 3
        Event->>Calc: Ejecuta iteraciones
        Calc-->>Event: Retorna x*, s* e iteraciones
        Event->>Cache: Almacena resultados con clave (pollutant||n||level)
    end
    Cache->>User: Actualiza UI con resultados

Mecanismo de Caché: Para evitar recalcular en cada cambio menor de la UI, los resultados se almacenan en un reactiveVal. - Clave: "pollutant||n_lab||level" - Limpieza: El caché se vacía automáticamente si pt_prep_data() (los datos de entrada) cambian.

## 6. Cálculo de Incertidumbre (uxpt)

### 6.1 Incertidumbre Estadística del Método

Para los métodos de consenso y Algoritmo A, la incertidumbre estándar se calcula como:

uxpt=1.25×σptn

Donde n es el número de participantes.

### 6.2 Incertidumbre Combinada (Definitiva)

La incertidumbre total del valor asignado considera los componentes de homogeneidad y estabilidad:

uxpt,def=uxpt2+uhom2+ustab2

Donde: - uhom=ss (desviación estándar entre muestras del estudio de homogeneidad). - ustab=|y1−y2|3 (diferencia de medias del estudio de estabilidad).

## 7. Compatibilidad Metrológica

Evalúa si existe un sesgo significativo entre el valor de referencia y los valores de consenso.

Fórmula de Evaluación (D):

D=|xpt,ref−xpt,consenso|uref2+uconsenso2

Donde uref=k×srefm.

Criterio de Aceptación: - D≤1: Compatible (no hay evidencia de sesgo). - 1<D≤2: Cuestionable. - D>2: No compatible (indica sesgo significativo entre métodos).

Alternativamente, el sistema evalúa el cumplimiento del criterio:

|xpt,ref−xpt,consenso|≤uxpt,def,consenso2+uref2

## 8. Arquitectura Reactiva del Módulo

flowchart TD
    subgraph Entrada
        SUMMARY[input$summary_files] --> PT_PREP[pt_prep_data]
        ALGO_BTN[input$algoA_run] --> ALGO_OBS[observeEvent algoA_run]
        CONS_BTN[input$consensus_run] --> CONS_OBS[Lógica en compute_scores_for_selection]
    end
    
    subgraph Procesamiento
        ALGO_OBS --> ALGO_CACHE[algoA_results_cache]
        CONS_OBS --> SCORES[Cálculo de Score z/z'/zeta/En]
    end
    
    subgraph Salida
        ALGO_CACHE --> OUT_ALGO[output$algoA_result_summary]
        ALGO_CACHE --> OUT_ITER[output$algoA_iterations_table]
        PT_PREP --> OUT_CONS[output$consensus_summary_table]
        PT_PREP --> OUT_REF[output$reference_table]
    end

## 9. Estados de Error y Validación

| Estado | Mensaje | Causa |
| --- | --- | --- |
| Datos insuficientes | “Se requieren al menos tres participantes para ejecutar el Algoritmo A” | n<3 en el nivel seleccionado. |
| Sin referencia | “No se encontró información del participante de referencia” | Falta participant_id == "ref" en los archivos. |
| Error de convergencia | “El Algoritmo A no convergió en el número máximo de iteraciones” | Datos con variabilidad extrema. |

## 10. Referencias

- ISO 13528:2022: Métodos estadísticos para su uso en ensayos de aptitud por comparación interlaboratorios.

  - Sección 6.3: Valor asignado por consenso de participantes.

  - Sección 6.5: Incertidumbre del valor asignado.

  - Anexo C: Algoritmo A.

- ISO/IEC 17043:2024: Evaluación de la conformidad — Requisitos generales para los ensayos de aptitud.

## 11. Referencias Cruzadas

- Estadísticos Robustos: 03_estadisticas_robustas_pt.md

- Carga de Datos: 01_carga_datos.md

- Cálculo de Puntajes PT: 05_puntajes_pt.md

- Glosario: 00_glosario.md