# Módulo: Compatibilidad Metrológica

## 1. Descripción General

Evalúa la coherencia entre el valor de referencia y los valores de consenso calculados por diferentes métodos (MADe, nIQR, Algoritmo A). Esta comparación permite validar la consistencia metodológica entre el valor asignado de referencia y los métodos de consenso, asegurando que las diferencias entre métodos sean estadísticamente aceptables.

| Elemento | Valor |
| --- | --- |
| Archivo | app.R |
| Pestaña UI | “Compatibilidad Metrológica” (dentro de Valor Asignado) |
| Líneas UI | ~990-993 |
| Líneas Lógica | Cálculo en generación de informes |
| Normas ISO | ISO 13528:2022 Sección 9 |

## 2. Ubicación en la Interfaz

El módulo se encuentra en la pestaña “Valor asignado” → sub-pestaña “Compatibilidad Metrológica”.

### 2.1 Botón de Acción

- ID: run_metrological_compatibility

- Función: Activa el cálculo de diferencias entre métodos

### 2.2 Tabla de Resultados

- Output ID: metrological_compatibility_table

- Tipo: DataTable interactiva

## 3. Métodos de Consenso Comparados

| Método | Código | x_pt Calculation | σ_pt Calculation |
| --- | --- | --- | --- |
| Consenso MADe | 2a | median(valores) | 1.483 × MAD |
| Consenso nIQR | 2b | median(valores) | 0.7413 × IQR |
| Algoritmo A | 3 | x* (robust mean) | s* (robust sd) |

## 4. Cálculo de Diferencias

### 4.1 Diferencias Absolutas

Para cada combinación (pollutant, n_lab, level):

D2a=|xpt,ref−xpt,2a|

D2b=|xpt,ref−xpt,2b|

D3=|xpt,ref−xpt,3|

### 4.2 Criterio de Evaluación (Opcional - Implementación Futura)

La evaluación de compatibilidad puede usar:

Criterio=uxpt,ref2+uxpt,consenso2

Compatible si: D≤Criterio

## 5. Estructura de Datos de Salida

### 5.1 Tabla de Compatibilidad

Columnas generadas: - pollutant: Contaminante - n_lab: Esquema de ensayo - level: Nivel de concentración - x_pt_ref: Valor de referencia - x_pt_2a: Valor consenso MADe - x_pt_2b: Valor consenso nIQR - x_pt_3: Valor consenso Algoritmo A - Diff_Ref_2a: |x_pt_ref - x_pt_2a| - Diff_Ref_2b: |x_pt_ref - x_pt_2b| - Diff_Ref_3: |x_pt_ref - x_pt_3|

## 6. Integración con Generación de Informes

### 6.1 Parámetro del Reporte

params:
  metrological_compatibility: NA  # Data frame con diferencias
  metrological_compatibility_method: "2a"  # Método seleccionado

### 6.2 Sección en el Informe

Ubicación: report_template.Rmd, líneas 312-361

Título: “2.4. Compatibilidad Metrológica”

La tabla mostrada se filtra según metrological_compatibility_method.

## 7. Flujo de Trabajo

flowchart TD
    A[Usuario selecciona n_lab, level] --> B[Clic en Calcular Algoritmo A]
    B --> C[Clic en Calcular Valores Consenso]
    C --> D[Clic en Calcular Compatibilidad]
    D --> E[Sistema recupera x_pt de Reference]
    D --> F[Sistema recupera x_pt de Consensus cache]
    D --> G[Sistema recupera x_pt de AlgoA cache]
    E --> H[Calcula diferencias D_2a, D_2b, D_3]
    F --> H
    G --> H
    H --> I[Tabla de compatibilidad]
    I --> J[Exportación a informe]

## 8. Casos de Uso

### 8.1 Validación de Método de Consenso

Objetivo: Determinar si consenso y referencia están alineados

Acción: Revisar si D_2a, D_2b, D_3 < umbral aceptable

### 8.2 Selección de Método para Reporte

Objetivo: Elegir método de consenso más compatible con referencia

Acción: Comparar D_2a vs D_2b vs D_3, seleccionar el menor

## 9. Referencias Cruzadas

- Valor Asignado: 07_valor_asignado.md

- Generación de Informes: 12_generacion_informes.md

- Report Template: 14_plantilla_informe.md