# Módulo Shiny: Puntajes PT

## Descripción General

El módulo de Puntajes PT es el motor analítico central para la evaluación de participantes en el ensayo de aptitud. Este módulo orquestra el cálculo de todos los puntajes de desempeño (z,z′,ζ,En) definidos en la normativa ISO 13528:2022 y proporciona visualizaciones interactivas para interpretar los resultados.

| Propiedad | Valor |
| --- | --- |
| Archivo | app.R |
| Pestaña UI | tabPanel("Puntajes PT") |
| Líneas (aprox.) | 948-982 (UI), 1720-2136 (Lógica) |
| Norma de Referencia | ISO 13528:2022 Sección 9 y Anexo D |
| Dependencias | pt_prep_data(), scores_results_cache(), scores_trigger(), get_scores_result() |

## Mapa de Componentes UI

El módulo utiliza una interfaz dinámica que permite filtrar por contaminante, esquema y nivel de concentración.

| Elemento UI | ID de Entrada | ID de Salida | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Selector Analito | scores_pollutant | scores_pollutant_selector | selectInput | Filtra por contaminante (CO, NO2, etc.) |
| Selector Esquema | scores_n_lab | scores_n_selector | selectInput | Selecciona el esquema PT (número de labs) |
| Selector Nivel | scores_level | scores_level_selector | selectInput | Selecciona el nivel de concentración |
| Factor k | k_factor_input | - | numericInput | Factor de cobertura para incertidumbre (def: 2) |
| Botón Calcular | scores_run | - | actionButton | Dispara el proceso de cálculo |
| Tabla Parámetros | - | scores_parameter_table | tableOutput | Resumen de xpt, σpt, u(xpt) por método |
| Tabla Puntajes | - | scores_overview_table | dataTableOutput | Puntajes detallados por participante |
| Resumen Evaluación | - | scores_evaluation_summary | tableOutput | Conteo de participantes por categoría |
| Panel de Gráficos | - | z/zprime/zeta/en_scores_panel | uiOutput | Visualizaciones dinámicas (Lollipop/Barra) |

## Flujo de Datos y Lógica Reactiva

El módulo implementa un sistema de caché reactiva con trigger-based reactivity para optimizar el rendimiento y evitar recálculos innecesarios al cambiar entre pestañas de visualización.

flowchart TD
    subgraph Entrada
        BTN[input$scores_run] --> OBS[observeEvent scores_run]
        PT_DATA[pt_prep_data] --> OBS
        PARAMS[Inputs: Analito, Nivel, k] --> OBS
    end
    
    subgraph Proceso_Calculo
        OBS --> COMPUTE[compute_scores_for_selection]
        COMPUTE --> HOM[compute_homogeneity_metrics]
        COMPUTE --> STAB[compute_stability_metrics]
        COMPUTE --> ALGO[run_algorithm_a]
        COMPUTE --> COMBO[compute_combo_scores x4]
    end
    
    subgraph Gestion_Cache
        COMBO --> CACHE[scores_results_cache<br/>reactiveVal storing<br/>all method results]
        OBS --> TRIGGER[scores_trigger<br/>Invalidates cache]
    end
    
    subgraph Acceso_y_Visualizacion
        CACHE --> HELPER[get_scores_result<br/>extracts method-specific data]
        HELPER --> SELECTED[scores_results_selected]
        SELECTED --> COMBINED[scores_combined_data]
        COMBINED --> OUT_TABLES[Tablas: Parámetros y Overview]
        COMBINED --> OUT_PLOTS[Gráficos: z, z', zeta, En]
    end

### Sistema de Cache con Trigger-Based Reactivity

El módulo utiliza un patrón de reactive caching optimizado que separa el cálculo de la visualización:

#### Componentes del Sistema

- scores_results_cache() (reactiveVal)

  - Almacena todos los resultados de puntajes para los 4 métodos de valor asignado

  - Estructura: lista con elementos para métodos 1 (referencia), 2a, 2b y 3 (Algoritmo A)

  - Persiste mientras no se active el trigger

- scores_trigger() (reactiveVal)

  - Actúa como invalidador del caché

  - Se actualiza cuando el usuario presiona el botón “Calcular Puntajes”

  - Todos los outputs dependen de este trigger, garantizando recálculo controlado

- get_scores_result(method) (función auxiliar)

  - Extrae los resultados específicos del método solicitado del caché

  - Permite acceso rápido a un método sin recalcular los otros

  - Retorna NULL si el caché está vacío o el método no existe

#### Flujo de Ejecución

# 1. Usuario presiona botón de cálculo
observeEvent(input$scores_run, {
  scores_trigger(input$scores_run)  # Invalida caché
  
  # 2. Calcula todos los puntajes (costoso)
  results <- compute_scores_for_selection()
  scores_results_cache(results)     # Almacena en caché
})

# 3. Visualización accede al caché (instantáneo)
output$scores_overview_table <- renderDataTable({
  trigger <- scores_trigger()
  cached <- scores_results_cache()
  
  # 4. Extrae método específico sin recalcular
  result <- get_scores_result("1", cached)
  
  # 5. Renderiza tabla
  if (!is.null(result)) {
    result$overview_table
  }
})

#### Ventajas del Enfoque

- Rendimiento: Cálculo costoso se ejecuta solo cuando el usuario lo solicita explícitamente

- Responsividad: Cambios entre pestañas de visualización son instantáneos (acceso a caché)

- Flexibilidad: Permite extender con nuevos métodos sin afectar el cacheo existente

- Estado consistente: El trigger garantiza que todas las visualizaciones usan los mismos datos

## Integración con ptcalc

El módulo depende de las funciones estadísticas implementadas en el paquete ptcalc:

- ptcalc::calculate_z_score(): Cálculo de puntaje z.

- ptcalc::calculate_z_prime_score(): Cálculo de puntaje z’.

- ptcalc::calculate_zeta_score(): Cálculo de puntaje zeta.

- ptcalc::calculate_en_score(): Cálculo de puntaje En.

- ptcalc::evaluate_z_score_vec(): Evaluación vectorizada de z, z’ y zeta.

- ptcalc::evaluate_en_score_vec(): Evaluación vectorizada de En.

- ptcalc::run_algorithm_a(): Estimación robusta iterativa para valor asignado (Método 3).

- ptcalc::calculate_niqr(): Cálculo de la desviación estándar robusta nIQR.

## Funciones Principales (Deep Dive)

### 1. compute_scores_for_selection()

Esta función es el orquestador principal del cálculo. Realiza los siguientes pasos:

- Filtrado: Filtra los datos consolidados por analito, esquema y nivel.

- Homogeneidad: Obtiene parámetros de homogeneidad (ss, sw) vía compute_homogeneity_metrics(). Calcula uhom=ss.

- Estabilidad: Obtiene parámetros de estabilidad vía compute_stability_metrics(). Calcula ustab=|y1−y2|/3.

- Datos de Participantes: Prepara el dataframe excluyendo el valor de referencia (“ref”) y calcula la incertidumbre estándar del participante (ui).

- Estadísticos de Consenso: Calcula mediana, MADe y nIQR.

- Algoritmo A: Ejecuta el Algoritmo A de la ISO 13528 si n≥3.

- Cálculo Multimétodo: Llama a compute_combo_scores() para los 4 métodos de valor asignado:

  - Referencia (Método 1).

  - Consenso MADe (Método 2a).

  - Consenso nIQR (Método 2b).

  - Algoritmo A (Método 3).

### 2. compute_combo_scores()

Calcula todos los puntajes para un método específico.

Fórmulas Implementadas:

| Puntaje | Fórmula | Criterio de Satisfacción |
| --- | --- | --- |
| z | (xi−xpt)/σpt | ¦z¦≤2 |
| z’ | (xi−xpt)/σpt2+uxpt,def2 | ¦z′¦≤2 |
| zeta (ζ) | (xi−xpt)/ui2+uxpt,def2 | ¦ζ¦≤2 |
| En | (xi−xpt)/Ui2+Uxpt2 | ¦En¦≤1 |

Donde: * uxpt,def=uxpt2+uhom2+ustab2 * Ui=k×ui * Uxpt=k×uxpt,def

### 3. plot_scores()

Genera gráficos de tipo “Lollipop” o barras usando ggplot2 y los convierte a plotly para interactividad. * Zonas de Control: Incluye líneas horizontales en ±2 y ±3 (para z) o ±1 (para En). * Codificación de Colores: Basada en la evaluación del puntaje.

## Estrategia de Cache (Actualizada)

El módulo implementa un sistema de cacheo con trigger-based reactivity optimizado para evitar recálculos costosos.

### Componentes Principales

- scores_results_cache (reactiveVal): Almacena resultados completos para los 4 métodos de valor asignado

- scores_trigger (reactiveVal): Controla la invalidación del caché mediante el botón de cálculo

- get_scores_result() (helper function): Extrae resultados específicos por método sin recalcular

### Funcionamiento

- Invalidación Controlada: El caché solo se limpia cuando el usuario presiona input$scores_run, no al cambiar pestañas o selectores

- Cálculo Unificado: compute_scores_for_selection() calcula todos los métodos en una sola pasada

- Acceso Rápido: Las visualizaciones acceden al caché a través de get_scores_result(), que retorna datos instantáneamente

- Consistencia: El trigger garantiza que todas las visualizaciones muestran datos consistentes con el mismo cálculo

### Ventajas de Rendimiento

- Cambios entre pestañas de visualización (z, z’, zeta, En) son instantáneos

- Recálculo solo ocurre cuando es necesario (botón presionado)

- Escala eficientemente con múltiples métodos de valor asignado

## Estados de Error Comunes

| Mensaje | Causa |
| --- | --- |
| “Calcule los puntajes…” | scores_trigger() es NULL (botón no presionado). |
| “No se encontraron datos…” | Filtro de combinación analito/nivel vacío. |
| “No se encontró info de referencia” | Falta el participante con ID “ref” en los datos. |
| “Se requieren al menos 3 participantes” | n<3 para el Algoritmo A. |

## Referencias

- ISO 13528:2022: Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparison.

- ISO/IEC 17043:2024: Conformity assessment — General requirements for the competence of proficiency testing providers.

- Documentación Relacionada:

  - 05_puntajes_pt.md: Teoría de puntajes.

  - 07_valor_asignado.md: Métodos de asignación de valor.

  - 01_carga_datos.md: Formatos de entrada de datos.