# Módulo: Detalle por Participante (Participantes)

## 1. Descripción General

El módulo de “Participantes” genera un tablero dinámico y dedicado para cada laboratorio que participa en el esquema de Ensayos de Aptitud (PT). Permite un análisis individualizado del desempeño a través de diferentes contaminantes y niveles, proporcionando tanto resúmenes tabulares como análisis de tendencias visuales.

Ubicación del archivo: app.R Pestaña de la UI: tabPanel("Participantes") Rango de implementación: Líneas 3615-3746 (aprox.)

## 2. Contexto Técnico y Mapa de la UI

### 2.1 Mapeo de Componentes

| Elemento UI | ID de Entrada | ID de Salida | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Selector de Contaminante | participants_pollutant | participants_pollutant_selector | selectInput | Filtra por contaminante |
| Selector de Nivel/Esquema | participants_level | participants_level_selector | selectInput | Selecciona el nivel y el esquema PT (n_lab) |
| Selector de Método | participants_method | - | selectInput | Filtra por método de cálculo |
| Contenedor Principal | - | scores_participant_tabs | uiOutput | Contenedor dinámico de pestañas |
| Tabla del Participante | - | participant_table_[ID] | dataTableOutput | Tabla de resultados individuales |
| Gráficos del Participante | - | participant_plot_[ID] | plotlyOutput | Gráficos de desempeño combinados |

### 2.2 Reactivos Principales

- participants_available(): Identifica las combinaciones válidas de contaminante, esquema (n_lab) y nivel que tienen datos.

- participants_scores_selected(): Recupera del caché los puntajes para el nivel/contaminante actualmente seleccionado.

- participants_combined_data(): Agrega y filtra los puntajes basados en la selección del usuario, excluyendo al laboratorio de referencia (“ref”).

## 3. Patrón de Generación Dinámica de Pestañas

### 3.1 Flujo de Implementación

El módulo utiliza un patrón de renderUI -> lapply -> do.call(tabsetPanel) para generar una pestaña por cada ID de participante único encontrado en el conjunto de datos.

flowchart TD
    subgraph Prerrequisito
        TRIGGER[scores_trigger] --> AVAIL[participants_available]
        CACHE[scores_results_cache] --> AVAIL
    end
    
    subgraph Seleccion
        AVAIL --> POL_SEL[output$participants_pollutant_selector]
        AVAIL --> LEV_SEL[output$participants_level_selector]
        INPUT_LEV[input$participants_level] --> SELECTED[participants_scores_selected]
    end
    
    subgraph Procesamiento
        SELECTED --> COMBINED[participants_combined_data]
        COMBINED --> FILTER[Filtro: Excluir 'ref']
        FILTER --> GETIDS[Obtener IDs de participantes únicos]
    end
    
    subgraph Generacion
        GETIDS --> LOOP[bucle lapply]
        LOOP --> SAFEID[Generar ID seguro]
        SAFEID --> TABS[tabPanel por Participante]
        TABS --> TABLE[output$participant_table_*]
        TABS --> PLOT[output$participant_plot_*]
        LOOP --> FINAL[do.call tabsetPanel]
    end

### 3.2 Generación de ID Seguro

Para asegurar la compatibilidad con el sistema de IDs de Shiny, los IDs de los participantes se limpian reemplazando los caracteres especiales por guiones bajos:

# Ejemplo: "LAB-01" se convierte en "LAB_01"
safe_id <- gsub("[^A-Za-z0-9]", "_", pid)
table_id <- paste0("participant_table_", safe_id)
plot_id <- paste0("participant_plot_", safe_id)

## 4. Contenido del Tablero del Participante

### 4.1 Tabla de Resultados

Una tabla interactiva que muestra todos los resultados para el laboratorio específico en todos los contaminantes y niveles seleccionados.

| Columna | Descripción |
| --- | --- |
| Combinación | Método utilizado (Algoritmo A, Consenso, etc.) |
| Analito | Nombre del contaminante |
| Esquema PT (n) | ID del esquema PT / número de participantes |
| Nivel | Nivel de concentración |
| Resultado | Valor medio reportado por el laboratorio |
| x_pt | Valor asignado (Referencia) |
| sigma_pt | Desviación estándar para la evaluación de la aptitud |
| u(x_pt) | Incertidumbre estándar del valor asignado |
| u(x_pt)_def | Incertidumbre combinada (incluyendo homogeneidad/estabilidad) |
| Puntaje z | z-score |
| Evaluación z | Satisfactorio / Cuestionable / No satisfactorio |
| Puntaje z’ | z’-score (ajustado por incertidumbre) |
| Puntaje zeta | zeta-score |
| Puntaje En | En-score |

### 4.2 Gráficos de Desempeño (Panel 2x2)

Un tablero combinado de Plotly que muestra cuatro vistas distintas:

| Vista | Descripción | Límites / Lógica |
| --- | --- | --- |
| Valores (Ref vs Lab) | Comparación del resultado del Lab vs. el valor de Referencia a través de los niveles. | Lab: Línea azul sólida; Ref: Línea roja discontinua. |
| Tendencia Puntaje Z | Evolución de los puntajes z con límites de control. | ±2 (Naranja/Advertencia), ±3 (Rojo/Acción). |
| Tendencia Puntaje Zeta | Evolución de los puntajes zeta (basados en incertidumbre). | ±2 (Advertencia), ±3 (Acción). |
| Tendencia Puntaje En | Evolución de los puntajes En. | ±1 (Rojo/Acción). |

## 5. Desempeño y Escalamiento

### 5.1 Estrategias de Optimización

- Renderizado Perezoso (Lazy Rendering): El contenido dentro de las pestañas (gráficos/tablas) solo se renderiza cuando se selecciona la pestaña del participante específico.

- Caché de Datos: Utiliza participants_combined_data() para evitar operaciones de filtrado redundantes dentro del bucle lapply.

- Paginación: Las tablas de datos están limitadas a 10 filas por página para mantener la capacidad de respuesta del DOM.

### 5.2 Expectativas de Escalamiento

| Participantes | Tiempo de Carga Estimado | Experiencia de Respuesta |
| --- | --- | --- |
| 1 - 10 | < 1 segundo | Excelente |
| 11 - 30 | 1 - 3 segundos | Buena |
| 50+ | 5+ segundos | Moderada (Las pestañas pueden amontonarse) |

## 6. Estados de Error y Solución de Problemas

| Mensaje | Causa | Solución |
| --- | --- | --- |
| “Calcule los puntajes para habilitar esta seccion” | scores_trigger() es NULL. | Ejecute primero “Calcular puntajes” en el módulo de Puntajes PT. |
| “No hay participantes disponibles para esta selección” | Los datos filtrados están vacíos o solo contienen “ref”. | Verifique la carga de datos; compruebe si los IDs de los participantes están presentes en el CSV. |
| “No hay resultados disponibles” | scores_results_cache() está vacío. | Asegúrese de que los cálculos de los puntajes se completaron sin errores. |

## 7. Referencias y Cumplimiento

- ISO 13528:2022: Sección 10.2 (Informes individuales).

- ISO/IEC 17043:2023: Anexo A (Contenido de los informes de los participantes).

- Documentos Relacionados: 09_puntajes_pt.md, 10_informe_global.md.