# Módulo: Generación de Informes (Report Generation)

## 1. Descripción General

El módulo de Generación de Informes es el componente final del sistema que permite la exportación de los resultados consolidados del análisis de Ensayos de Aptitud (PT) a documentos formales en formatos Word (.docx) e HTML. Utiliza la tecnología de RMarkdown para combinar código R, texto narrativo y visualizaciones dinámicas en un solo reporte profesional.

| Propiedad | Valor |
| --- | --- |
| Archivo | app.R |
| Pestaña UI | tabPanel("Generación de informes") |
| Líneas UI | 1102-1163 |
| Líneas Lógica | 3748-4500+ (reactivos de reporte, downloadHandler) |
| Template Principal | reports/report_template.Rmd |
| Dependencias | pt_prep_data(), scores_results_cache(), grubbs_summary() |
| Normas ISO de Referencia | ISO 13528:2022 Sección 10, ISO 17043:2024 Sección 7 |

## 2. Mapa de Componentes de la Interfaz (UI)

La interfaz se organiza en pestañas para facilitar la configuración del informe:

### 2.1 Selectores y Entradas de Datos

| Elemento UI | Input ID | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| Esquema PT | report_n_lab | selectInput | Selecciona el esquema (n) a reportar |
| Nivel de Concentración | report_level | selectInput | Filtra por nivel (ej. 20-nmol/mol) |
| Métrica Principal | report_metric | selectInput | z, z’, ζ, En |
| Método Valor Asignado | report_method | selectInput | 1 (Ref), 2a (MADe), 2b (nIQR), 3 (Alg A) |
| Factor k | report_k | numericInput | Factor de cobertura (por defecto 2) |
| Compatibilidad Metrológica | report_metrological_compatibility_method | selectInput | Método de consenso para comparar: 2a, 2b, 3 |
| ID del Esquema | report_scheme_id | textInput | Identificador único del ensayo |
| ID del Informe | report_id | textInput | Código del documento final |
| Fecha de Emisión | report_date | dateInput | Fecha que aparecerá en el reporte |
| Instrumentación | participants_data_upload | fileInput | Carga de CSV con marcas de analizadores |

### 2.2 Botones de Acción y Salida

| Elemento UI | ID | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| Descargar Word | download_word | downloadButton | Genera y descarga archivo .docx |
| Descargar HTML | download_html | downloadButton | Genera y descarga archivo .html |
| Estado de Datos | report_status | uiOutput | Validación de prerrequisitos |
| Vista Previa | report_preview_summary | verbatimTextOutput | Resumen técnico de los datos a exportar |

## 3. Flujo de Trabajo y Datos

El proceso de generación sigue un flujo reactivo donde la aplicación Shiny prepara “paquetes” de datos que luego son inyectados como parámetros en la plantilla RMarkdown.

### 3.1 Diagrama de Flujo Reactivo

flowchart TD
    subgraph Entrada_Datos
        PT_DATA[pt_prep_data] --> GRUBBS[grubbs_summary]
        PT_DATA --> XPT[report_xpt_summary]
        HOM_DATA[hom_data_full] --> HOM_SUMM[report_homogeneity_summary]
        STAB_DATA[stab_data_full] --> STAB_SUMM[report_stability_summary]
    end

    subgraph Entrada_Usuario
        METHOD[input$report_method] --> SCORES[calculate_method_scores_df]
        METRIC[input$report_metric] --> SCORE_SUMM[report_score_summary]
        COMPAT[input$report_metrological_compatibility_method] --> COMPAT_DATA[metrological_compatibility_data]
        UPLOAD[input$participants_data_upload] --> INSTRUM[participants_instrumentation]
    end

    subgraph Generacion
        GRUBBS --> TEMPLATE[report_template.Rmd]
        XPT --> TEMPLATE
        HOM_SUMM --> TEMPLATE
        STAB_SUMM --> TEMPLATE
        SCORE_SUMM --> TEMPLATE
        COMPAT_DATA --> TEMPLATE
        INSTRUM --> TEMPLATE
        TEMPLATE --> RENDER[rmarkdown::render]
        RENDER --> DOWNLOAD[downloadHandler]
    end

### 3.2 Proceso de Compilación (downloadHandler)

- Configuración: El usuario ajusta los parámetros en la UI.

- Preparación: Al hacer clic en descargar, se crea un directorio temporal.

- Copiado: Se copia el template report_template.Rmd (y otros activos necesarios) al directorio temporal para evitar conflictos de escritura.

- Parametrización: Se crea una lista de R (params) que contiene todos los resúmenes estadísticos y metadatos.

- Renderizado: Se invoca rmarkdown::render() con el formato de salida solicitado.

- Entrega: El servidor envía el archivo resultante al navegador del usuario.

## 4. Reactivos de Soporte Técnico

Estos reactivos consolidan la información de diferentes módulos para que el reporte sea coherente:

### 4.1 grubbs_summary()

Detecta valores atípicos para cada contaminante y nivel seleccionado. * Retorno: Data frame con columnas: Contaminante, Nivel, Participantes_Evaluados, Valor_p, Atipicos_detectados, Participante_ID, Valor_Atipico.

### 4.2 report_xpt_summary()

Consolida la información del valor asignado (xpt), incertidumbre (uxpt) y desviación estándar (σpt). * Retorno: Resumen del método seleccionado (Referencia, Consenso o Algoritmo A).

### 4.3 report_homogeneity_summary() / report_stability_summary()

Extrae los estadísticos de varianza (ss, sw), criterios críticos y conclusiones de cumplimiento. * Campos: Items, Replicas, ss, sw, c_criterio, Cumple_Criterio.

### 4.4 report_heatmaps()

Genera objetos ggplot2 que visualizan el desempeño de todos los participantes mediante mapas de calor (Satisfactorio, Cuestionable, No Satisfactorio).

## 5. Integración con RMarkdown (Template)

El archivo reports/report_template.Rmd es el corazón del informe. Está diseñado para ser totalmente paramétrico.

### 5.1 Estructura del YAML

params:
  report_id: "PT-001"
  report_date: "2025-01-10"
  coordinator: "Dr. Juan Pérez"
  n_lab: 4
  level: "20-nmol/mol"
  method: "1"
  metric: "z"
  k_factor: 2
  grubbs_data: !r data.frame()
  x_pt_data: !r data.frame()
  hom_data: !r data.frame()
  stab_data: !r data.frame()
  metrological_compatibility: !r data.frame()
  metrological_compatibility_method: "2a"

### 5.2 Paso de Parámetros de Compatibilidad Metrológica

Los datos de compatibilidad metrológica se pasan a la plantilla del informe a través de dos parámetros:

metrological_compatibility: Data frame que contiene las comparaciones de compatibilidad de los tres métodos. - Columnas: pollutant, n_lab, level, x_pt_ref, x_pt_2a, x_pt_2b, x_pt_3, Diff_Ref_2a, Diff_Ref_2b, Diff_Ref_3. - Fuente: reactivo metrological_compatibility_data() en app.R.

metrological_compatibility_method: Método de consenso seleccionado para la comparación. - Opciones: “2a”, “2b” o “3”. - Fuente: input$report_metrological_compatibility_method.

La plantilla filtra dinámicamente la tabla de compatibilidad basándose en el método seleccionado, mostrando solo el valor de consenso y la diferencia relevantes.

### 5.3 Secciones del Informe

- Encabezado: Datos institucionales, ID del informe y fecha.

- Resumen Ejecutivo: Descripción del esquema PT y número de laboratorios.

- Análisis de Homogeneidad y Estabilidad: Tablas de varianza y conclusiones de validez del material.

- Valor Asignado: Detalle del método utilizado y parámetros calculados (xpt, uxpt, σpt).

- Detección de Atípicos: Resultados del test de Grubbs.

- Puntajes de Desempeño: Tabla completa de resultados (z, z’, ζ, En) y estadísticas de grupo.

- Visualizaciones: Mapas de calor y gráficos individuales de desempeño.

- Conclusiones y Firmas: Bloque para firmas de coordinación y gestión.

## 6. Formatos de Salida

| Formato | Ventajas | Uso Recomendado |
| --- | --- | --- |
| Word (.docx) | Altamente editable, permite ajustes manuales post-generación, compatible con flujos de firma tradicionales. | Informes finales oficiales. |
| HTML | Interactividad, gráficos dinámicos (plotly), visualización rápida en navegadores. | Revisión interna o dashboards de resultados. |

## 7. Personalización y Configuración

### 7.1 Carga de Instrumentación

Para que el informe incluya el tipo de analizador por participante, se debe cargar un CSV con la siguiente estructura:

Codigo_Lab,Analizador_SO2,Analizador_CO,Analizador_O3,Analizador_NO_NO2
LAB01,Thermo 43i,Thermo 48i,Thermo 49i,Thermo 42i
LAB02,Teledyne T100,Teledyne T300,Teledyne T400,Teledyne T200

### 7.2 Opciones de Firma

La UI permite ingresar los nombres para el bloque de firmas final: * Coordinador EA. * Profesional Calidad Aire. * Ingeniero Operativo. * Profesional Gestión de Calidad.

## 8. Solución de Problemas (Troubleshooting)

| Error | Causa Probable | Solución |
| --- | --- | --- |
| “Sin datos PT” | No se han cargado los archivos summary_n*.csv | Ver módulo de Carga de Datos. |
| “Puntajes no calculados” | Se intenta generar informe antes de ejecutar el cálculo. | Ir a la pestaña PT Scores y hacer clic en “Calcular Puntajes”. |
| Error al renderizar Word | El template report_template.Rmd está abierto o corrupto. | Verificar integridad del archivo en la carpeta reports/. |
| Gráficos en blanco | Las visualizaciones no han sido generadas por falta de datos. | Verificar que existan niveles comunes entre homogeneidad y el esquema PT. |

## 9. Referencias Cruzadas

- 01_carga_datos.md: Formatos de entrada.

- 09_puntajes_pt.md: Lógica de cálculo de scores.

- 13_valores_atipicos.md: Detalles del test de Grubbs.

- 00_glosario.md: Definiciones de términos estadísticos.